ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

7. fejezet: Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás

Készítők neve:		Angster Tamás

Borovics Attila

Kapuváry Gusztáv

Kovács Attila, Dr.

Lendvay Péter

Nádasdi Péter

Németh György

Popovics Attila

Szabó László

Szabó István

Tartalom

7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás	5

Bevezetés	5

Gázellátás	6

Villamosenergia-ellátás	7

Szén, kőolaj, felhasználás	8

Megújuló energiahordozó-felhasználás	9

7.1.1. Primer energiahordozók	9

7.1.1.1. Fosszilis energiahordozók	10

Földgáz felhasználás	10

Szén felhasználás	12

Kőolaj felhasználás	12

7.1.1.2. Megújuló energiahordozók	14

7.1.1.2.1.Biomassza hasznosítás	16

Elsődleges biomassza	16

Másodlagos biomassza	19

Harmadlagos biomassza	20

Mezőgazdasági biogáz üzemek technológiai bemutatása	21

A biogáz fejlesztésre felhasználható regionális biomassza potenciál bemutatása egy konkrét példán keresztül	24

7.1.1.2.2. Szélenergia	24

A szélerőművek lakossági felhasználási lehetőségei	27

7.1.1.2.3. Napenergia hasznosítás	28

A napenergia passzív hasznosítása	30

Napelemes rendszerek	32

Villamos hálózatra kapcsolt napelem rendszer	33

7.1.1.2.4. Geotermikus- és geotermális energia hasznosítás	34

Hő- és villamos áram termelés geotermiával	36

7.1.1.2.5. Vízenergia hasznosítás	39

7.1.2. Szekunder energiahordozók	43

7.1.2.1. Tüzelőanyagok	43

7.1.2.2. Gőz és forró víz	44

A távhőszolgáltatás regionális lehetőségei, javaslatok	47

7.1.2.3. Villamos energia	50

A fejezet összefoglalója	54

7. fejezet mellékletei	58

7.1. – 1 Ausztria energetikai jellemzői	58

7.1.1.1. – 1 Fosszilis energiahordozók kistérségenként	59

7.1.1.1. – 2  A CO2 kibocsátást csökkentő technológiák	60

7.1.1.1. – 3 Jövőbemutató technológiák bemutatása	60

7.1.1.1. – 4 Hibrid technológiák	62

7.1.1.2-1. Energianövények fajtái és várható biogáz termelődése	65

7.1.1.2-2. Szilárd tüzelőanyag előállítására alkalmas lágyszárú növények	66

7.1.1.2-3. Faalapú biomassza – Erdőgazdálkodás	71

7.1.1.2-4. Faalapú biomassza – energetikai faültetvények	72

7.1.1.2-5. Állattartó telepek biogáz potenciáljára vonatkozó adatok	78

7.1.1.2-6. Állati eredetű hulladékok besorolása és a vonatkozó FVM rendeletek.	79

7.1.1.2-7. Szennyvíztelepek biogáz képződése a lakosságra lebontva.	81

7.1.1.2-8. Mezőgazdasági biogáz üzemek engedélyezésének folyamata	82

7.1.1.2-9 Állattartó telepek a NYD-i régióban	83

7.1.1.2-10. Biogáz üzem beruházási költségeinek megoszlása	92

7.1.1.2-11. Biogáz Erőmű megtérülési adatok (példa)	94

7.1.1.2-12. Szélerőművek létesítésének törvényi háttere	96

7.1.1.2-13. A régióban tervezett, de meg nem valósult szélerőmű parkok	97

7.1.1.2-14. Példa egy házi szélerőmű felépítésére	98

7.1.1.2-15. Energiatárolási lehetőségek a megújuló energiatermeléshez	99

7.1.1.2-16. Jogszabályi háttér	102

7.1.1.2-17. A napelemes rendszerek engedélyeztetésének főbb lépései	103

7.1.1.2-18. Napelemes rendszer kiépítésének és egyszerű megtérülésének számítása pályázati támogatás nélkül és pályázati támogatással	104

7.1.1.2-19. Talajkollektorral történő hőnyerés bemutatása egy konkrét példán keresztül	105

7.1.2.3-1 A világ primer energiafelhasználása	106

7.1.2.3-2 Együttműködő villamosenergia-rendszerek struktúrája	106

# 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás

# Bevezetés

Az előző fejezetben láthattuk azokat a jövőképeket, amelyek közül a realista magvalósulása a legvalószínűbb. A Nyugat-dunántúli régió az ország egyik legfejlettebb régiója. Az elmúlt években jelentős energetikai beruházások történtek (szombathelyi 400/120 kV-os állomás, gönyűi erőmű, szélparkok Gy-M-S megyében, stb.), amelyek az energia hálózat megerősítését és kismértékű „zöldítését” mutatják.

A 2020-as EU-s célok megvalósításához a jelenlegi ütem lassúnak tűnik, a következő években olyan pozitív változások kellenek a beruházások ösztönzésében, amelyek lehetőleg nem „csak” megvalósítják az EU-s célokat, de túl is teljesítik azt. Ehhez az állam részéről hosszútávon kiszámítható gazdaságpolitika kell, megfelelő pályázati/támogatási rendszerrel és lehetőleg hazai befektetők, akik megvalósítják a zöld energiatermelő beruházásokat.

Ausztriában és ezen belül Burgenlandban azt tűzték ki célul, hogy a 2030-ig tartó időszakban 75%-ban, 2050-re pedig 100%-ban megújuló erőforrások felhasználásával termeljék meg a szükséges energiát (jelenleg az 50%-ot közelítik). Ehhez nem csak az energiatermelést kell zöldíteni, hanem az energiahatékonyságot (ld. jelen Stratégia 8. fejezete) is javítani kell. A konkrét lépésekről az ESPAN keretein belül 2012-ben elkészülő Burgenlandi Energia Stratégia fog részletekkel szolgálni (ld. még 7.1-1. melléklet).

Ebben a fejezetben áttekintjük a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat és javaslatokat teszünk a 2020-as (és azon túli) célok eléréséhez szükséges lépésekre.

A régió primer energia felhasználása 2008-ban az alábbi táblázat szerint alakult.

Összes energia felhasználás szektorok szerint

|  | Ipar | Kommunális | Lakosság | Mezőgazdaság | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyugat-Dunántúl régió | 12 470 TJ | 7 887 TJ | 19 524 TJ | 2 152 TJ | 42 033 TJ |

7.0.1 táblázat. Forrás: szerkesztve a 3.4.1 táblázat

Mint a táblázatból látható a kommunális és lakossági szektor együttesen közel kétszer akkora primer energia felhasználást jelent a térségben, mint az ipar és mezőgazdaság együttes energia igénye. A régiók összehasonlításában 42 PJ összes primer energia felhasználással a térség lényegesen az országos átlag alatti felhasználást produkál, mint azt a 3 fejezet 3.4.1 táblázata részletesen bemutatja.
Ez a tény különösen figyelemre méltó, ha vizsgáljuk a térség ipari teljesítményét is. A régió kistérségeinek ipari potenciálja jelentős országos viszonylatban is, a relatíve 
alacsony energiafelhasználás mutatja e térség energetikai fejlettségét.

Az energiahordozók vizsgálata során kiemelkedő jelentőséggel a földgáz és a villamos energia felhasználás bír, számottevő még a megújuló energiahasznosítás, ugyanakkor mind inkább csökken a szén és a kőolaj energetikai célú felhasználása. 
Mint az a 3.4. fejezetben részletesen bemutatásra került a térség infrastruktúrával kiemelkedően ellátott, ezen belül is a vezetékes energiahordozókkal való ellátottság villamos hálózat esetében közelíti a 100%-ot, a gázhálózat esetében a 80%-ot.

### Gázellátás

A térség földgáz ellátottsága kiemelkedően magas, a 655 településből 613 rendelkezik vezetékes földgázzal. A Nyugat-Dunántúl összes gázhálózatának hossza közelítőleg 10 ezer km. A fogyasztók számát tekintve (303 ezer fogyasztó) a nyugat-dunántúli durván megegyezik a közép-dunántúli fogyasztók számával. A fogyasztók több mint 80%-a a régióban, hasonlóan az országos tendenciához, a gázt egyben fűtésre is használja. A háztartások számára értékesített gáz 307 millió m³ volt 2008-ban. A földgázzal ellátott településeken városi beépítésű környezetben a fogyasztók 80%-a csatlakozott a földgáz hálózatra, míg falusi jellegű beépítésű környezetben ez az arány 65%. A térség teljes gázfelhasználása 925 millió m3/év. A fogyasztók döntően közép és nagyközép nyomáson csatlakoznak a hálózathoz, csak a városi településeken található kisnyomású hálózat. A fogyasztók gázigényét döntő részben az országos tranzitvezeték hálózatról elégíti ki a térségben található három hálózati engedélyes. Ugyanakkor a régió rendelkezik feltárt lencseszerű gázelőfordulásokkal, melyek hasznosítására az első lépések már megtörténtek Bőny térségében, ahol a térséghez tartozó települések gázigényét a helyi gázelőfordulás kitermelésével 
elégítik ki. További hasonló gázelőfordulások találhatók az Örségben és Dél-Zalában, melyek kitermelhető gázvagyona milliárd m3 nagyságrendű. Ez a gázvagyon a térség fosszilis energiaellátásában jelentős szerepet kaphat a következő két évtizedben.

A meglévő gázhálózatok fejlesztése a régióban kétirányú. Egyrészt az ellátás biztonságot növelő fejlesztésekkel, az elöregedett hálózati szakaszok cseréje a meglévő igények kiszolgálására vonatkozó beruházások képzelhetők el. A térség növekvő ipari jellegű felhasználását, valamint újonnan kialakított lakóparkjainak gázellátását kell biztosítani a hálózat fejlesztésével. Más irányú fejlesztések szükségesek a biometán gyártás során keletkező gáz hálózatba, valamint felhasználói helyekre juttatásához. A biometán hálózatba történő táplálását és a hálózati engedélyes számára a kötelező átvételt a Gázenergiáról szóló 2008 évi XL törvény előírja, ugyanakkor mindez új technikai problémákat vet fel a hálózati engedélyesek számára. A folyamatosan és adott nyomásszinten hálózatra táplált biometán betáplálási és felhasználási egyensúlyát a gázfogyasztási völgyidőszakokban nehéz megoldani, szükséges tehát a biometán tárolását vagy magasabb nyomásszintre való komprimálásának lehetőségét megoldani.

A térségben kutatandók azok a geológiai képződmények, melyek gáztárolás szempontjából igénybe vehetők, mert jelenleg a térségben kiépített gáztároló kapacitás nincs, eltekintve a biogáz üzemek melletti néhány 100-1000 m3-es tároló kapacitástól.
A térséghez szorosan kapcsolódik a szomszédos Ausztria Burgenland tartományának energiaellátása. Ausztriában egészen más szempontok szerint alakult az energiaellátás mérlege. Már most jellemző a megújuló tüzelőanyagok nagymértékű felhasználása. A 2009 évi adatok szerint az ország 2 496 000 TJ primer energiafelhasználásából 1 251 000 TJ a saját termelés és 1 245 000 TJ mindössze az import. Figyelembe véve, hogy 343 000 TJ energiát exportálnak, elmondható, hogy az ország 58%-ban képes fedezni a saját energiaigényét. Az osztrák energiafelhasználás jellemzőit és értékelését a melléklet 7.1. – 1 pontjában mutatjuk be részletesen.

### Villamosenergia-ellátás

A villamos energia országos alapellátást és nemzetközi kooperációt szolgáló 400 kV-os és 220 kV-os feszültségű szállító rendszerének hálózatai elérik és keresztezik a régiót. Megcsapolásuk 400 kV-on történik a győri, a szombathelyi és a hévízi 
400/120 kV-os alállomásokban. A régiót ténylegesen ellátó 120 kV-os villamos főelosztóhálózatnak ezek a táppontjai.	
A 400 kV-os tranzit hálózatok rácsatlakoznak az UCTE európai egyesített rendszerre, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország közötti rendszer-összeköttetés révén a helyi 400/120 kV-os alállomásokra.

A Nyugat-Dunántúli Régióban Vas megye csak a közelmúltban kapcsolódhatott a kiépített Győr-Szombathely közötti 400 kV-os új szakaszon és az új 400/120 kV-os transzformátor állomáson keresztül a vázolt rendszerhez. Zala megye, s így a régió is, egy másik, az előzőtől független táppontból (Litérről) kapja táplálását 400 kV-on már jó ideje. Ebből a táppontból történik a szlovén-magyar és a horvát-magyar rendszer-összeköttetés és kooperáció.	
A Régió gazdasága, ipara, a városok ipari parkjai és kistérségi központok valamint a nagyobb települések biztonságos villamosenergia-ellátására ma már nélkülözhetetlen a 120 kV-os villamos hálózatok folyamatos továbbfejlesztése és a 120/20 kV-os transzformátor alállomások sűrítése, valamint a meglévők kapacitásbővítése. Ezekre tudnak a középméretű, 6–20 MW-os, megújuló energiákra alapozott erőművek rátáplálni. (Ilyen épült a közelmúltban a Zalaegerszegi Ipari Parkban, Lentiben és Őriszentpéteren.)

A meglévő 20 kV-os középfeszültségű hálózatok általában leterheltek, kevés szabad kapacitással rendelkeznek, számos esetben felújításra szorulnak.

A térség jelentős erőmű kapacitással a közelmúltig nem rendelkezett. A távhőbázisokra telepített gázmotoros kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő kiserőművek kapacitásai jelentek meg a térségben. Összességében 42 MW ilyen kapcsolt erőmű létesült. Ezen erőművek az elmúlt 8 éven belül épültek ki, összhatásfokuk megközelíti, sőt egyes esetekben meghaladja a 90%-ot. A villamosenergia-termelés hatásfoka is 40% körüli ezen a hazai viszonylatban korszerűnek mondható erőműparknak. A fosszilis energiahordozó felhasználású erőművek a 2011. június 27-én átadott gönyűi gázerőművel egészültek ki, mely bruttó 443 MW teljesítményével a legmodernebb, és legmagasabb hatásfokú létesítmény jelenleg Magyarországon. Az erőmű kombinált ciklusú gáz- és gőzturbinás berendezése környezetbarát, rendkívül magas, nettó 59% hatásfokkal rendelkezik.

A megújuló energiahordozókon alapuló villamosenergia-termelés a térség vízi erőműveivel indult még a múlt század elején. A mára már csak néhány megmaradt vízi erőművet az utóbbi időben felújították, vagy ismét termelésbe állították, így a térség vízi erőmű kapacitása kb. 8 MW. A tradicionális vízi erőműveket az utóbbi években telepített 120 MW beépített kapacitású szélerőmű park egészíti ki. A szélerőművek döntő többségükben Győr-Moson-Sopron megyében találhatók. A térség villamos energia kapacitását kiegészítik még azok a biogáz motorok, melyek a szennyvíztisztításból keletkező szennyvíziszap fermentálásán alapuló biogázzal üzemelnek, illetve azok a gázmotorok, amelyek mezőgazdasági hulladékokból származó biogázt égetnek el. A térség összes biogáz motor kapacitása kb. 6 MW.

A villamosenergia-felhasználás a Nyugat-Dunántúlon az országos viszonylathoz képest alacsonynak mondható. A régióban a villamos energiát fogyasztók száma a 10%-át adja az ország energiafogyasztóinak. Villamos energiával 515 ezer fogyasztót lát el a térségben működő két hálózati engedélyes. 2010-ben 3,9 millió MWh villamos energiát értékesítettek a régióban.

### Szén, kőolaj, felhasználás

A régió szén és kőolaj felhasználása az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. A 60-as, 70-es években még jelentős felhasználás volt mindkét energiahordozóból, a nagyvárosok gázellátása is szénbázisú elgázosításos technológián alapult, az ipar, a lakosság és a távhőszolgáltatás is szén, tüzelőolaj és fűtőolaj felhasználással fedezte a hőigényét. Az energiahordozó világpiaci árának növekedésével, és a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése következtében a fosszilis energiahordozó felhasználáson belül átcsoportosítás indult el a földgáz javára, melynek eredményeként a szén-, és kőolaj-termékek folyamatosan kiszorultak az alap energiahordozók közül és helyüket a földgáz vette át. Ezt a folyamatot segítette a hazai szénbányászat visszafejlesztése. Napjainkban a régió szénfelhasználása az ipari és az energetikai ágazatokból teljesen kiszorult, a lakossági felhasználásban maradt többnyire kiegészítő tüzelőanyagként, éves szinten néhány ezer tonna mennyiségben. A földgáz drágulásával azonban ismét növekvő szerepet kaphat ez a tradicionális tüzelőanyag, a 2011-es értékesítési adatok erre utaló tendenciát sejtetnek.

A kőolajszármazékok elsősorban a közlekedésben maradtak fent, energetikai célú és háztartási felhasználásuk az energiahordozók árának drasztikus növekedése miatt jelentéktelenné vált.

A térség középső részén, Szombathely környékén található jelentős mennyiségű, felszíni műveléssel kitermelhető lignitvagyon. A felszíni bányászat és a kapcsolódó logisztika, valamint az erőművi technológia környezetterhelése olyan nagymértékű, hogy az a jelenlegi tendenciák figyelembe vételével az érintettek számára elfogadhatatlan. A lignit kiaknázására a térség épített és természeti környezetének megóvása mellett nem lehet gazdaságosan megoldani, ezért a lignitvagyon kitermelésére irányuló próbálkozások eleve kudarcot vallottak és a jövőben sem számolhatunk ezen energiahordozók felhasználásával.

A fosszilis energiafelhasználás csökkentésére az épületenergetikai korszerűsítések, a hatékonyság növelés és a takarékosság hármas szabályát alkalmazva lehet eredményt elérni. Az épületenergetikai beavatkozásokkal 20%-os megtakarítást, a hatékonyság növelésével további 20%-os megtakarítást lehet elérni. A megtakarítás elsősorban fogyasztói környezettudatosság fejlesztése útján érhető el.

### Megújuló energiahordozó-felhasználás

A megújuló energiahordozókra épülő energiafelhasználás terjedését segíti a környezettudatosság, a fosszilis energiahordozók árrendszere ugyanakkor negatívan befolyásolja. Nem lehet elegendő hangsúllyal ismételni, hogy a torz gázárrendszer akadályozza leginkább a megújuló energiaforrások alkalmazását. Amíg ezen a téren a piaci viszonyokat politikai, szociálpolitikai indíttatású megfontolások befolyásolják, addig nem számolhatunk a megújuló technológiák áttörésével. Az alacsony fosszilis energiahordozó költségek, mindezen túl a hatékonyság növelő beruházások terjedését is korlátozzák.

Némileg megoldást adhat a fosszilis energiahordozó ár és megújuló energiaforrás dilemmájára a hibrid erőművek alkalmazása. Amennyiben ezt a technológiát helyezzük előtérbe a következő időszak erőmű építései során, akkor az így létesült berendezések alkalmasak mind a fosszilis, mind a megújuló energiahordozók eltüzelésére, így átalakítás nélkül, vagy csak csekély átalakítással tehetők alkalmassá tisztán megújuló energiahordozók hasznosítására. Sajnos a biomassza esetében az együtttüzelés szinte kizárólag szénnel képzelhető el, míg a földgáz és biogáz együtttüzelésének nincs komoly technológiai akadálya. A biomassza-szén együtt-tüzelés korlátja a szén hozzáférhetősége térségünkben.

# 7.1.1. Primer energiahordozók

A térség primer energiahordozói közé soroljuk a földgáz, a szén, a kőolaj és származékai, valamint a megújuló tüzelőanyagok összességét. Fosszilis energiahordozónak nevezzük a földtörténet során szerves anyagok részleges bomlásával kialakult energiahordozókat, szenet, kőolajat, földgázt. A megújuló energiahordozók csoportja a biomassza, ezen belül dendromassza, mezőgazdasági hulladék, szerves hulladék (trágya, szennyvíziszap, kommunális szerves hulladék), szél, geotermia, napenergia, ezen belül közvetlen napenergia hasznosítás és közvetett napenergia hasznosítás (földhő). Másodlagos megújuló energiahordozónak tekintjük a biogázt, a biodízelt, bioetanolt, valamint ezek egyéb tisztított, vagy vegyiparilag átalakított változatait.

# 7.1.1.1. Fosszilis energiahordozók

A megújuló energiaforrások mellett lassan csökkenő tendenciával, de még évtizedekig számolnunk kell a szén, olaj, földgáz, valamint ezek származékainak felhasználásával.
Térségünkben meghatározó a földgáz felhasználás. A fűtési energiát 80%-ban földgázból állítja elő. A maradék fa, faapríték és pellet tüzelés, illetve néhány % 
egyéb fosszilis tüzelőanyag (szén, tüzelőolaj, villany.).

### Földgáz felhasználás

A földgázellátás népszerűségét a meglévő infrastruktúrához való könnyű hozzáférés, az egyszerű kezelhetőség, a kevésbé észrevehető és kisebb mértékű környezetterhelés növeli. További pozitívum, hogy a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező lakossági felhasználók a szolgáltatás minimális szinten történő igénybevételével költségeiket a lehetőségeikhez tudják igazítani. A technológiai fejlődéssel viszonylag kis beruházási költség mellett már jó hatásfokú tüzelő berendezések szerezhetők be, így a földgáz ellátás hatékonysági mutatói nagyon gazdaságosan javíthatók.

A melléklet 7.1.1.1. – 1 pontjában bemutatjuk a régió kistérségeinek földgáz felhasználását a fogyasztás jellege szerinti bontásban. Mint a táblázatból látható a földgáz felhasználás szempontjából a győri, a sopron-fertődi, a szombathelyi és a zalaegerszegi kistérség meghatározó jelentőségű, ezen kistérségekben létezik, vagy nyílik lehetőség a hőbázisok megtartására, illetve kialakítására.

Feltételezhető, hogy a vizsgált időszak végéig a felsorolt kistérségek, a nagyvárosok nagy energia igényű területein a fosszilis energiahordozó felhasználás jelentős arányban megmarad. A felhasználás mértékének alakulása függ az épületenergetikai beavatkozások megvalósítási ütemétől és arányától, valamint a hatékonyság növelő technológiák alkalmazhatóságától.

Vizsgálandó továbbá az ezen folyamatok mellett megmaradó fosszilis energiahordozók okozta üvegházhatású gázkibocsájtás csökkentési lehetősége. Az üvegházhatást okozó kibocsájtott gázok közül legjelentősebb hatást a CO2 okozza a kibocsájtás volumenéből adódóan. A már említett innovatív technológiák közül az FDT dekarbonizációs katalizátoros rendszer alkalmazása hozhat átütő sikert a CO2 kibocsájtás csökkentésében. Részletesen lásd a melléklet 7.1.1.1. – 2 pontjában.

A CO2 kibocsátás csökkentés másik lehetősége a kibocsájtások során keletkezett széndioxid leválasztása és tárolása, vagy elnyeletése. A kísérleti technológiák 
alkalmazása térségünkben nem tűnik lehetségesnek a vizsgált időszakban, hiszen nincsenek olyan ismert geológiai képződmények, ahol a leválasztott CO2 nagy biztonságban, hosszú időre letárolható. Elvi lehetőséget ad a már említett földgázlencsék kiaknázását követően CO2-vel való feltöltése.

Az ipari gázfelhasználás mindenkép növekedni fog a vizsgált időszakban, a már ismert beruházások gázigénye miatt. A térség ipari parkjaiba nagymértékű járműipari és kereskedelmi, valamint egyéb összeszerelő kapacitások létesítése várható a 2020-ig terjedő időszakban. A térségre jellemző gépjárműipar fejlődése, az Audi és az Opel stratégiai beruházásai és a kapcsolódó beszállítói háttéripari növekedések döntően fosszilis, földgáz bázissal elégítik ki energiaigényüket. Az előkészítés előtt álló Szombathely-Vát térségében létesülő SIA-PORT Nemzetközi Cargo Repülőtér és Ipari park jelentős energia igényű fejlesztését 50%-ban megújuló energia források felhasználásával tervezi a beruházást előkészítő szervezet. Ezen szándék mellett is 2 000 – 4 000 m3/h gázfelhasználási többlet teljesítmény igény jelentkezik a beruházás kapcsán. Az adatforrás a szerzők egyéb irányú megbízásából származik.

Az M7-es közlekedési útvonal kiépítésével Nagykanizsa térségi szerepe is megnőtt, így a régió déli részén is több kisebb-nagyobb ipari fejlesztési elképzelés valósulhat meg. A régió iparosodási folyamatát tovább erősítik az észak-déli közlekedési tengely folyamatban lévő építési munkái.

A tradicionálisnak mondható Győr-Mosonmagyaróvári Ipari központ fejlődése is azt mutatja, hogy az Audi beruházáson kívül is települ a térségbe további gyártó és ipari összeszerelő kapacitás. A térség mezőgazdasági jellemzői különösen alkalmasak a megújulón alapuló üzemanyagok (biodizel, bioetanol) alapanyagainak termesztésére, ami további feldolgozó ipari kapacitások létesítését vetíti elő.

A felhasználás bővülésének korlátot a technikai színvonal és az energiahordozó ár növekedésével együtt járó hatékonyságnövekedés szabhat. A kondenzációs technológiák már elérhetők a felhasználók széles rétegei számára. Az ipari hőenergia előállítás tekintetében új, innovatív eljárások alkalmazása szükséges. A 
térség fejlettsége miatt a K+F jellegű beruházások fontos szerepet játszhatnak a gázfelhasználás hatékonyságának javítása érdekében.	 
Nagy lehetőség látszik a technológiai fejlesztésben: katalizátoros-vízbeporlasztásos gázégők alkalmazásával 20% gáz felhasználás csökkenés érhető el. A melléklet 7.1.1.1. – 3 pontjában részletesen bemutatjuk ezen technológiákat és az elérhető megtakarítást.

A vizsgálat ezen részében kell foglalkoznunk a hibrid technológiák bemutatásával is. A hibrid rendszerek fő tulajdonsága, hogy több különböző energiaforrást, közöttük megújulókat is használnak energiatermelés céljára. A hibrid rendszerek részben kiegészítik egymást, így az energiatermelést biztonságossá és állandóan hozzáférhetővé teszik, másrészt a hibrid rendszerekkel előállíthatjuk megújuló energiaforrásokból azt az energiahordozót, amit a hagyományosnak tekinthető technológiákban használunk fel. Mindezekről részletesen a melléklet 7.1.1.1. – 4 pontjában adunk tájékoztatást.

A jelenlegi hálózati és hálózatfejlesztési vizsgálatok kapcsán megállapítható, hogy a földgázzal való ellátottság oly mértékű, amely jelentős további hálózatbővítést nem 
indokol. A meglévő gerincvezetékekre lehetséges még további, eddig rá nem kapcsolt fogyasztókat csatlakoztatni. Néhány ipari park és lakópark esetében válik szükségessé a helyi hálózatok bővítése. A gázhálózat fejlesztése során az ellátásbiztonság kap hangsúlyos szerepet. A gázhálózatok felújítása, a szivárgások csökkentését célzó beruházások kapnak prioritást.

A biogáz termelés fejlődésével fel kell készíteni a hálózatokat a tisztított biometán befogadására és továbbítására. Ez új kihívásokat jelent a nyári kis fogyasztású 
körzetek betáplálási és fogyasztási pozitív különbségének kezelésére.

A földgáz felhasználás stratégiai célja a régióban a felhasználás csökkentés, melyhez eszköz a hatékonyság növelés a bemutatott innovatív technológiák alkalmazása és a megtakarítást célzó intézkedések, közülük is elsődlegesen az épületfizikai korszerűsítés. További fontos stratégiai szempont a megújulok mind szélesebb körben történő alkalmazása.

A régió lehetőségeit vizsgálva a földgázfelhasználás csökkentés direkt eszköze lehet a megfelelően előkészített és kezelt biometán közvetlen gázhálózatba táplálása.

### Szén felhasználás

Térségünkben a szén kitermelése korábban sem volt jellemző. A szén lakossági felhasználásának jelentősége folyamatosan csökkent az elmúl 15 esztendőben, az ipari felhasználás pedig lényegében megszűnt.

A régióból Vas megyében található jelentősebb lignitvagyon, melynek kitermelésére, mint azt az előzőekben már bemutattuk nincs kialakult koncepció. A jövőben a régióban energetikai célú, ipari energia célú szén bázison alapuló projekt nem ismert, ugyanakkor a lakossági célú felhasználás bővüléssel számolhatunk.

### Kőolaj felhasználás

A kőolaj felhasználás esetében hasonló megállapítások tehetők, mint az előzőekben a szénfelhasználás vonatkozásában. A közlekedési célú üzemanyagként alkalmazáson túl az olaj energetikai célú eltüzelés az energiahordozó növekvő ára miatt mind kisebb az igény. Az olajfelhasználás bővülésével a jövőben sem számolhatunk tekintettel arra, hogy ezen energiahordozó esetében az alternatív tüzelőanyagok alkalmazása komoly gazdasági előnyt jelent.

A régió tüzeléstechnikai színvonala az országos átlaghoz hasonlóan alakul. A szakvállalatok és a nagyobb ipari energiafogyasztók odafigyelnek arra, hogy tüzelőberendezéseik korszerűek és jól karbantartottak legyenek. A kis-, és középvállalkozások, a lakosság és a mezőgazdaság tekintetében sokkal árnyaltabb a kép. Mind többen alkalmazzák a korszerű kondenzációs technológiákat, ugyanakkor a felhasználók jelentős része elhanyagolja a tüzelőberendezések és a kapcsolódó technológiai részek (pl.: kémények) karbantartását, illetve korszerűsítését. A régió fűtésmódjainak alakulását és a különböző technológiák közötti megoszlását mutatja a következő táblázat.

|  | A régió fűtés módjának százalékos megoszlása |
| --- | --- |
|  | távfűtés | épület egyedi kazánfűtéssel | lakás egyedi kazánfűtéssel | egyéb fűtés |
| 2008 | 12,5 % | 7,3 % | 29,2 % | 51% |

7.1.1.1. 1. táblázat  Forrás: Szerkesztett KSH adat A települési infrastruktúra fejlődése a Nyugat-Dunántúlon című kiadványból [2009]

A 7.1.1.1 1. táblázatból látható, hogy a térségben meghatározó az egyedi fűtési technológia. A gázfelhasználású fogyasztóknál ez gázkonvektor, illetve gázkályha formájában jelenik meg. A vegyes tüzelésű technológiák alkalmazásánál szén, vagy fatüzelésű kályhák és cserépkályhák használata a jellemző. A tüzelőanyag váltás a gázalapú egyedi fűtés esetén a legösszetettebb és a legnagyobb költséggel járó feladat. A technológiai váltáshoz kéményépítés, tüzelőanyag tároló létesítés szükséges az épületgépészeti átalakítások mellett. Ezen technológia esetén költséghatékonyabb megoldás a távhőszolgáltatásba történő bekapcsolás, ahol erre lehetőség nyílik. Az egyedi fűtéssel ellátott területek esetén megfontolható új hőbázis kiépítése, vagyis itt lehetséges a távhőszolgáltatás korszerű elvek szerint történő kialakítása.

Az egyedi kazánfűtéssel ellátott épületek esetében a tüzeléstechnikai váltás viszonylag egyszerű, a tüzelőberendezés cseréjével megoldható. A fejlesztés költségeinek vizsgálatakor minden esetben foglalkozni kell a tüzelőberendezés cseréjén túl az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés vizsgálatával is.

Az egyedi kazánfűtéssel rendelkező lakások esetében hasonló a helyzet, mint az egyedi fűtésnél. Az egyedi kazánfűtés a gyakorlatban túlnyomó többségben fali gázkazánok alkalmazásával történik. Ezen technológia tüzelőanyag váltása és helyettesíthetősége költséges és bonyolult, mivel szükséges a kémények átalakítása, valamint tüzelőanyag tárolók a lakásokon belül nem alakíthatók ki. E fűtésmód esetében is legcélszerűbb egy központi tüzelő berendezés kialakítása, vagy amennyiben lehetséges, a meglévő hőbázisokhoz, távhőszolgáltatáshoz integrálása. A tüzelőanyag váltás legkönnyebb a távhőszolgáltatás esetén, ahol a hőtermelő 
bázisok átállítása a legköltséghatékonyabb.

A koncentrált felhasználási helyek energiaigényének fosszilis energiahordozóval történő leghatékonyabb technológiája továbbra is a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés. A technológia a térségben jelentős tradíciókkal és kapacitással rendelkezik. Túlnyomó többségében gázmotoros kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésről beszélhetünk, melynek hatékonyságát és a kibocsátás csökkentését a maradékhő hasznosítást célzó átalakításokkal javíthatjuk.  A meglévő gázmotorok fluidkatalizátorral és dekarbonizációs katalizátorral való felszerelése 25-40%-kal csökkentheti a tüzelőanyag felhasználást, így a CO2 kibocsátást is.

Komplex rendszerek alakíthatók ki az energiaigények fedezésére, hiszen biogáz felhasználása során alkalmazott gázmotoros kapcsolt hő és villamosenergia-termelő berendezések dekarbonizációs és maradékhő hasznosítású technológiákkal 
kiegészítve rendkívül hatékony energetikai rendszerek kialakítását eredményezik.

# 7.1.1.2. Megújuló energiahordozók

Napjainkban egyre inkább kezd előtérbe kerülni a megújuló energia, mint a nap-, a víz-, a szél-, a geotermikus energia, valamint a biomasszából kinyerhető bioenergia egyre nagyobb mértékű felhasználása. A megújuló energiaforrások hasznosításával javíthatunk környezetünk állapotán, valamint takarékoskodhatunk a nem megújuló erőforrás-készleteinkkel. Ezért szükség van egy össztársadalmi szemléletmód váltásra, amellyel mindezen problémák elkerülhetőek, illetve az eddig bekövetkezett emberi tevékenységek hatásai mérsékelhetőek. Ezeknek a törekvéseknek az eléréséhez a megfelelő törvényi hátteret, valamint egyszerűsített engedélyeztetési eljárást kell kialakítani, amely hosszútávon elősegíti a megújuló energiát előállító erőművek létesítését.

A megújuló energiából előállított villamos energia hálózatra csatlakozásának lehetőségei törvényekben vannak szabályozva. A törvényekhez végrehajtási rendeletek kapcsolódnak szervesen, amelyek közösen határozzák meg a feltételeket. Lakossági villamosenergia-termelés esetén egy egyszerűsített eljárást kell elvégezni, amely tartalmazza a hatósági bejelentéseket és az engedélyek megszerzését. A különböző megújuló energiából előállított villamos energia csatlakoztatására más és más engedélyeztetési eljárás vonatkozik.

Szélerőművek esetében a felállításra kerülő torony építési magasságát a helyi építési rendeletek szabályozzák és ezért a helyi építési hatóságot is be kell vonni az eljárásba. Az eljárás folyamán meghívott szakhatóságok, azok állásfoglalásai és jóváhagyó nyilatkozatainak megszerzése sokszor nagymértékben megnehezíthetik az eljárás sikeres lefolytatását, sőt esetenként teljesmértékben el is lehetetleníthetik azt, így megakadályozva a megújuló energia felhasználására irányuló projekteket.

Napelemes rendszerek esetében hasonló eljárást kell lefolytatni, függetlenül attól hogy a tervezett napelemek új vagy meglévő létesítményre kerülnek felhelyezésre. Egyszerűbb az eljárás olyan szempontból, hogy csak az adott helyszín mellett lévő szomszédok jelennek meg az ügyben érintettként és nincs akkora szerepe a tájképbe való beillesztésnek, mint pl. egy szélgenerátornál.

Geotermikus energia felhasználása esetén attól függően változik az eljárás, hogy milyen típusú hő-előállító egységet kíván telepíteni a beruházó. Abban az esetben, ha például talajszondákat kívánunk telepíteni, amelynek építési technológiája során a szondák vízszintesen vannak elhelyezve a föld felszíne alatt (a padlófűtéshez hasonlóan), akkor nem szükséges engedély megszerzése. Abban az esetben, ha viszont a szondákat le kell fúrni és a föld hőjét zárt vagy nyitott rendszeren keresztül hasznosítjuk, úgy a területileg illetékes bányakapitányság engedélyét kell megszerezni. A levegős hőszivattyúk telepítése során nem kell bevonni engedélyező hatóságot, viszont megjegyeznénk, hogy ez a fajta hőszivattyús techonlógiai megoldás rendelkezik mindközül a legrosszabb hatásfokkal.

Vízerőművek telepítése során vízhasználati engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól.

Ezen engedélyek megszerzését követően, ott ahol villamosenergia-termelés történik, a területileg illetékes áramszolgáltató engedélyét is meg kell szerezni. Az engedélyezési eljárás lefolytatásával az áramszolgáltató következtetni tud arra, hogy a hálózatához, milyen és mennyi villamos energia termelőegység csatlakozik. Az adatgyűjtésen túlmenően meghatározásra kerülnek azok a feltételek, előírások is, amelyek szükségesek a szolgáltatói hálózathoz való csatlakozáshoz.

Az előbbiekben említett energia termelő egységek számos előnnyel rendelkeznek, amelyek közül talán az egyik legfontosabb, hogy a termelt villamos energia az előállítás helyén kerül felhasználásra, amelynek következtében a szállítási veszteség elhanyagolható mértékű. A másik előnye, hogy ún. „sziget” üzemeket lehet létrehozni, kialakítani, amelyek így a megtermelt villamos energia felhasználása révén, részben, vagy teljes egészében függetlenné válhatnak az országos villamos hálózattól. Az ilyen esetekben viszont számolni kell azzal a ténnyel, hogy a megújuló energia rendelkezésre állása nem minden esetben elegendő a szükséges villamos energia fedezésére. Az ilyen esetekben az energia szükségletet a villamos hálózatról való vételezéssel, esetleg tárolt energia felhasználásával, vagy más alternatív energiaforrás bevonásával kell biztosítani.

A kisebb lakossági energiatermelő egységek létesítésére jelenleg nincsen érvényben korlátozás. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy a koncentráltabb elterjedésük következtében már ezek a „kisebb” teljesítményű villamos energia termelőegységek is hatást gyakorolnak az adott régió, vagy éppen az ország villamos hálózat rendszerére.

Összességében elmondható, hogy a lakossági megújuló energia felhasználás nagyban függ attól, hogy mennyire egyszerűsödik a közigazgatási eljárás az engedélyeztetéssel kapcsolatban, valamint az egyes energiatermelő egységek beruházási költségei milyen mértékben csökkennek, hogy a beruházni szándékozóknak rövid megtérülési idővel kelljen számolniuk. Amennyiben ezeknek a beruházásoknak a piaci előállítási és kereskedelmi költsége nem tud – jelentősen - csökkenni, úgy további Európai Uniós és Kormányzati támogatásokkal kellene segíteni az ilyen jellegű beruházások nagymértékű elterjedését az ország régióiban. Az alternatív energia felhasználására és hasznosítására irányuló beruházások támogatása a számottevő munkahelyteremtő képessége miatt is fontos. Nem beszélve arról az egyszerű gazdasági tényről, hogy azok, akik függetleníteni tudják magukat részben vagy teljes egészében a villamos energia rendszertől, a beruházás megtérülését követően újabb hasonló, vagy más egyéb beruházásba kezdhetnek, amellyel lendületet adhatnak a Magyar gazdaság fejlődésének.

# 7.1.1.2.1.Biomassza hasznosítás

### Elsődleges biomassza

Elsődleges biomassza előállítása olyan növényi kultúrákban történik, amelyeket kifejezetten energetikai célra termesztenek. Az energianövények előállításának minden költsége ezért a főtermékként jelentkező szilárd növényi biomasszában kell, hogy megtérüljön. Ki kell hangsúlyozni, hogy az erdőgazdálkodás is jelentős elsődleges biomassza előállító ágazat, mivel az évente kitermelhető faanyagnak csupán fele alkalmas magasabb feldolgozottságú faipari termék előállítására, a másik fele túlnyomóan tűzifaként hasznosul. A lágy- és fás szárú energianövényeket célszerű elkülöníteni, mivel termesztésükből és felhasználásukból fakadóan jelentősen eltérő tulajdonságaik vannak. Nagy jelentőségű a melléktermékekre alapozott energiatermelés, de azok összegyűjtésénél felmerülő többletköltségek, logisztikai problémák miatt a nagyobb koncentráltsággal előállítható ültetvényi energianövények termesztésének is szerepet kell kapnia a megújuló energia előállításában.

Lágyszárú energianövények

Az energetikai célra termesztett lágyszárú növények a felhasználás típusa szerint négy fő csoportba sorolhatók:

- Bioetanol előállítását célzó növénytermesztés során a magas keményítő, cellulóz, inulin és cukortartalmú növények jöhetnek szóba. Ilyenek például a kukorica, a csicsóka és a burgonya.

- Biodízel számára a magas olajtartalmú növények ültethetők, mint például a repce és a napraforgó.

- Biogáz előállítása szempontjából a magas lágyszövet-tartalmú, vékony és könnyen lebomló szöveti szerkezetű, magas szénhidráttartalmú növények az ideálisak, mint például a kukorica, tritikálé, kanáriköles.

- Szilárd tüzelőanyagként történő hasznosítás számára a magas lignocellulóz- és rosttartalmú növények a legmegfelelőbbek, mint az energiafű, a japánfű, olasznád, pántlikafű vagy a kender.

A biogáz termelés szempontjából a legnagyobb potenciált természetesen a szántóföldi növénytermesztés adja, ahol viszont a biogáz versenyben van egyrészt az élelmiszer- és takarmánytermesztéssel, másrészt az egyéb energetikai területekkel (folyékony bio-üzemanyag, égetési célú biomassza energiaültetvény). A szántóföldi növénytermesztés által lehetséges biogáz potenciált a 7.1.1.2-1.számú mellékletben található táblázatokban mutatjuk be. A mellékelt táblázatokban látható, hogy 200 hektáron termesztett energianövénnyel (a terméshozamok és a növényfajták függvényében) egy 200–550 kWel nagyságrendű biogáz üzem látható el alapanyaggal. A 200-550 kWel nagyságrendű biogáz üzem alkalmas helyi energiaigények (beleértve hőenergia) kielégítésére. A méretnöveléshez értelemszerűen nagyobb termőterület és nagyobb helyi hőenergia igényre van szükség. A helyi adottságoknak legjobban megfelelő növényfajták kiválasztásával, a kedvezőtlenebb adottságú területek bevonásával lehet optimalizálni a biogáz alapanyag termesztést.

A szántóföldi növénytermesztés bevonására a gazdaságos üzemméret elérése és a stabil alapanyag ellátás érdekében akkor is szükség lehet, ha a biogáz üzem elsősorban trágya és/vagy hulladékok feldolgozására jön létre.

A fentiekkel szemben a kifejezetten szilárd tüzelőanyag céljából termelt elsődleges biomassza alapanyagok esetében nem érvényesül az élelmiszerpiaci verseny. Jelenleg a japánfű (Miscanthus×giganteus) és a hazai nemesítésű energiafű („Szarvasi-1”) esetében állnak rendelkezésünkre olyan technológiai ismeretek, hozamvizsgálatok, növény egészségügyi tapasztalatok, amelyek alapján a termesztés biztonságosan elindítható (lásd: 7.1.1.2-2. sz. melléklet).

Az erdészeti gyakorlatban számos szárazságot jól toleráló és jelentős biomassza hozamot produkáló fafaj terjedt el (pl. fehér akác), ugyanakkor a lágyszárú növények termesztése is indokoltnak látszik az erdő számára termőhelyi körülmények között, szilárd tüzelőanyag előállításra nem hasznosítható területen. Erre a régióban a Kisalföld erdőssztyepp klímájú kötött talajai adnak elsősorban lehetőséget.

A lágyszárú elsődleges biomassza előállítás előnye a fás szárúakkal szemben, hogy jobban illeszkednek a tradicionális mezőgazdasági gyakorlatba. A legtöbb lágyszárú energianövény telepítése, gondozása és betakarítása az agráriumban megszokott gépekkel, technológiákkal megoldható, és az elvégzendő mezőgazdasági munkák időbeli ütemezése is jobban kapcsolható a már megszokott, hagyományos tevékenységekhez.

Faalapú biomassza

a.) Erdőgazdálkodás

Magyarországon szigorúan szabályozott, fenntartható erdőgazdálkodás folyik, ami azt jelenti, hogy a vágásérett állományt hosszú távú erdőtervek és engedélyek alapján lehet kitermelni, majd a kitermelést követően kötelező újra telepíteni. A fenntartható módon kitermelhető fa mennyisége évente 10 millió m3, amelynek azonban csak 70%-a kerül ténylegesen kivágásra. A hazai erdőterület és előfa-készlet nagysága az erőművek fatüzelésre történő részbeni átállását követően is folyamatosan növekszik, így a faanyag energetikai célú hasznosítása nem eredményezett túlhasznosítást (7.1.1.2-3. sz. melléklet).

Az erőművek által eltüzelt gyenge minőségű tűzifa mennyiséget az erdőgazdálkodók eddig is kitermelték, de felvevő piac hiányában korábban külföldön értékesítették. A magasabb értékű, ipari célra is alkalmas faanyag ára lényegesen meghaladja a tűzifa árát, ezért az erdőgazdálkodóknak nem érdeke a magas értékű faanyag energetikai célú hasznosítása.

b.) Energetikai faültetvények

Fűz-, illetve nyár fajták és szelektált akác − szaporítóanyag felhasználásával, valamint intenzív mezőgazdasági módszerekkel, rövid vágásfordulóban és sarjaztatással kezelt − ültetvényei jelentős mennyiségű biomassza előállítására képesek. Az ilyen típusú ültetvények évente akár 30-40 élőnedves tonna hektáronkénti hozamra is képesek a hagyományos erdőgazdálkodás 3-4 tonnájával szemben. A rövid vágásfordulójú ültetvények gazdaságosságát és környezeti viselkedését legjelentősebb mértékben a szaporítóanyag minősége befolyásolja. Olyan tulajdonságok, mint a növekedés, rezisztencia betegségekkel, vagy tolerancia szárazsággal és faggyal szemben, víz- és tápanyag hasznosítás, meghatározzák az egész termelési rendszer versenyképességét. A hagyományos erdőgazdálkodástól eltérően a rövid vágásfordulójú sarjaztatásos ültetvények intenzív agrotechnológiát igényelnek, a talaj előkészítéstől, a gyomkorlátozáson, trágyázáson át a növényvédelemig. A széleskörű piaci elterjedés jelen korai stádiumában nagy jelentőségű a hazai környezeti feltételekhez alkalmazkodott, biztonságosan termeszthető hazai fajták köztermesztésbe vonása (lásd: 7.1.1.2-4. sz. melléklet).

Az energetikai faültetvényekben megtermelt faapríték kiváló energetikai és égetéstechnológiai jellemzőkkel bír, tulajdonságai nagyon hasonlóak az erdőből származó faanyagéhoz. A régiós lehetőségekről szintén a 7.1.1.2-4. sz. mellékletben található bővebb információ.

A rét és legelő vegetációja ugyanúgy felhasználható biogáz alapanyagként, mint takarmányként. A széna begyűjtése és tartósítása önmagában nem képezheti egy biogáz üzemi beruházás alapját. Ennek oka a terméshozam jelentős ingadozása és a relatív alacsony biomassza mennyiség. A rét és legelő vegetációját ezért csak korlátozott, kiegészítő jelentőségű, helyi forrásként lehet számításba venni.

A természetes vegetációból, biogáz szempontból a gátak felületéről begyűjthető fű vehető számításba, azonban erre is érvényesek a rét és legelő kapcsán fent megfogalmazott korlátok. Meg kell említeni, hogy a közutak, illetve a mezőgazdasági utak környezetének karbantartása során keletkező kaszált fű a biogáz üzem alapanyag struktúrájának kiegészítésére szolgálhat. Azzal, hogy a levágott és begyűjtött fű energetikai hasznosításra kerül, csökkenthető lenne a fűfélék pollenjeinek levegőbe kerülése, amely a lakosság számára elviselhetőbbé tenné az allergiás időszakokat. Az egészségügyi szempontokon túl további előnyökkel is járna, a fű hasznosítása: a rendszeres kaszálással az utak balesetveszélyessége is csökkenthető volna, mert az út melletti sávok karbantartásával javítani lehetne a közlekedők észlelési idejét.

A kertészeti növénytermesztés hulladékai (pl. minőséghibás termék, paradicsomszár, borsószár, stb.) is feldolgozhatók biogáz üzemekben. Ezekre az anyagokra jellemző a szezonális jelleg, az egy helyen rendelkezésre álló relatív alacsony biomassza mennyiség és az (energianövényekhez viszonyítva) alacsony fajlagos biogáz hozam. Ezek következtében a kertészeti növénytermesztésből származó anyagokra önmagában nem lehet biogáz üzemeket telepíteni, de kiegészítő biomassza forrásként minden biogáz üzem esetében hasznosíthatók.

A vízben élő növények (pl. nád, gyékény, stb.), jellemzően magas cellulóz tartalmuk és alacsony fajlagos biogáz potenciáljuk miatt, nem képezhetik biogáz üzemek alapanyagát.

### Másodlagos biomassza

A másodlagos biomassza körébe tartoznak az állatvilág, a gazdasági haszonállatok, az állattenyésztés fő termékei, melléktermékei és hulladékai.

A természetben élő állatvilág biogáz szempontból érdektelen, a gazdasági haszonállatok trágyája azonban értékes biogáz forrás. Az energetikai hasznosítással párhuzamosan a biogáz üzem egyben a trágyák környezetbarát kezelését is biztosítja, a biogáz üzemekből kikerülő fermentációs maradék pedig értékes talajerő utánpótlást (műtrágya kiváltást) ad.

Az állattartó telepek biogáz potenciáljára vonatkozó adatokat a 7.1.1.2-5. számú mellékeltben található táblázatok foglalják össze. Ehhez meg kell jegyezni, hogy nem minden trágya alkalmas önmagában biogáz üzem telepítésére, például a hígtrágyás technológiájú sertéstelep alacsony szerves szárazanyag tartalmú hígtrágyájának fermentációja az alacsony energiasűrűség miatt nem gazdaságos; a baromfitrágyát más anyagokkal közösen kell fermentálni.

A táblázat adataiból az látható, hogy a kisméretű állattartó telepeken (pl. 100 tehén vagy 100 koca) csak 40-50 kWel kapacitású kogenerációs egységet lehet telepíteni, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása várhatóan nem lenne gazdaságos. Ezeken a kisméretű telepeken akkor célszerű biogáz üzemet létrehozni, ha a termelt energiát (villamos és/vagy hőenergiát) a helyszínen, meglévő igények kielégítésére fel lehet használni.

Az állattartó telepek méretének növekedésével a kapcsolódó biogáz üzem mérete is növekszik, a lehetséges mérettartomány 150–500 kWel. Ennél nagyobb méretű biogáz üzemet állattartó telep mellé csak akkor lehet megépíteni, ha egyéb alapanyagok (energianövények, harmadlagos biomasszák) is rendelkezésre állnak. A gazdaságossági számítások azt mutatják, hogy több állattartó telep trágyájának egy helyszínen történő feldolgozása korlátokba ütközik: hígtrágya gazdaságosan csak 2-3 km távolságra, csővezetéken szállítható, a szarvasmarha almos trágyára elfogadható távolság 10 km, a baromfitrágyára 20-25 km. A telepítésnél – egyebek között – azt is figyelembe kell venni, hogy miként és hol lehet a koncentráltan keletkező fermentációs maradékot kihelyezni. Mindazonáltal lehetségesek nagyon célszerű kombinációk, például az alacsony szárazanyag tartalmú sertés hígtrágya és a magas szárazanyag tartalmú baromfitrágya együttes fermentációja, amely mind a biotechnológia, mind az üzemméret szempontjából kívánatos.

Az elhullott tetemek biogáz üzemi feldolgozása a vonatkozó szigorú állategészségügyi előírások betartása mellett, csak akkor képzelhető el, ha erre a célra egy regionális létesítményt építenek. A speciális kezelés többlet beruházási- és üzemeltetési költségeinek figyelembe vételével ez a tevékenység új létesítményben (az ÁTEV rendszerén kívül) legalább 5.000 tonna mennyiségben igényel alapanyagot, azaz vágóhídi hulladékot és elhullott tetemet. Még ha az alapanyag nagyobb része a vágóhidakról is származik, akkor is több ezer elhullott tetemről van szó.

Az állati trágyákat feldolgozó biogáz üzem „mellékterméke”, a fermentációs maradék kitűnő minőségű talajerő utánpótló anyag, magas nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmával a műtrágyát helyettesíti. A homogén, könnyen kiszórható vagy kihordható fermentációs maradék szántóföldi kihelyezése nem jár semmiféle növény- vagy állategészségügyi kockázattal, de a kihelyezés során természetesen figyelembe kell venni a nitrogénre vonatkozó kijuttatási korlátokat (170 kg/ha). Az állati trágyákat feldolgozó biogáz üzemekből kikerülő fermentációs maradék azonban nem tekinthető többlet bevételi forrásnak, minthogy összes tápértéke nem magasabb, mint a trágyáké volt.

### Harmadlagos biomassza

A harmadlagos biomasszába a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai és az emberi települések szerves eredetű hulladékai tartoznak.

Az élelmiszeripar (pl. tejüzemek, vágóhidak, konzervgyárak, gyümölcslé üzemek, szeszgyárak, sörfőzdék, cukorgyárak, stb.) melléktermékei és hulladék anyagai a biogáz üzemek fontos alapanyagát képezik, azonban a biogáz célú feldolgozás tervezésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni ezen anyagok alternatív hasznosítási lehetőségeit és hasznosítási értékét. Így például a sörtörköly vagy a szeszmoslék általában takarmányként is hasznosítható. Ugyancsak vizsgálandó kérdés, hogy elhelyezhető-e a biogáz üzem az élelmiszeripari üzem közvetlen közelében, amely a szállítási költségek minimalizálásán túlmenően a kapcsoltan termelt hőenergia értékesítésének legjobb lehetőségét is kínálná.

A konyhai/éttermi hulladékok biogáz üzemi hasznosítása környezetvédelmi szempontból kívánatos, a begyűjtés megbízható és gazdaságos megszervezése azonban komoly feladat. A feldolgozási technológia kialakítása során is speciális követelmények jelentkeznek, mint az idegen anyagok leválasztásának szükségessége, aprítás/hőkezelés igénye, stb. Ezeknek a többlet beruházási- és üzemeltetési költségeknek a figyelembe vételével az állapítható meg, hogy egy erre szakosodott biogáz üzem megépítése csak akkor jöhet számításba, ha a konyhai/éttermi hulladék mennyisége eléri legalább az évi 20.000 tonnát.

Az állati eredetű melléktermékek (elsősorban vágóhídi hulladék) biogáz üzemi feldolgozását a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, de szigorúan szabályozza is (71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól). Az állati eredetű hulladékok besorolását és az idevonatkozó FVM rendeleteket a 7.1.1.2-6.számú melléklet tartalmazza.

A szennyvíziszap külön kategóriát képez, (lásd: 7.1.1.2-7.számú melléklet) amelynek rothasztása szinte kizárólagosan a szennyvíztelepeken valósul meg, aminek okai a következők:

- A viszonylag alacsony szárazanyag tartalmú szennyvíziszap szállítása nagyobb távolságra nem gazdaságos.

- A szennyvíztelep egyben energiafogyasztó is, ahol mind a villamos- mind a kapcsoltan termelt hőenergia felhasználása helyben biztosított.

### Mezőgazdasági biogáz üzemek technológiai bemutatása

A biogáz üzem technológiailag a következő főbb egységekre bontható:

- Alapanyag tárolás (silótároló, folyadéktároló, stb.), beviteli technológia

- Fermentációs szakasz, fermentáló technológia

- Fermentációs maradék kezelése

- Gázmotoros blokk-fűtőerőmű

Alapanyag tárolás, beviteli technológia

A szilárd halmazállapotú alapanyagok (ún. kukorica- és cirok szilázs) tárolására általában a telepeken meglévő takarmánytároló(k) kerülnek átalakításra. A célszerűségből kialakított napi alapanyag tárolók nagy szolgálatot tesznek a szükséges almos trágya ideiglenes tárolására, szemrevételezésére (törekedni kell az inert szennyeződések elkerülésére – pl. kövek, beton maradványok) a felhasználást megelőzően. A beszállított folyékony halmazállapotú alapanyag összegyűjtésére és elhelyezésre az előtároló tartály szolgál. Gyakorlat szerint ezek a tartályok földfeletti, vagy földalatti függőleges, kör keresztmetszetű monolit-vasbeton szerkezetű tárolók, azonban lehetőség van a már meglévő tárolók átalakítására, felhasználására is.

Monolit-vasbeton kivitelű előtároló:

föld alatti illetve föld feletti

7.1.1.2.1-1. ábra. Forrás: IPS Power Kft.

A tartály méretét a beszállítások gyakorisága, valamint a felhasználandó mennyiség határozza meg. Az anyag keverését és homogenizálását merülő-motoros keverőmű biztosítja.

Alapanyag adagolók. A balodalon konténeres, a jobb oldalon vasbeton szerkezetű látható.

7.1.1.2.1-2. ábra. Forrás: IPS Power Kft.

A szilárd halmazállapotú alapanyagok adagolását, fermentáló tartályokba való bejuttatását csigás vagy szállító szalagos rendszerrel lehet megvalósítani. Az alapanyagok, a szállítójárművek, valamint a szállítás gyakoriságának függvényében az adagolóberendezések széles választékából kerül kiválasztásra az üzem körülményeinek legjobban megfelelő technológia.

Fermentációs szakasz, fermentáló technológia

Az alapanyag bevitel a fermentáló tartály(ok)ba történik, tömegmérés és nyilvántartás mellett. Az előbbiekben említett szilárd anyagok csigás vagy szállító szalagos rendszerrel, a folyékony anyagok szivattyú segítségével kerülnek be a tartály(ok)ba. A bejuttatott anyag növeli az anyag szintjét a rothasztóban és a rothadt anyag átfolyós rendszerrel a következő tartályba kerül. A fermentáló tartályok függőleges, kör keresztmetszetű tárolók monolit-vasbeton vagy fémlemezes szerkezettel. Méretüket a bejuttatott anyag minősége valamint a biológiai körülmények határozzák meg. A fermentáló tartály(ok)ban elhelyezett horizontális és/vagy vertikális elhelyezkedésű keverőmű(vek) biztosítják az anyag folyamatos mozgatását, homogenizálását. Az üzemeltetési tapasztalatok nyomán ideálisan beállított keverők elősegíthetik a nagyobb gáztermelést.

A fermentáló tartály gáztároló duplamembrános kupolával vannak ellátva. A tartály belsejébe épített fűtőrendszer egyenletes hő eloszlást biztosít, ami a mikroorganizmusoknak optimális életkörülményeket teremt. Az integrált fűtőrendszernek köszönhetően nem képződik a falakon lerakódás, ami a keverőket valamint az egyenletes hő eloszlást és a biológiai lebontó folyamatokat megzavarná. Az üzemben történő anyagáramlást, valamint a magasabb üzemeltetési biztonságot egy, a vezérlőépületbe telepített szivattyú elosztó állomás segíti. Ez lehetővé teszi az anyagok tartályok közötti, minden irányba történő áramoltatását, valamint folyékony alapanyagok fermentáló tartály(ok)ba történő juttatását.

Szubsztrátum-keverő berendezések: nagylapátos (bal) és merülőmotoros (jobb).

7.1.1.2.1-3. ábra. Forrás: IPS Power Kft.

Fermentációs maradék kezelése

A magyarországi előírásoknak megfelelően hat hónapnak megfelelő tárolókapacitással kell rendelkezni az erjesztési maradék tárolására. A másodlagos fermentáló tartály(ok) tároló képességét figyelembe véve kis mértékben le lehet csökkenteni a tárolótartályok mennyiségét. Másik lehetőség az erjesztési maradék elszeparálása, valamint szárítása. A hígfázisú fermentációs maradéktároló a fermentáló tartályhoz hasonlóan függőleges, kör keresztmetszetű tartály monolit-vasbeton vagy fémlemezes szerkezettel, azonban fűtés nélkül. A tartályokat szükség szerint szagemisszió-csökkentő fóliafedéssel vagy duplamembrános fóliafedéssel lehet ellátni, amelynek köszönhetően csökkenthető a környezeti szagterhelés.

Gázmotoros blokk-fűtőerőmű

A fermentációs folyamat során keletkező biogáz a megfelelő tisztítás és víztelenítés után a konténeres kialakítású gázmotoros blokk-fűtőerőműbe kerül, ahol hő- és villamos energia keletkezik belőle. A blokk-fűtőerőmű motorja speciálisan alacsony fűtőértékű gázok elégetésére alkalmas motor. A motor és a kipufogógáz hűtéséből nyerhető hőenergia 80-90°C hőmérsékletű forró víz formájában áll rendelkezésre, amelyet a fermentáló tartály(ok) fűtésére, valamint a helyi igényeknek megfelelően lehet hasznosítani (pl. lakóházak, istállók, ipari épületek fűtésére). A villamos energia egy része az üzem elektromos ellátására kerül felhasználásra, nagy része pedig a villamos hálózatba kerül betáplálásra és a Villamos Energia Törvénynek megfelelően kerül kifizetésre.

Összefoglalva a biogáz technológia előnyei a fentiek értelmében a következőkben rejlenek:

- Villamos- és hőenergia termelés.

- Szerves hulladék átalakítása kiváló minőségű trágyává.

- Higiéniai viszonyok javítása a kórokozók, stb. mennyiségének visszaszorításával.

- Környezeti előnyök a talaj, a víz és a levegő megóvása révén.

- Kiegészítő bevétel a gazdáknak energia- és trágyatermelés útján.

- Makroökonómiai előnyök a decentralizált energiatermelés és a környezetvédelem által.

- Profitáló, hosszú távú befektetés.

A mezőgazdasági biogáz üzemek engedélyezési eljárásának folyamatát a 7.1.1.2-8.számú melléklet ábrája szemlélteti.

## A biogáz fejlesztésre felhasználható regionális biomassza potenciál bemutatása egy konkrét példán keresztül

A régión belül számos olyan állattartó telep működik, amelyeken megfelelő mennyiségű trágya keletkezik, és ezen felül rendelkeznek annyi földterülettel, ami a kiegészítő alapanyagokat meg tudja termelni. Lásd: 7.1.1.2-9. melléklet.

A biogáz üzemek beruházási költségeit egy 625kW-os villamos teljesítményű projekten keresztül szemléltetjük (lásd: 7.1.1.2-10. melléklet). A melléklet táblázatában szereplő költségek irányadó számok, hiszen az adott helyszínen mindig pontos felmérést kell végezni, amelyek befolyásolják a beruházás költségeit.

A 7.1.1.2-11. melléklet a megadott beruházási költségekhez a megtérülési adatokat szemlélteti, amely tartalmazza az éves alapanyag felhasználásokat, a megtermelt biogáz és villamos mennyiségeket, valamint az érvényben lévő kötelező átvételi árakat. A biogáz üzem által megtermelt éves bevételek és kiadások szembeállítása esetén látszik, hogy az ilyen energiatermelő egységek megtérülése csak akkor lehetséges 10 éven belül, ha a kormány támogatja pályázati forrásokon keresztül a beruházást, vagy olyan kötelező átvételi rendszert dolgoz ki a villamos energia vonatkozásában, amely a beruházók számára biztonságot ad.

# 7.1.1.2.2. Szélenergia

A szél energiájának hasznosítása az emberiséget régóta foglalkoztatja. Folyamatosan olyan műszaki, technikai megoldásokat fejlesztünk, amelyekkel egyre hatékonyabban tudjuk a szél energiáját saját igényeiknek kiszolgálására fordítani. Az utolsó félszáz évben felfedezett anyagszerkezeti megoldások (pl. szénszál) lehetővé tették, hogy a szélenergia kinyerésére olyan nagy berendezéseket állítsunk elő, amelyekkel képesek vagyunk már ipari méretben a szél energiáját villamos energiává alakítani. A szélből kinyerhető energia mértéke exponenciálisan függ a levegő mozgási sebességétől. Azaz, minél nagyobb sebességgel fúj a szél, annál nagyobb energiával rendelkezik, tehát sokkal nagyobb villamos energiát lehet vele előállítani. Azon területeken érdemes ezért szélerőgépeket felállítani, ahol a szél többé-kevésbé folyamatosan, nagy sebességgel fúj. A szélből kinyerhető villamos energia mértéke attól is függ, hogy milyen a környezet tagoltsága, tehát a domborzata, illetve a növénytakaró. Erősen tagolt, növényekkel borított területen a szél sokkal több akadályba ütközik, iránya többször változik, turbulenssé és kiszámíthatatlanná válik. A benne rejlő energiát így sokkal nehezebb befogni, átalakítani. Az egyenletesen áramló levegő a szélerőgépek szabályozhatóságát is befolyásolja. Így a gépek szabályozása hatékonyabban tudja a gépet szélirányba állítani, s így több energiát tud hasznosítani. A tagoltság szempontjából a tengerek sík felülete a legkedvezőbb és itt a szél sebessége is nagyobb, mint a szárazföldön.

Magyarország - ilyen tekintetben – kedvezőtlen földrajzi fekvéssel rendelkezik, hiszen hegységekkel körülvett, és a tengerektől távol helyezkedik el. Kedvezőtlen földrajzi fekvését kompenzálja a természetes szélcsatornák kialakulása, amely az ország egyes területeit kedvezőbbé tudja tenni a többihez képest. Elsősorban a Kárpát-medence észak-nyugati területén, - az Alpok nyúlványánál és a Kárpátok találkozásánál - alakult ki egy olyan természetes szélcsatorna, ahol a szél felgyorsulva áramlik be az ország területére. A mért szélsebességek és azok előfordulási gyakorisága alapján a kisalföldi régióban az átlagos szélsebesség 15-20%-kal magasabb, mint az ország más régiójában. A 4. ábrán Magyarország széltérképe látható, amelyen színek szerint különülnek el a 75 méteres magasságra vonatkozó átlag szélsebesség értékek. Az ország közepe felé haladva az átlagos szélsebességek mértéke csökken és a legalacsonyabb értékek az ország észak-keleti területén találhatóak.

Magyarország széltérképe a földfelszíntől 75 méteres magasságban mérhető szélsebességekkel

7.1.1.2.2-1. ábra. Forrás: Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület Honlapja (http://www.szel-mszte.hu), 2011.augusztus.

A jelenlegi műszaki megoldások alapján egy szélturbina 3-5 m/s szélsebességnél kezd el termelni villamos energiát és nagyságrendileg 25 m/s sebességnél a szabályzás, a berendezés műszaki védelme érdekében a gépet leállítja. A hasznos szélsebességi tartomány tehát e kettő érték között van. Gazdasági szempontokat figyelembe véve a turbinák fizikai elhelyezhetőségének gyakorisága – a jelenlegi technikai megoldások mellett – hasonló eloszlásban képzelhető el, mint ahogy azt a fenti ábra a szélerősség gyakoriságában mutatja. A sötétebb árnyalattal jelzett területeken nagyobb, míg a világosabb területeken kisebb szélerőmű kapacitást lehet beépíteni.

A helyi szélviszonyokat figyelembe véve, a 80-110 méter rotoragy magasságú, 1,5-3 MWel teljesítmény közötti berendezéseket érdemes telepíteni a régióban. A 3 MWel feletti tartományban működő berendezésekhez jóval magasabb torony építése szükséges, ahhoz hogy megfelelő nagyságú szél álljon rendelkezésre és ez jelentős mértékben drágítja a beruházást, illetve az 1,5 MWel alatti berendezések kivitelezéséhez kapcsolódó egyéb beruházási költségek, mint például a villamos hálózat oly mértékben drágítják az így előállított villamos energia tőkeköltségét, hogy ugyancsak nem érdemes megvalósítani.

Egy turbina rendelkezésre állása eléri a 97-98%-ot, tehát szinte mindig kész arra, hogy termeljen. Magyarországon a legjobb (legszelesebb) területek kihasználhatósági mutatója csak 22-27% körül mozog. Ez abból adódik, hogy a turbinák teljes teljesítményüket 12-13 m/s körül érik el, míg a magyarországi és a régiós átlagos szélsebesség 5-6 m/s körül van. A kihasználhatósági mutató a berendezés egy évre vonatkoztatott százalékos üzemét mutatja meg azt feltételezve, mintha egész évben csak a névleges terhelésen járt volna. A berendezések telepítésekor az egyik legfontosabb tényező, hogy olyan földrajzi helyre kerüljön a turbina, ahol ez az érték magas, mivel a megtérülést alapjaiban ez határozza meg.

A szélerőművek telepítésekor a beruházási költségek közel háromnegyedét általában maga a torony és a kapcsolódó berendezések teszik ki. További jelentős, közel 10%-os súlyú költséget jelent a hálózathoz való kapcsolódás kiépítése. Ennek mértéke függ a szélpark elhelyezkedésétől, illetve a már meglévő kapcsolódási lehetőségektől. Ezen főbb költségek mellett a telepítés további költségei szinte már eltörpülnek. Az elmúlt időszakban Magyarországon épült szélerőmű-parkok beruházási értékei 1400 és 1800 EUR/kWel között mozogtak, annak megfelelően, hogy milyen messze helyezkedett el a villamos csatlakozási pont a parktól, illetve milyen hálózati csatlakozási kiépítést kellett hozzá megvalósítani. A nagyobb méretű parkok a tartomány alsó felénél, míg a kisebb méretűek a tartomány felső végén helyezkednek el.

A megtérülést nagymértékben befolyásolja – a fent említett kihasználhatósági értéken és az előbb említett beruházási költségeken túl – a villamos energia átvételi ára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi költségszerkezet és KÁT (kötelező átvételi rendszer) tarifa fennmaradása esetén a szélerőművek megtérülése 10-15 évre tehető. Ugyanakkor a tőkeköltség pár százalékpontos növekedése vagy a KÁT ár kismértékű, 3-5%-os változása esetén már jelentős mértékben ingadozik a projektek megtérülése. A piaci átlagárak mellett viszont a szélerőművek telepítése és üzemeltetése nem térül meg. A szélparkok megtérüléséhez a piaci árat számottevően meghaladó kötelező átvételi tarifára van szükség.

A szélerőművek közvetlen működési és karbantartási költségei, mivel üzemanyagra nincs szükség, jóval alacsonyabbak a többi erőműtípus költségeinél. A szélerőművek főbb működési költségei közé a rendszeres karbantartás, biztosítás, javítások, pótalkatrészek, adminisztrációs és személyi költségek tartoznak. A magyarországi szélerőművek működési költségei (tőkeköltség nélkül, 2010-ben) kb. 6-8 Ft/kWh körülire voltak tehetők. A teljes termelési költséget figyelembe véve (tőkeköltséggel együtt), a szélerőgépek által előállított villamos energia várhatóan olcsóbb lesz a jövőben, mint a szén- vagy gázerőművekben, hiszen a technológia igen dinamikus fejlődésével a kihasználtság nőni, míg a fajlagos beruházási költségek pedig csökkeni fognak. Az előállított villamos energiát viszont nem befolyásolja további nyersanyag árváltozás, valamint költség.

## A szélerőművek lakossági felhasználási lehetőségei

A nagy szélerőművekhez hasonlóan a kisebb pár kW-os szélerőművek működését és kihasználhatóságát is a rendelkezésre álló szél befolyásolja a legnagyobb mértékben. Ezeknél a típusú szélerőműveknél meg kell jegyezni, hogy a telepítési magasságok miatt (7-15 méter) a terepi műtárgyak sokkal nagyobb befolyással vannak a működésre, mint a nagyobb szélerőművek esetében, hiszen a sűrűn lakott és beépített helyeken az egyes műtárgyak és lakóingatlanok teljes mértékben le tudják árnyékolni a szélerőgépet. Ezért a helyszín kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni az adott környezetet. Ezen felül nagyon fontos, hogy a telepítésnek meg kell felelni a területileg illetékes előírásoknak. Az illetékes építési hatóság által szabott építési magasság korlátot jelenthet a lakossági szélerőművek elterjedésének, amely esetenként olyan alacsony felállítási magasságra szorítja vissza a szélerőművek telepítést, hogy az a minimális villamos energia előállítására sem alkalmas. Ezen felül meg kell jegyezni, hogy ezen berendezések működésénél jelentős hanghatások jelentkeznek, amelyek a szabadidő és pihenő övezetben kellemetlenséget okozhatnak. Az érvényben lévő előírások értelmében az ilyen típusú berendezések felállításához a szomszédok hozzájárulása is szükséges, ezen túlmenően pedig mindenkit ügyfélként kezel az engedélyező hatóság, akire bármilyen hatást gyakorolhat (hang, valamint látvány szempontjából) az erőmű.

Összegezve a lakossági szélerőművek lehetőségét, ott várható az elterjedésük, ahol a ritkán lakott területeken a villamos hálózat még nincs kiépítve, vagy a nagy távolságok miatt az energiaszolgáltatás minősége nem megfelelő. Ilyen terület Magyarországon például az Alföldi tanyavilág vagy a nyugati régiókban az olyan helyek, ahol mezőgazdasági gazdálkodás folyik és a lakó ingatlanok távolabb helyezkednek el a nagyobb villamos ellátottságú területektől. Telepítési lehetőség lehet továbbá az erdészházak és külterületen található gazdasági, majorsági épületek szomszédságában.

A szélerőművek által megtermelt villamos energia felhasználása többféleképpen történhet, ezt a rendeletek pontosan szabályozzák, amely az 7.1.1.2-12. számú mellékletben találhatóak. A régióban tervezett, de eddig meg nem valósult szélerőmű-parkokról a 7.1.1.2-13. számú mellékletben, egy házi szélerőmű megvalósításáról pedig a 7.1.1.2-14. számú mellékletben található bővebb információ.

Meg kell jegyezni, hogy a szélerőművek a szabályozhatatlan erőművekhez tartoznak, olyan szempontból, hogy a szél kiszámíthatatlansága miatt a keletkezett villamos energia mennyisége is kiszámíthatatlan. A MAVIR – Magyarországi Villamos Rendszerirányító – negyedórás prognózisok alapján dolgozik, éppen ezért szélerőművek által termelt villamos energia előrejelzést is negyedórás lebontásban kell megadni az üzemeltetőknek. Természetesen az üzemeltetők törekednek arra, hogy az előrejelzést a legpontosabban adják meg a rendszerirányítónak, de sajnos az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények nagy nehézségeket támasztanak, mind az üzemeltető, mind az irányító számára. A lakossági szélerőművek tömeges beépítése és elterjedése esetén ezek a problémák megnövekedhetnek.

A megoldás a jelenlegi műszaki körülmények között csak az lehet, ha az előállított villamos energia teljes mértékben szabályozhatóvá válik. Nagyon fontos hogy a szabályozhatóság teljes értékű, ill. kétirányú legyen. A nagyobb szélerőmű parkok esetében a szabályozhatóság részlegesen már megoldott, ami azt jelenti, hogy a villamos energia termelés mennyiségét - a beépített digitális szabályozók és védelmek segítségével – szükség szerint csökkenteni lehet, olyan mértékben, hogy az a villamos hálózati rendszer stabilitása számára még kezelhető és biztonságos legyen. Viszont azokban az időszakokban (pl. csúcsidőszak), amikor a villamos hálózati rendszernek esetleg szüksége lenne többlet villamos energiára, és nem fúj a szél, - tehát nincs energia termelés - akkor a villamos hálózati rendszer csak más forrásból (pl. importból) tud többlet villamos energiához juttni.

A teljes szabályozhatóság csak akkumulátor vagy kémiai-, mechanikai tároló (víztározó, lendkerék, hidrogén előállítás, stb.) beépítésével történhet meg, hiszen ezen berendezések tudják tárolni a villamos energiát akkor, amikor a rendszernek nincsen szüksége rá és a szél fúj. Egy hasonló műszaki megoldásnak a bemutatása a 7.1.1.2-15. számú mellékletben található.

# 7.1.1.2.3. Napenergia hasznosítás

Adottságok

Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából a következők: az évi napsütéses órák száma 1900−2200, a beeső napsugárzás éves összege átlagosan 1150-1360 kWh/m2 (lásd: 7.1.1.2.3-1 ábra).

Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából

7.1.1.2.3-1.ábra. Forrás: SolarGis Honlapja (http://www.solargis.info), 2011.augusztus.

Régiónk északi- és középső része gyengébb, míg a déli része közepes adottságokkal rendelkezik napenergia hasznosítás szempontjából – az ország adottságait figyelembe véve. A Nap hőenergiája a télen fűtésre csak korlátozottan használható fel, és a berendezéseknek fagy esetén is működőképeseknek kell lenniük.

A ma forgalomban lévő napenergia-hasznosító berendezések (termikus) megfelelő tájolással, dőlésszögbeállítással, illetve árnyékmentes helyen történő telepítés esetén éves átlagban 30−50%-os hatásfokkal működnek Magyarországon. Meglévő lakossági melegvíz előállítási rendszerekhez csatlakoztatott napenergia hasznosító rendszerek 60-70%-ban tudnak rásegíteni a „hagyományos” hőelőállítási rendszerre. Természetesen azoknál a szezonális intézményeknél, amelyek működése a nyári időszakra esik ez elmehet 80-90%-ig is. Jelenleg viszont nagyon minimálisan alkalmazzák ezt az energiaforrást, annak ellenére, hogy számos előnnyel rendelkezik:

- forgalomban kapható, könnyen elérhető;

- tiszta, környezetkímélő energiaforrás;

- kíméli a nyersanyagkészletet;

- alkalmazása kedvezően hat a helyi gazdaságra;

- nincsen szállítási költség, és nincsenek szállítási veszteségek;

- „kimeríthetetlen” energiaforrás.

Közvetlenül a napkollektorok és a napelemek képesek a napenergiát számunkra hatékony módon hasznosítani (aktív napenergia hasznosítás). Közvetett módon pl. a hőszivattyúk és az infra panelek tudják a napenergiát hő formájában felhasználni. Ezekkel a berendezésekkel a jelenlegi energiaszükségletünknek csupán 2%-át, míg a fejlett ipari országokban is csupán 7%-át fedezik. Ahhoz, hogy az Európai Unió által előirányzott normatívákat elérjük, a napenergia felhasználást jelentős mértékben növelni kell.

Továbbá a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervben (NCST) rögzített célok teljesítéséhez 2020-ig több száz háztartási méretű és 150-200 db 50-5000 kW teljesítményű megújuló villamosenergia-termelő egységet kell a közcélú hálózathoz csatlakoztatni, mivel a magyar kormány a megújuló energiát termelő erőművek arányát 14,65%-ban határozta meg. Ezek a számok nem tartalmazzák a szélerőműi fejlesztéseket.

## A napenergia passzív hasznosítása

A forgalomban lévő napelemek alkalmasak arra, hogy mind a lakossági, mind a közintézményi, valamint az ipari felhasználásban a felhasznált villamos energia egy részét, vagy teljes egészét ezek a berendezések termeljék meg. Az ilyen típusú villamosenergia termelő egységeknek számos előnye van. Az első és talán legfontosabb, hogy a villamos energia előállítás megújuló energiából történik. A másik nagyon fontos szempont, hogy ezek a berendezések decentralizáltan, a felhasználási helyen kerülnek telepítésre, így a villamos energia szállítási veszteségeivel és költségekkel nem kell számolni, ami a rendszer hatékonyságát tovább növeli. Ezen termelő egységek telepítésével lehetőség nyílik arra, hogy egy nagyobb energiaválság esetén a mindennapi élethez már-már nélkülözhetetlen villamos energia, ha minimális mértékben is, de rendelkezésre álljon a telepítési helyszíneken.

Egy átlagos családi ház esetében a 3-5kW-os rendszerek már számottevő energia termelő egységnek számítanak, amelyek az éves energiafogyasztás 70-80%-át tudják fedezni. Ezen energia termelő beruházásokat, ha fogyasztói megtakarításokkal kombináljuk (például a meglévő világítási lámpatestek cseréje ledes lámpatestekre), akkor nagyobb mértékben is képesek részt venni a fogyasztási és termelési energia mérlegben. Nem csak a világítási lámpatestek cseréjével lehet javítani az energia mérleget, hanem ha a fűtési rendszerbe olyan villamos energia hasznosító berendezéseket építünk be, amelyeknek a villamos energián kívül nincsen más energia igényük, akkor a fűtés szempontjából is függetleníteni tudja a beruházó magát a fosszilis energiahordozók díjának változásától is.

Közintézményeknél, ipari létesítményeknél hasonlóan a lakossági napenergia felhasználáshoz, komoly segítséget nyújthat egy részleteiben átgondolt rendszer kiépítése.

Jelen pillanatban a beruházások megtérülése nagy mértékben függ a támogatási rendszertől. Minden környezeti, valamint egyéb előnytől  elvonatkoztatva, addig ezek a rendszerek nem tudnak és nem is fognak elterjedni, amíg megfelelő garanciák mellett 6-8 éven belül meg nem térülnek.

A napenergia hasznosítására szolgáló eszközök

Napkollektorok

A napkollektor nem más, mint a Nap fényenergiáját hőenergiává átalakító berendezés, amit legtöbbször víz melegítésére használnak, de előfordul hőcserélő közegként légnemű anyag alkalmazása is. Ezt a felmelegített anyagot használják fűtésre, felhasználási területei között megtalálható még például a fűtésen kívül a meleg-víz szolgáltatás mosogatáshoz, fürdéshez és akár medencék vízutánpótlásához is, de olyan megoldással is találkozhatunk, ahol a fényt összegyűjtve üvegszálakon, vagy tükrös csöveken keresztül vezetik el épületek világításához.

Napkollektorok típusai (lásd 7.1.1.2.3-2. ábra):

- Sík napkollektor

- Vákuumcsöves napkollektor

- Nemesgáz töltésű napkollektor

Sík-, vákuumcsöves és nemesgáz töltésű napkollektorok

7.1.1.2.3-2.ábra. Forrás: Buderus Kft. Honlapja (http://www.buderus.hu), 2011.augusztus

Napelemek

A napelem olyan fotovillamos elem, amely a Nap sugárzási energiáját közvetlenül alakítja át villamos energiává. Az energiaátalakítás folyamata a félvezetőben játszódik le, amely a napelemek alapanyaga.

Napelemek típusai (lásd 7.1.1.2.3-3.ábra):

- egykristályos napelemek (mono),

- polikristályos napelemek,

- amorf-szilícium napelemek,

  - fém - félvezető – fémszerkezetek,

  - adalékolt amorf félvezető napelemek.

Poli-, és monokristályos napelemek.

7.1.1.2.3-3.ábra.  Forrás: Manitu Solar Kft. Honlapja (http://napelem.net), 2011.augusztus.

## Napelemes rendszerek

A napelemek által előállított villamos energia felhasználása történhet azonnal (az energia vételezés időpontjával megegyező időben), például ha állandó fogyasztókat üzemeltetünk (szigetüzem), illetve ha a fogyasztás időszaka nem esik egybe a napsütéses időszakkal, vagy kevesebb a felhasználási igény az előállított energiánál, akkor a közcélú hálózatra is visszatermelhetjük az energiát (villamos hálózatra való kitáplálás). Ld. 7.1.1.2.3-4.ábra.

Mindkét említett esetben olyan energiaátalakító eszköz (inverter) rendszerbe állítása szükséges, amely képes a hálózattal való együttműködésre, így hasonló minőségű villamos áramot szolgáltat, mint a vezetékes ellátást biztosító villamos közszolgáltató. Az inverter hálózatra csatlakoztatásához a szolgáltató engedélye szükséges, amelynek jogszabályi háttere a 7.1.1.2-16. számú mellékletben található.

Hálózatfüggetlen, szigetüzemű rendszer

Az olyan igények esetén, ahol van villamosenergia felhasználás, de nincs villamos hálózat, úgynevezett „szigetüzemű” rendszereket használhatunk (pl. tanyák, erdészházak esetében).

A rendszer működése: a szigetüzemű rendszereknél maga az energiatermelő rendszer független, nem kapcsolódik hálózathoz, az energia tárolása jellemzően akkumulátorokban történik. Az akkumulátorok közvetlenül nem képesek energiával ellátni a ház (pl.: erdészház) belső elektromos hálózatát, mivel az akkumulátorok az energiát egyenáram formájában tárolják, a hálózati eszközök nagy része pedig váltóárammal működik. Így szükséges egyéb kiegészítő berendezések telepítése is. Ilyen például az inverter, ami az akkumulátor egyenáramát alakítja át hálózati váltóárammá.

## Villamos hálózatra kapcsolt napelem rendszer

Villamos hálózatra kapcsolt napelem rendszert alkalmazunk, ha rendelkezünk hálózati csatlakozási lehetőséggel, és a fogyasztási költségeket részben vagy egészben csökkenteni szeretnénk, valamint ha a napelemekkel előállított villamos energiát nem közvetlenül a megtermelés idejében kívánjuk felhasználni. (pl.: nyáron nagyobb villamosenergia mennyiséget táplálunk be, mint a fogyasztásunk, így télen részben vagy egészében tudjuk a nagyobb villamosenergia igényünket a betáplált villamosenergia terhére biztosítani, de ugyanez történik este is, amikor a napelemek nem termelnek, s a szükséges energiamennyiséget a villamos hálózatból vesszük fel). Hálózati visszatáplálásos üzemben nem alkalmazunk akkumulátorokat, hanem a fel nem használt villamos áramot a közüzemi hálózatba táplálhatjuk vissza, így a hálózatot, mint akkumulátort használjuk. Jelenlegi törvényi szabályozás szerint a villamos energia szolgáltatónak a visszatáplált villamos áramot meg kell vásárolnia. Ez esetben olyan invertert kell alkalmaznunk, amely biztosítja az áramszolgáltató által támasztott követelményeket a visszatáplálás folyamán. Ilyenkor olyan mérőóra kerül felszerelésre, amely mind a vételezett, mind a betáplált villamos áramot méri, így a számlánk a két érték különbségét fogja tartalmazni. Egy jól megtervezett és kiépített rendszer képes az egész éves áramigényt is biztosítani. A rendszer létesítésével kapcsolatban a felhasználóval jogviszonyban álló elosztó hálózati engedélyesnek kell igénybejelentést benyújtani.

Hálózatfüggetlen, illetve hálózatra kapcsolt napelemes rendszer

7.1.1.2.3-4.ábra.Forrás: Acrux Épületgépész Bt. Honlapja (http://www.acrux.hu), 2011.augusztus.

A hálózatra kapcsolt napelem rendszer két csoportja:

- háztartási méretű: 50 kVA csatlakozási teljesítményig

- nagy (kiserőmű) méretű: 50 kVA csatlakozási teljesítmény fölött

A rendszer kiépítése mindkét esetben megegyezik, csak a beépített teljesítményekben, és a felhasznált berendezések teljesítményében (pl.: inverter) van különbség.

A napelemes rendszerek engedélyeztetésének főbb lépéseit lásd a 7.1.1.2-17-as mellékletben.

Megtérülés és pályázati lehetőségek

A napelemes rendszerek megtérülése nagymértékben függ a mindenkori villamos energia árától, a rendszer bekerülési összegétől és a pályázati támogatások mértékétől.

A háztartási méretű kiserőművek esetében az 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében az elszámolási időszak során betáplált villamosenergia-többletet a háztartási méretű kiserőmű üzemeletetőjével jogviszonyban álló kereskedő által a betápláló – mint felhasználó – részére értékesített villamos energia szerződés szerint átlagos termékár + RHD 85%-ával kell elszámolni. Előzőek alapján javasolt a rendszert úgy tervezni, hogy éves szinten – javasolt elszámolási időszak – ne termeljen több villamos energiát a háztartási méretű kiserőmű, mint amennyit elfogyaszt az adott épület, mivel ebben az esetben csak 85%-os áron lehet értékesíteni a többlet villamos energiát.

Napelemes rendszer kiépítésének és egyszerű megtérülésének számítását pályázati támogatás nélkül és pályázati támogatással lásd a 7.1.1.2-18-as mellékletben.

Előzőek alapján jól látható, hogy pályázati támogatás nélkül – akárcsak a többi energetikai beruházás esetén – a beruházások hosszú megtérülési idővel rendelkeznek, ami a megújuló energiát előállító háztartási méretű kiserőművek elterjedését nagymértékben hátráltatja.

A Nyugat-dunántúli régióra vonatkozóan, akárcsak az egész ország területére elmondható, hogy pályázati támogatással nagymértékben elősegíthető lenne a megújuló energiák elterjedése, amelynek több előnye is közismert, mint például a decentralizált energiatermelés, a hálózati veszteségek csökkentése, a munkahelyteremtés, vagy a szén-dioxid kibocsájtás csökkentése.

A jelenlegi pályázati rendszer forráshiánnyal küzd, amelynek folyamatos biztosítása esetén a háztartási méretű kiserőművek nagyságrenddel gyorsabban terjedhetnének, ezáltal kihasználva az előbb említett előnyöket.

# 7.1.1.2.4. Geotermikus- és geotermális energia hasznosítás

Adottságainkat tekintve, akár az energia függetlenség éllovasai is lehetnénk. Abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy nem csak napos órák számában bővelkedünk, hazánk felszíne nem csak a biomassza előállítására alkalmas, hanem a föld mélyén értékes megújuló energia lapul. A Kárpát-medence alatt a földkéreg szerkezete, vastagsága csaknem 10 km-rel vékonyabb az átlagosnál. Ezen helyzeti előnyünk miatt országunkat olyan országokkal említik egy lapon mint Japán, Izland, Fülöp-szigetek vagy Alaszka.

Összehasonlításul, Magyarországon a megfúrt kutak esetében kilométerenként 45°C-kal emelkedik a hőmérséklet, az Alföldön még ennél is nagyobb mértékben, míg a szomszédos országokban ez nagyságrendileg 30 °C körül mozog. Ezen adottságok mellett, már kisebb kutak fúrásakor is lehetőség nyílik a lakossági fűtésre. Ahhoz, hogy az ipari felhasználásban is használható legyen ez az energia, sokkal mélyebbre kell fúrni, olyan rétegekbe ahonnan gőz tör elő.  Ilyen esetekben már lehetőség nyílik villamos energia előállítására is. Magyarországon 900-1000 db hévízkút van, amelyekből a 60-70°C-os feljövő vizet kórházak, fürdők vízellátására használják és néhány nagyobb településen távhőszolgáltatáshoz csatlakoztatják. A 7.1.1.2.4-1. ábrán látható, hogy 1000m mélyen milyen vízhőfokok vannak az egyes régiókban, valamint a 10. ábra a 2000 méteres mélységben található hőfokokat szemlélteti.

Hőmérséklet térkép 1000 m mélyen a felszín alatt

7.1.1.2.4-1. ábra. Forrás: Geotermikus Erőmű Projekt Honlapja (http://www.geothermalpower.net), 2011. augusztus

A geotermikus energia (termálvíz) közvetlen hasznosítási formái:

- Kommunális fűtés.

- Használati melegvíz készítés, szolgáltatás.

- Növényházak, fóliasátrak fűtése.

- Terményszárítás.

- Baromfinevelés, temperált vizű haltenyésztés.

Hőmérséklet térkép 2000 m mélyen a felszín alatt

7.1.1.2.4-2. ábra. Forrás:Geotermikus Erőmű Projekt Honlapja (http://www.geothermalpower.net), 2011.augusztus.

## Hő- és villamos áram termelés geotermiával

Közvetlen hőtermelés

A geotermikus erőforrásokat elsősorban nem elektromos áram termelésére hasznosítják, hanem mint energiahordozó közeget használják.

Gyakran a forró víz túl sós és korrozív ahhoz, hogy közvetlen fel lehessen használni, ezért korrózió mentes hőcserélőket alkalmaznak. Ezután a nyert hőt hatalmas üvegház rendszerekben hasznosítják lég- vagy talajfűtésre. Háztartási alkalmazás esetén radiátoros vagy padlófűtésre alkalmas.

A geotermikus energia közvetlen felhasználása hőmérséklet szerint az alábbiak szerint oszlik meg:

- 20°C Haltenyésztés.

- 30°C Uszodafűtés, biolebontás, erjesztés.

- 40°C Talaj melegítés.

- 50°C Gombatermesztés, balneológia.

- 60°C Állattenyésztés, üvegházak lég- és melegágyfűtése.

- 70°C Alacsony hőmérsékletű fűtés.

- 80°C Fűtés, üvegházak légfűtése.

- 90°C Intenzív jégtelenítés, raktározott hal szárítása.

- 100°C Szerves anyagok szárítása, tengeri moszatok, zöldségek, széna szárítása.

Fűtés, hűtés, melegvíz

Elsősorban alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek láthatók el hőszivattyúval előállított energiával, mert akárcsak a napkollektoroknál, annál nagyobb a rendszer hatékonysága, minél kisebb a fűtési előremenő hőmérséklet. Leginkább a padló-, fal- és mennyezetfűtés jöhet számításba, ahol a nagy hő leadó felület miatt már 35 °C is elegendő. Említést érdemel, hogy ezek a megoldások nem befolyásolják az épület esztétikumát, és helyet foglaló radiátorokra sincs szükség. A hőszivattyú használati melegvíz készítésre is felhasználható, a kinyerhető víz maximális hőmérséklete kb. 55°C. Ha pedig jön a nyár, a folyamat megfordításával a hőszivattyú fűtés helyett hűtésre, az épület tökéletes klimatizálására is bevethető, ekkor ugyanis a fűtésnél hőforrásként használt közegnek adja át a helyiségből elvont hőt.

Villamos energia termelés

Geotermikus hőből történő villamosáram-termelés esetén a legtöbb esetben termálvizet használnak hőforrásként. A termálvizet kutakból vagy kútból nyerik és a hőenergia kinyerése után gondoskodni kell a víz elhelyezéséről. Ahogy ennek a technológiának a megvalósítása elterjedt, a környezetvédelmi hatóságok előírták a használt víz talajba történő visszasajtolását. A visszasajtolás jelentős energia igényű és előfordulhat, hogy a visszasajtoló kútból többet kell létesíteni, mint a hőforrást biztosító kutakból.

Közvetett hőtermelés, a hőszivattyús rendszerekről általában

A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja úgy, hogy egy átadó közeg és egy hőcserélő segítségével kivonja a környezeti hőt és átadja a fűtésre használt közegnek. Az így nyert energia a fűtési közeg hőmérsékletét emeli,  amellyel már lehetséges fűteni, illetve melegvizet előállítani. A legtöbb esetben a rendszer teljesítménytényezőjével (COP) jellemzik a rendszer hatékonyságát, amely érték 3 és 5 közé esik (a 3 ma már gyengének számít, a jobbak közelítenek az 5-höz). Más szóval a megújuló energiaforrásból kivont hő esetén 1 kW elektromos energia elégséges ahhoz, hogy 3-5 kW fűtő teljesítményt tudjunk generálni. A hőszivattyús rendszerek ezért 3-5-ször hatékonyabbak, mint a hagyományos rendszerek és teljesen ki tudják fűteni a lakóépületet, még a leghidegebb téli napokon is. Ezen fűtőrendszerek növekvő népszerűségét jól jellemzi, hogy elterjedésük a hideg klímájú Skandináviában és fejlettebb országokban már évek óta rendkívül gyorsan nő.

A hőszivattyús rendszerek csendes működésűek, alig több helyet foglalnak el, mint a tárolós melegvíz- és fűtő rendszerek, valamint rendkívül megbízhatóak. Villamos energiával működnek, így függetlenek a gáz ellátástól, illetve a gáz árának változása sincs közvetlen hatással az üzemeltetés költségére. Továbbá óriási előny, hogy a legtöbb rendszer nem csak fűt, hanem a nyári időszakban a hűtést is megoldja. Az egyik legfontosabb szempont, ami a hatékonyságból következik, hogy nem csak a pénztárcánkat, hanem környezetünket is 3-5-ször kevésbé terheli egy ilyen korszerű megoldás, mint a hagyományos rendszerek.

Hőszivattyúk alkalmazási lehetőségei a lakosság körében

Hőnyerés talajkollektorral

Az egyik megoldás, amikor a földfelszínhez közeli hőenergiát hasznosítjuk úgy, hogy néhány méter mélyen hosszú csőkígyót helyezünk el a talajban. A berendezés a csőkígyóban a folyadékot áramoltatja, és a földben felmelegedő folyadékból kinyeri a hőenergiát, majd a hideg folyadék ismét bekerül a csőkígyóba, hogy azután fűtésre, valamint melegvíz előállítására is hasznosítjuk. A talajkollektoros rendszer kiépítésének egy konkrét példán keresztül történő bemutatását lásd a 7.1.1.2-19-es mellékletben.

Hőnyerés a talajból-talajszondával

Az alsóbb rétegekből nyernek energiát, amikor mély kutakat fúrnak, és ezekbe úgynevezett szondákat helyeznek. Az elv és a hasznosítás nagyon hasonló az előző példához, azonban ebben az esetben a hőenergiát a mélyebb rétegekből nyerik.

A másik gyakori megoldás, amikor a talajvíz hőenergiáját hasznosítjuk. Ehhez két kutat fúrnak, és az egyikből kiszivattyúzzák a vizet, amelyből kinyerik a hőenergiát, majd a másikon visszajuttatják a talajba a lehűlt vizet, hogy ott ismét felmelegedjen.

Hőnyerés a környezeti levegőből

A levegőben lévő hőenergiát hasznosíthatjuk úgy, hogy a hőszivattyús rendszerrel „bevisszük” a lakásba. Egy kis sarkítással azt mondhatjuk, olyan ez, mint egy kifordított hűtőszekrény. Ez a módszer nagyon ígéretes a jövőre nézve, mert kivitelezése, telepítése gyors és egyszerű, így a beruházási költségek is alacsonyabbak lehetnek. Az elmúlt néhány évben sokat fejlődött ez a technológia, egyre jobb COP értékeket (hatásfokot) érnek el.

Talajkollektoros, talajvizes és levegős hőkinyerés

7.1.1.2.4-3. ábra. Forrás: Gallatherm Épületgépész, Szolg. és Kivitelező Kft. Honlapja (http://gallatherm.gportal.hu), 2011. augusztus.

# 7.1.1.2.5. Vízenergia hasznosítás

A vízenergia az egyik legrégebb óta hasznosított energia, amelynek szerepe az idők változása során jelentős átalakuláson ment keresztül. Az első vízkerekeket az ókori Rómában aquaductokról lezúduló vízzel hajtották meg. Időszámítás szerint 537-ben megszálló gótok lerombolták az aquaductokat hogy kiéheztessék és megtörjék a város népét. A találékony rómaiak azonban a malomköveket mozgató lapátkerekeket a Tiberis városfalakkal védett szakaszán horgonyzó hajókra szerelték. Ezek voltak az első hajómalmok. Krónikák szerint 1863-ban a Kárpát-medencében több mint 4000 hajómalom működött, gabonát és pirospaprikát őröltek velük.

Az elmúlt században több törpeerőművet építettek a mezőgazdaság és a szűk körű lakosság számára, ott ahol a közelben lehetőség volt a vízenergia hasznosítására. A második világháborút követően megugrott a kisvízerőművek telepítése, majd az ötvenes évek közepétől elkezdődött a nagyobb vízierőművek telepítése, és a kisvízerőművek fokozatosan a háttérbe szorultak és megkezdődött az elöregedésük és sorozatos karbantartások és rekonstrukciók helyett a bezárások és az erőművek leállítása került előtérbe. Napjainkban az egyre fokozódó energiaigény miatt, valamint az Európai Unios törekvéseknek köszönhetően, újból kezd előtérbe kerülni a megújuló energia egyik és jelentős fajtája a víz. Az erőművi fejlesztések átalakultak az elmúlt századhoz képest. Akkoriban a mezőgazdaságot, az ipart részesítették előnyben, napjainkban már a villamos energia előállíthatósága a döntő szempont. Hiszen az így keletkezett energia a viszonylag jónak mondható villamos elosztói hálózaton keresztül bárhová eljuttatható. Annak érdekében, hogy a beruházási költségek, valamint a megtérülési mutatók is elfogadható szinten maradjanak, előnyben részesülnek azok a helyszínek, ahol már a múltban megépült a duzzasztómű. Nem csak gazdasági szempontok miatt kedveltek ezek a helyszínek, hanem az érvényben lévő környezeti előírások miatt is, mivel a természetes vízi, illetve szárazföldi élőhelyek megóvása is kiemelt szerepet kap. Egy ilyen típusú erőmű telepítésnél ott, ahol már készen van az esetleges duzzasztó mű, nem kell olyan környezeti beavatkozást véghezvinni, amelynek hatásai rövid, közép, illetve hosszú távon feltételezéseken alapulnak. A vízi energia megújuló energia, nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, melegházhatást kiváltó gázt. Hasznosított energia mennyisége az átömlő víz mennyiségétől, a víz forrása és a kilépési helyének magasságkülönbségétől függ. Ezt a magasságkülönbséget esésnek nevezzük. A potenciális energia egyenesen arányos az eséssel. A vízrendszer jellegéből adódóan Magyarországon nagyon alacsony a folyók esése − nagy alföldi térségbe futnak ki a hegyvidéki területekről − és a világ legalacsonyabb esésű folyói kategóriájába sorolhatóak. Ilyen adottságok mellett Magyarország nem lesz a vízerőművek hazája. Mint minden beruházásnak, úgy a vízerőművek (7.1.1.2.4-4. ábra) építésének is vannak előnyei és hátrányai.

Előnyei:

- Olcsó villamosenergia-előállítás, nincs szükség energia befektetésre.

- Az üzemeltetéshez kis létszámú személyzet is elegendő.

- A duzzasztást hasznosíthatja a mezőgazdaság.

- A duzzasztógát sok esetben kis ráfordítással közúti hídként is szolgálhat.

- Gyors indíthatóság.

Hátrányai:

- Gátszakadás esetén nagy árhullám alakulhat ki.

- A duzzasztás hatására a vízszintemelkedés megváltoztatja a már kialakult talajvízszintet, ez károsan hat a környezetre és a már megépült létesítményekre.

- A szennyvízelvezetést csak folyamatosan üzemelő szivattyúkkal lehet megoldani a környező településeken.

- A csúcsra járatásnál jelentkező állandó vízszintingadozás tönkreteszi a partot.

- A zsilip rendszer miatt drágább és lassabb lesz a hajózás.

Fontosnak tartjuk, hogy azokon a vízszakaszokon, ahol már korábban megépült duzzasztómű üzemel, de eddig még nem építettek hozzá erőművet, ott a gazdaságosan létesíthető erőműi kapacitások kihasználásra kerüljenek, azaz erőművek létesüljenek.

Vízerőmű vázlata.

A - Víztározó, B - Gépház, C - Turbina, D - Generátor, E - Vízbevezetés,

F - Frissvíz csatorna, G - Villamos távvezeték, H – Folyó.

7.1.1.2.4-4. ábra: Forrás: Wikipédia (http://hu.wikipedia.org), 2011.augusztus.

A Duna, a Tisza, a Dráva vízpotenciáljának hasznosítása jelen pillanatban nem aktuális feladat. A Dunán nincs – és várhatóan a közeljövőben nem is lesz – villamosenergia-termelésre szolgáló létesítmény. A Tiszán a – hazai viszonyok között nagynak számító – Tiszalöki Vízerőmű és, mint legújabb létesítmény, a Kiskörei Vízerőmű található 11,5 MW és 28 MVA beépített teljesítménnyel. A Dráván jelenleg nincs erőmű, a Rábán és a Hernádon, illetve mellékfolyóikon üzemel a hazai kis- és törpe vízerőművek döntő többsége, egyéb vizeinken működő energiatermelő berendezés nincs üzemben.

Teljesítőképességűk szerint az erőműveket 3 kategóriába sorolhatjuk:

I. kategóriába sorolhatók az 500 kW fölötti erőművek. Ilyenek lehetnek a nagyobb folyóink (Duna, Tisza, Dráva. Maros vagy a Kőrösök) vízkészleteit hasznosító erőművek.

II. kategóriába sorolhatók a 100-500 kW teljesítménytartományba eső erőművek vagy a még kihasználatlan lehetőségek. Ide tartoznak a meglévő kisvíz-erőművek egy része, vagy mint lehetőség, néhány nyugat-dunántúli vízfolyás vagy az alföldi főcsatornák.

III. kategóriába a 100 kW alatti lehetőségeket soroljuk, amelyekre számos példa van a magyar gyakorlatban.

Hazai kis- és törpe vízerőműveink nagy része a kedvező hidrológiai és topográfiai adottságokkal rendelkező vidékeken üzemel.

A magyarországi vízerőművek legfiatalabb tagjára a Kenyeri község területén megépített erőmű lehet példa, hiszen a beruházók kihasználták, hogy a Rába ezen részén már a múltban megvalósult a duzzasztás.

A Rábán megvalósított projektekhez hasonlóan lehetne létesíteni még többek között a Hernádon és a Sajón is. További lehetőség még, hogy a meglévő és működő erőművek kapjanak kiegészítéseket, mint például Gibárt vagy Felsődobsza.

Nyugat-magyarországi törpe vízerőművek

Magyarország egyik legjobban kihasznált vízfolyása a Gyöngyös volt. Az egykor megépített több tucat vízerőműből ma is jó néhány megtalálható, amelyek üzemelnek. Ezen erőművek többsége az 1920-as években épült.  Vízerőmű építésére legalkalmasabb helyszínek a Gyöngyösre: Kőszeg mellett, illetve Bogáton találhatóak. Viszont nem csak a Gyöngyös rejt magában kiaknázatlan lehetőségeket vízenergia szempontjából, hanem a Pinkán Vaskeresztesen lehetne különösebb környezetkárosítás vagy terhelés nélküli megoldással energiát termelni.  Hasonló helyzet a Répcén is.

A Nyugat-magyarországi törpe vízerőművek helyzete egyelőre kedvezőbb a keleti szomszédjaiknál. Ez köszönhető annak, hogy (főként osztrák) magántulajdonba kerülésük után a tulajdonosok sorra korszerűsítették és üzembe állították a régi telephelyeken a leromlott átlagú kiserőműveket.

A Zala egyike azon kevés folyóknak, amely a határainkon belül ered és itt is ér véget: 126km-es útja után a magyar tengerbe, a Balatonba torkollik. Esése Zalalövőtől majd 100 m, vízbősége néha eléri a 6 m3/s vízhozamot is, ami már bőven elegendő volt vízimalmok meghajtására, így a XVIII. századtól folyamatosan üzemeltek itt malmok. Volt, hogy 50 felett járt a számuk; egy 1870-es térkép 35 malomhelyet jelöl és ebből még több mint 20 ma is felkereshető. Ez a sűrűség azt jelenti, hogy sok szakaszon 1-2 kilométer távolságban álltak a malmok, miközben a víz esése 1,5-2,5 m-t tett ki. Nagyon sok helyen a malom már nincsen meg, de a természetes esés miatti sebes áramlást, partrombolást mesterséges zúgókkal akadályozzák, azaz a víz ott van, lezubog – anélkül, hogy munkát végezne. A Zalán mintegy 5-10 olyan törpe erőművet lehetne létesíteni (kb. 20 kW-osakat) amelynek építése gyakorlatilag minimális mederkorrekcióval járna.

Mikro vízerőművek

A törpe- és mikro vízerőművek elemei gyakorlatilag katalógus alapján rendelhetők. A kereskedelemben egyre több, egészen kis teljesítményű turbina is kapható (500 W – 10 kW-ig). Ez az a méret, amely a Nyugat−magyarországi vizeken a legköltséghatékonyabban lehet beépíteni, hiszen a múltban megépített gátrendszerek és védművek esetleges felújítása szükséges csak ahhoz, hogy az energiatermelés megvalósuljon.

Élettartam

Az erőmű az átadást követően nem kíván folyamatos személyzetet, mert az újonnan megépített erőművek távfelügyeleti rendszerekkel rendelkeznek és nem csak az erőmű tulajdonosa, de a turbina és a generátor szállítója is folyamatosan szemmel tudja követni a termelést és a működést, valamint elemzéseket tud készíteni az egyes üzemállapotokról.

A vízerőműveket esetenként 100 év felett is üzemben lehet tartani, azonban ehhez az egyes egységeket élettartamuk szerint nagyjavításnak kell alávetni. Folyamatosan ellenőrizni kell a turbina lapátok állapotát, mert az esetlegesen bekerülő idegen anyagok károsíthatják, így befolyásolva a termelést.  Nem szabad elfelejtkezni a ritka (15-30 évenkénti), de rendellenes vízjárások, elsősorban áradások által okozott károkról sem, ami a folyamatos karbantartásnál nagyobb feladatokat ró az üzemeltetőre. A technológia elemek élettartama és karbantartási igénye más és más.

A gátak élettartama 100 év, karbantartás szempontjából a folyamatos ellenőrzéssel és tisztán tartásával megelőzhető, hogy egy nagyobb áradás esetén a tervezett terheléseket ne bírja, és egy esetleges katasztrófához vezessen, ami komoly károkat okozna a gépi berendezésekben is. Az árapasztó kapuk várható élettartama 50 év. Karbantartás szempontjából folyamatos felülvizsgálattal észlelhető egy esetleges anyagszerkezet probléma, hogy az árvizek esetén törések és rongálódások ne lépjenek fel.

A turbina, generátor és villamos berendezések élettartama 30-50 év, ezeken a berendezéseken 10 évente nagyfelújítást kell végezni a folyamatos karbantartások mellett. Ezen berendezések esetében vizsgálni kell, hogy az esetleges cseréjükkel, amelyek nem okoznak környezetterhelést, milyen hatásfok növekedés érhető el, és a hatásfok növekedések milyen költségekkel járnak.

A vízerőmű rendszereknél az elméletileg kinyerhető energiát a vízmennyiség és esése határozza meg, ezért az egyes elemek korszerűbbre cserélésével lehet teljesítményt növelni (pl. turbina csere a nagyobb hatásfok érdekében).

Hasonlóképpen változhat egy erőmű szerepe, amikor a korábbi kisebb, folyamatos teljesítmény helyett (mellett), egy jobban szabályozható, vagy részben csúcsüzemű turbina is beépítésre kerül.

Tipikus hatásfok növelő eljárás a turbinavezérlések korszerűsítése. A hagyományos elektrohidraulikus megoldások nem mindig tudták optimálisan vezérelni a turbina lapátok beeresztő lemezek állásszögét, a rendelkezésre álló vízesés és vízmennyiség függvényében. Az új digitális szabályozások alkalmazása (és a korszerűbb turbinák) a hagyományos 80-90%-os hatásfokot néhány %-kal emelni tudja.

# 7.1.2. Szekunder energiahordozók

Szekunder energiahordozók között is megkülönböztetünk fosszilis energiahordozó származékokat, és megújuló energiahordozó származékokat. Fosszilis szekunder energiahordozónak tekinthetők a szén, a kőolaj és a földgáz különböző származékai, a megújuló szekunder, vagy másodlagos energiahordozók közé soroljuk a biogázt, valamint az energetikai növénytermesztésből származó, egyéb tüzelőanyagokat, mint a bioetanol, vagy a biodízel.

# 7.1.2.1. Tüzelőanyagok

A hagyományosnak mondható energiahordozók létjogosultsága és jelentősége feltehetően továbbra is megmarad a gazdaság egyes területein a 2030-ig terjedő időszakban. A kőolajszármazékok a közlekedés célú energiaigények kielégítésében továbbra is kulcsszerepet fognak játszani, felhasználásuk a másodlagos energiahordozók térnyerésével is csak lassan csökkenhet, ugyanis a járműpark jelentős része korlátozottan tudja a bio üzemanyagokat felhasználni.

A széntüzelés néhány ezer tonna/év mennyiségre zsugorodott a térségben, a 2030-ig terjedő időszakban nem látható sem a szükségessége, sem a lehetősége annak, hogy ezen tüzelőanyag újból teret nyerjen. A régió lignitvagyonának kiaknázása csak környezeti kompromisszumok árán és kizárólag olyan fejlett technológia alkalmazásával lehetséges, amely jelenleg még nem áll rendelkezésre.

A koksz jelentősége a széngáz gyártás és az ezzel együtt járó koksz előállítás megszűnésével jelentőségét vesztette az energetikai felhasználását tekintve. A termék fokozottan kiszorult a piacról.

Széngáz felhasználásáról nincs adatunk, vélhetően nulla.

Fűtőolaj és PB gáz tekintetében az energiahordozó áremelésével a kereslet nagymértékben lecsökkent. Felhasználása a vezetékes gázzal el nem látott felhasználók esetén kiegészítő jellegű.

A szintetikus földgáz (SNG) szerepe is egyre korlátozottabb, a gázfelhasználási csúcs letörésére eseti az alkalmazhatósága. A földgázhoz képest magas felhasználói áron kívül a készletezési költségek is alkalmazásának csökkenését sejtetik.

A SIA-PORT nemzetközi repülőtér 2014-re tervezett elindulásával a légiforgalmi igények heti 6 000 tonna kerozin felhasználás bővülését eredményezik a térségben. 
Az éves közel 320 000 tonna kerozin felhasználás háttéripari kapacitásai még megteremtendők az országon belül.

A másodlagos energiahordozók szerepe és jelentősége folyamatosan növekszik a térségben. A biodízel és bioetanol gyártása fejlődő iparág, és az élelmiszertermelésre nem használható mezőgazdasági területek esetén vonzó alternatíva az előállításukhoz szükséges alapanyag termesztése.

A dekarbonizációs technológiák alkalmazása esetén további jelentős mennyiségű etil és metanol előállítása lehetséges, ezzel felmerül a tüzelőanyag ismételten energetikai célú hasznosítása. Ezen energiahordozók alkalmazása egyszerű módon, a meglévő hőtermelők tüzelőberendezéseinek átalakításával megoldható.

# 7.1.2.2. Gőz és forró víz

Gőz és forró víz előállítása térségünkben koncentrált energiatermelő helyszíneken a távhőtermelők és egyes ipari üzemek telephelyein történik. Hőkiadás szempontjából a távhőtermelők helyzete vizsgálandó részletesen.

A távhőszolgáltatás regionális helyzete

A régió energia felhasználásának megközelítőleg 40%-a fűtési célú energia felhasználás. Az épületfűtés adatait vizsgálva megállapítható, hogy az egyedi fűtés aránya 2004-ig növekedett, majd 3%-al csökkent. Az ezt követő években ugyan ismét nőtt az egyedi fűtéssel rendelkezők száma, azonban 2008-ban jelentősen visszaesett az előző évekhez képest. A legtöbben az egyéb fűtési megoldásokat alkalmazzák a régióban, ami 51%-át tette ki 2008-ban a lakások fűtési módjának. Különvizsgálva a távhőszolgáltatás részarányának alakulását a megállapítható, hogy az rendre12% körül alakul.

A távhőszolgáltatás a térségben az 1960-as években kezdődő, tömeges, iparosított technológiával történő lakásépítési programmal együtt alakult ki. Jelenlegi helyzetét a rendszerváltás utáni vagyonátadás során kialakult önkormányzati tulajdonosi és ármegállapító szerep döntően meghatározza.

A távhőszolgáltató társaságok tulajdonviszonyai többnyire tisztázottak, jellemző az önkormányzati tulajdon, a vegyes tulajdonú társaságok esetében is tendencia, hogy az önkormányzati tulajdonrész a nagyobb. A hőtermelő berendezések tulajdonviszonyainak tekintetében módosul a kép, több esetben pénzügyi és /vagy szakmai befektetők tulajdonában vannak a gázmotoros kiserőművek.

A Nyugat-Dunántúli régió távhőszolgáltató cégei többnyire földgáz bázison állítják elő a kiadott hőt, de 2003 óta egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a megújuló energiaforrásokat is.

|  | A fűtés mód alakulása a Nyugat- Dunántúlon [%] |
| --- | --- |
|  | távfűtés | épület egyedi kazánfűtéssel | lakás egyedi kazánfűtéssel | egyéb fűtés |
| 2002 | 13,3 | 5,9 | 26,2 | 54,6 |
| 2003 | 11,2 | 5,4 | 34,8 | 48,5 |
| 2004 | 11,4 | 6,2 | 38 | 44,5 |
| 2005 | 9,2 | 5,5 | 35,5 | 49,8 |
| 2006 | 11,9 | 6,4 | 36 | 45,5 |
| 2007 | 11,4 | 7,2 | 36,5 | 44,9 |
| 2008 | 12,5 | 7,3 | 29,2 | 51 |

7.1.2.2.-1. táblázat. Forrás: Szerkesztett KSH adat A települési infrastruktúra fejlődése a Nyugat-Dunántúlon című kiadványból [2009]

A régió távhőszolgáltató társaságainak adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

| A távfűtés adatai a Nyugat- Dunántúl településein |
| --- |
| Város | Lakásszám | Értékesített hőenergia [GJ] | Megújulóból [GJ] | arány % |
| Körmend | 1 498 | 58 438 | 41080 | 48,7 |
| Szentgotthárd | 494 | 27 514 | 0 |  |
| Vasvár | 270 | 24 626 | 12735 |  |
| Kőszeg | 485 | 32 198 | 0 | 0,0 |
| Sárvár | 1 457 | 86 376 | 0 | 0,0 |
| Celldömölk | 463 | 28 000 | 0 | 0,0 |
| Szombathely | 11 446 | 466 819 | 56200 | 12,0 |
| Győr | 22 609 | 1 464 647 | 0 | 0,0 |
| Sopron | 6 115 | 706 463 | 0 | 0,0 |
| Csorna | 379 | 146 789 | 0 | 0,0 |
| Mosonmagyaróvár | 3 608 | 221 882 | 0 | 0,0 |
| Pornóapáti | 64 | 1 600 | 1600 | 100,0 |
| Összesen | 48 888 | 3 265 352 | 111 615 | 3,4 |

7.1.2.2-2. táblázat. Forrás: Matászsz kiadvány és Nettcalor Kft. információgyűjtés [ 2007-2010]

Az adatok elemzésévvel megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megyében 5 településen található távhőszolgáltatás, Vas megyében 8 településen, míg Zalában csupán egy település rendelkezik szervezett hőbázissal.  GYMS és Vas megyében a lakásszámhoz mérten azonos súlyt képvisel ez a szolgáltatás, míg Zala lényegesen elmarad ebben a tekintetben. A lakossági szolgáltatáson kívül jelentős az intézményi és az ipari célú hőkiadás is szinte valamennyi társaságnál.

A műszaki színvonalat és technológiai megoldásokat tekintve még árnyaltabb a kép. A hőtermelés többnyire blokkégős meleg vagy forróvíz kazánokban történik. A kazánkapacitások igen széles skálán mozognak. A Győri Távhőszolgáltató Kft esetében 80 MW-os erőműkazánok üzemelnek, de kisebb távhőszolgáltató társaságok néhány 100 kW-os berendezésekkel üzemelnek. A Távhőszolgáltatás kondenzációs kazánt jellemzően nem alkalmaz, tekintettel a magas visszatérő vízhőmérsékletre. Ugyanakkor jelentős a távhőszolgáltatói hőbázisra telepített kapcsolt hő- és villamosenergia-kapacitás, ami a gyakorlatban korszerű és hatékony gázmotoros kiserőműi blokkok üzemét jelenti. A beépített gázmotoros kapacitás a régióban 42 MW.	
A hőelosztás műszaki állapotát meghatározza, hogy a távhőszolgáltatói rendszerek többsége a 70-es, 80-as években alakult ki. Jellemző a vasbeton védőcsatornás, utólag hőszigetelt távhővezeték. A 90-es évek után létesült, vagy felújított távhőrendszerek esetében alkalmazták a lényegesen jobb hőszigetelő képességgel rendelkező előre szigetelt távvezetéki technológiát. 	
A fogyasztói hőközpontok mára szinte minden távhőszolgáltató esetében korszerű hőcserélőkkel, időjárásfüggő szabályozással és jórészt energiatakarékos szivattyúkkal rendelkeznek.

A régió távhőszolgáltatóinak energetikai mutatóit meghatározó mértékben a távhővezetékek állapota befolyásolja negatív irányban. Míg a hőtermelő berendezések hatásfoka kivétel nélkül 90% fölött alakul, addig a hőelosztás rontja az összhatásfokot 78-82%-os szintre. A hőveszteségek vizsgálata során a legnagyobb anomáliát a nyári üzem okozza. Ezen időszakban az elvétel a csúcsigények 10%-ára esik vissza, miközben a távvezetéki hőveszteség gyakorlatilag, abszolút mértékben változatlan.

Az energiahordozó vásárlásnál a távhőszolgáltatók nem tudják érvényesíteni a kapacitásukból eredő előnyöket. A hazai torz gázárrendszer eredményeként a több millió m3-es éves gázfelhasználású fogyasztók egységárai közel azonosak a kisfogyasztói egységárakkal. Európában nem szokatlan, hogy a kisfogyasztói és a fűtőműi gázár között másfél-kétszeres különbség is kialakuljon a fűtőművek javára. A magyarországi gázár jelentősen rontja a távhőszolgáltatók versenyképességét az egyedi földgázellátáshoz képest. A versenyhelyzetet tovább befolyásolja negatív irányban az a tény, hogy a távhőszolgáltatás jellemzően az iparosított technológiájú lakásépítés eredményeként létrejött városi lakótelepeken valósult meg. A nagy hőigényű panelépületek rosszul szabályozott hőleadóinak és túlfűtésének következtében energia és költségpazarló fűtésmódot eredményeznek, ami a magyar távhőszolgáltatást megbélyegezte a fogyasztók szemében.

A távhőszolgáltatás versenyképességét egyedül a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés technológiájának elterjedése javította. A 30% primerenergia megtakarítást jelentő technológiát egészen napjainkig a villamos energia kedvező áron történő kötelező átvételével ismerte el a hazai energiapolitika. A kötelező átvétel megszűnésével és a villamos energia szabadpiacon történő értékesítésével az addig 
a szolgáltatás költségeit csökkentő technológia a szolgáltatók számára teherként jelentkezik. A többnyire még meg nem térült beruházások állandó költségei sújtják a 
termelőket, a termelői ár befagyasztásával és az alacsony villamosenergia-értékesítési árakkal üzemi szinten is veszteséget okoznak a változatlanul magas gázárak. Jelenleg a távhőszolgáltatók csak veszteséggel tudnak szolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni. A veszteség oly mértékű, hogy az a társaságok finanszírozhatóságát és működését veszélyezteti.

A gázalapú kapcsoltenergia-termelés helyzete a kötelező átvétel megszűnését követően nem kizárólag energetikai probléma. Jelenleg nem látszik alternatíva az így termelt villamos energia elhelyezésére. Stratégiai lehetőségüktől lettek a távhőtermelők megfosztva, ráadásul felkészülési időszak nélkül. Legsúlyosabban az 
önkormányzati tulajdonú és a KKV jellegű társaságokat sújtja a kialakult helyzet. A változásokkal megszűnt a cégek gázköltségeinek kompenzációja, vagy az alapdíj költségek csökkenése, ezzel együtt megszűnt a forrás a technológia- váltás önerejének biztosításához is. A már meglévő pénzeszközök veszteségek fedezésére lettek fordítva, a társaságok egy részénél a szolgáltatás már csak folyószámla hitelekből fedezhető.

A közeljövő kilátásai sem pozitívak, az elkerülhetetlen áremelések leválási hullámot indíthatnak el. A szolgáltatás versenyképességét vizsgálva jelenleg az egyetlen előny az alacsonyabb ÁFA következtében mutatkozik.

### A távhőszolgáltatás regionális lehetőségei, javaslatok

A kialakult helyzet ellentmondásos, tekintettel arra, hogy a hazai energiastratégia számol a távhőszolgáltatás hőbázisaival, illetve azok bővülését feltételezi a 2030-ig terjedő időszakban. Mint az már bemutatásra került, a távhőszolgáltatás hőbázisai igen nagy jelentőségűek mind országosan, mind regionális szinten, az energiatakarékossági és a megújuló energiaforrások felhasználási cél elérése érdekében. A távhőszolgáltatás keretében nyílik közvetlen lehetőség beavatkozni a városi energetikai kérdésekbe, úgy épületenergetikai szinten, mint a megújulók elterjedése tekintetében. A távhőtermelői kapacitások könnyen állíthatók át megújuló energiaforrásokra és esetükben hatékonyan alkalmazhatok az innovatív technológiák. 	
Megfelelő támogatási rendszer mellett lehetőség nyílik a jobbára önkormányzati tulajdonú társaságok technológiai fejlesztésének összehangolására, az energetikai koncepció szerinti váltásra.	
A vizsgált időszak végéig várhatóan a földgáz marad a nagyvárosok nagy energiasűrűségű területeinek fő energiahordozója. A távhőszolgáltatók gázfelhasználása tekintetében az egyedüli mozgástér a hatékonyság javítása, 
melynek egyik eszköze továbbra is a kapcsolt hő és villamosenergia-termelés. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés technológiájának átalakítása a maradékhő hasznosítási és dekarbonációs technológiákkal új lendületet adhat az ágazatnak és a régió energia hatékonysági programjának. A távhőszolgáltatói kazánparkok katalizátoros technológiával való kiegészítése költséghatékony módszer lehet az energia-megtakarítási célszámok eléréséhez.	Új hatékonyság növelő technológiák elterjesztésére kell az ösztönzőket kialakítani és a támogatási rendszert módosítani.

A gázmotoros kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő technológia kiváltása történhet biomassza alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés technológiával. A kiváltás azonban rendkívül költséges, tekintettel arra, hogy a meglévő technológia egyetlen eleme, sőt túlnyomó többségében a telephely sem alkalmas a technológia-váltásra. Figyelembe véve a biomassza alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés tüzelőanyag költségét, költséghatékonyabb a meglévő gázmotoros technológia - előzőekben bemutatott - hatékonyság javítása.

A távhőszolgáltatás hatékonysága egyszerű módon növelhető a meglévő nagy hőveszteséget okozó távvezetéki rendszerek korszerű előre szigetelt technológiával készült távhővezetékekre cserélésével. A hatékonysági mutatókat tovább javíthatja a szolgáltatásban alkalmazott hőfoklépcsők csökkentése. Az alacsonyabb hőmérsékletű közegek alkalmazása esetén távhőszolgáltatásba integrálhatók azon megújuló energiaforrások is, melyek csak alacsony hőmérsékleten állnak rendelkezésre, így hőszivattyús alkalmazásokra és geotermikus energiafelhasználására is lehetőség nyílik.

Mint a 7.1.2.2. 2 sz. táblázatból kiderül, a távhőszolgáltatás terén könnyen felhasználhatók a megújuló energiaforrások. A Körmend-Szentgotthárd és Vasvár térségében működő Régióhő Kft. által értékesített hőenergia 48,7 %-a megújuló energiaforrásból származik. Szombathely esetében is közel 12 %-os arányt képviselnek a hőtermelésben a megújulók. A többi távhőszolgáltató esetében is műszakilag egyszerű módon alkalmazható akár biomassza, napenergia, vagy geotermikus energia is. Az alkalmazhatóságnak kizárólag financiális problémái vannak.

A régió távhőszolgáltatói közül Körmenden, Szombathelyen, Vasváron és Pornóapátiban történik biomassza alapú hőtermelés, geotermikus hőhasznosítás Vasváron, napenergia hasznosítás Szombathelyen és Körmenden valósult meg. Régiós szinten 3,4% a megújuló energiafelhasználás aránya. A bemutatott és működő gyakorlat alapján ez az arány 40-45%-ig növelhető, ami 1 500 TJ fosszilis
energiahordozó kiváltását eredményezheti.

Az előzőekben részletezett hatékonysági intézkedések révén, 15% hatékonyság növekedéssel számolva további, megközelítően 500 TJ primer energiahordozó megtakarítás érhető el régiós szinten a távhőszolgáltatásban. Amennyiben a megújuló energiaforrásokra való átállás megközelítőleg 50%-ban biomassza tüzeléssel valósul meg, akkor a 800 ezer GJ tüzelőhőt kb. 75 ezer tonna faaprítékból lehet előállítani. A térségben nagyságrenddel nagyobb mennyiségben is áll rendelkezésre biomassza. A további 700 ezer GJ megújuló energiahordozója a biogáz, a geotermia és a napenergia együttesen lehet.

A fogyasztó oldali beavatkozások két fő iránya határozható meg, az egyik a már többször tárgyalt épületenergetikai beavatkozás, mely a panelépületek 
hőszigeteléséből és nyílászáró cseréjéből áll. A másik a helyiségenkénti szabályozás és mérés kialakítása, melyhez a fogyasztói oldal épületgépészeti átalakítása szükséges. A fogyasztó oldali beavatkozások is problémák tömegét vetik fel, a távhőszolgáltatók szándékaik ellenére sem tudják felvállalni ezen beruházásokat, mert ezekre nincs forrásuk, valamint a számviteli és adó szabályok is akadályokat okoznak. Ezen akadályok a tulajdonviszonyok keveredéséből származó karbantartás és üzemeltetés rendezetlenségében, vagy az ÁFA fizetési kötelezettség keletkezésében jelentkeznek.	
Mindez kihat a távhőszolgáltatás versenyképességére is, hiszen a primer energiahordozó földgáztüzelésű kazánban történő elégetésével - a jelenlegi gázárrendszer mellett - nem lehetséges versenyhelyzetet teremteni a kisfogyasztói hőtermeléssel szemben.

A jelenleg még érvényes CO2 kereskedelmi rendszer gyakorlata sem támogatja a távhőszolgáltatást, semmilyen módon nem javítja, inkább rontja a versenyképességet. A kvótakiosztás szűkülése miatt a szolgáltatók kénytelenek CO2 kvótát vásárolni, és ezzel költségeiket növelni, miután a kvótakereskedelem csak a 20 MW feletti bemenő teljesítményű energiatermelőket érinti, ezért a kisfogyasztók ebben a tekintetben is versenyelőnyt élveznek. A hatékonyság növelésével és a megújulók használatával azonban kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek a távhőszolgáltatók, hiszen az így megtakarított kvótákat értékesíthetik az üveghatású gázok kibocsátás kereskedelmi rendszerében. 	
Jelenleg a távhőszolgáltatás környezetvédelmi és nemzetgazdasági előnyei semmilyen módon nem jelennek meg a szolgáltatást igénybe vevők számára. Ezen előnyök megjelenésének módja az energiabizonyítvány rendszerek kialakításában lehetséges. Ilyen rendszer azonban a Villamos Energia Törvény (VET) által előírtak ellenére sem került kialakításra.

Meglátásunk szerint a szolgáltatás legnagyobb problémáját az jelenti, hogy sem a távhőszolgáltató társaságok, sem a tulajdonos önkormányzatok nem rendelkeznek azon forrásokkal, amelyek a szolgáltatás korszerűsítését, valamint az energiastratégiai programban szereplő célok eléréséhez szükséges beruházások finanszírozását fedeznék. Az esetleges pályázatok önerejének előteremtése is egyre lehetetlenebb feladat, miközben a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók tovább nem terhelhetők anyagilag.

A távhőszolgáltatás vonatkozásában a régió stratégiai célja egyrészt a meglévő hőbázisok megtartása és bővítése a szolgáltatás versenyképességének javításával, másrészt a megújuló energiaforrások alkalmazásához szükséges technológiai váltás. További cél a távhőszolgáltatás szolgáltatói és fogyasztó oldali veszteségeinek markáns csökkentése, a szolgáltatásban meglévő környezetvédelmi lehetőségek felszínre hozása, az externáliák bemutatása és számszerűsítése, ezzel a társadalmi elfogadottság javítása.

A térség távhőszolgáltatása területén konkrét projektek is meghatározhatók. A szombathelyi kistérségben biomassza alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítását célzó projekt, valamint biomassza alapú hőtermelés kialakítására vonatkozó projekt is előkészület alatt áll.  A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre a vépi 400 kV-os átadó állomás közelében egy 14-18 MWel teljesítményű, valamint Szombathely déli területére egy 6 MWel teljesítményű létesítmény előzetes tanulmányai és engedélyei készültek el. A győri kistértségben 2 db 20 MWel, a Győri Távhőszolgáltató Kft. hőbázisára termelő berendezés létesítése is indokolt. Sopron térségében 15-20 MWel kapacitással hasonló technológiájú berendezés létesítése reális a távhőszolgáltatói hőigények alapján.

A felsorolt, megközelítőleg 80 MW villamos kapacitás tüzelőanyag igénye 800 000 t évente, mely mennyiség a 7.1.1.2. fejezetben bemutatott mezőgazdasági területek egészének energetikai növénnyel történő beültetése esetén is csak részben (500 000 t/év) biztosítható. A fennmaradó mennyiséget a térség erdőgazdálkodásából kellene pótolni, amennyiben erre az éves fanövekmény lehetőséget biztosít.

# 7.1.2.3. Villamos energia

A villamos energia termelésére és elosztására fokozottan igaz, hogy a Nyugat-dunántúli Régiós és az országos vagy uniós stratégia csak egymást erősítő kölcsönhatásban valósítható meg.

A villamos energia olyan kivételes termék - talán már azt is mondhatjuk, hogy áru -, mely az ipar, a mezőgazdaság tevékenységét és a lakosság életét közvetlenül, vagy közvetve sűrűn átszövi, ezért az igények is kivételesen magasak a villamos energiával kapcsolatosan. A felhasználók oldalán a feszültség nagyságát és frekvenciáját szűk sávban kell tartani és elvárás az ellátás nagy üzembiztonsága.

A mai villamosenergia-termelő (erőmű) és szállító (hálózat) rendszer kialakulása szénhidrogénre, szénre és hasadóanyagra alapozva történt. Az erre alapozott termelés gazdaságosan csak a nagy erőművek (több száztól – több ezer MW teljesítményig) képesek villamos energiát előállítani. A kisszámú, de nagy egységteljesítményű erőművek egyre nagyobb méretű villamosenergia-átviteli hálózatok kifejlesztését követelték. Az átviteli hálózatok feszültségszintenként vertikálisan is tagozódtak, alap-, főelosztó és elosztóhálózatokra.

Az így kialakult együttműködő (szinkronban üzemelő) rendszer biztosítja jelenleg is a fogyasztók által elvárt feszültség- és frekvenciasávon belül az energiát. Természetesen a nagy rendszer rugalmassága folyamatosan fejlődik, hiszen épültek a fogyasztási csúcsoknál gyorsan üzembe helyezhető pl. gázturbinás erőműi egységek, melyek egy korszerűbb és kiterjedtebb irányítástechnikát igényeltek a rendszer stabilitásnak megőrzése érdekében. Ezek a fejlesztési megoldások (gyors reagálás, fejlett irányítástechnikai megoldások) tulajdonképpen már tekinthetők a decentralizált villamosenergia-termelés előzményeinek. A fenti együttműködő rendszer előnyeit mindenképp célszerű megtartani, azzal a kikötéssel, hogy ez nem korlátozhatja a helyi szintű villamosenergia-termelést, a kiserőművek létesítését.

A villamosenergia-rendszer nagy problémája, hogy az energia tárolása ezen belül nehezen megoldható és rontja a termelés gazdaságosságát. A rendszer irányítónak a termelést és a fogyasztást egyensúlyban kell tartania, mivel az egyensúly megbomlása a szolgáltatott energia minőségét és üzembiztonságát veszélyezteti. Bár az erőmű-hálózat-fogyasztó rendszernek működik egy egyfajta önszabályozó mechanizmusa, a hierarchia csúcsán szükséges a rendszerirányító. Megújuló energiaforrások esetében a tárolás kérdése a rendszerüzemeltetés egyik kulcskérdése erőmű nagyságtól függetlenül. Az erőmű nagysága csak a tárolás módját befolyásolja.

A Magyar Energia Hivatal adatai szerint a villamosenergia-termelésében a felhasznált energiaforrások megoszlása 2010-ben az alábbi volt:

- 37% hasadóanyag,

- 29% szénhidrogén,

- 14% szén,

- 7% megújuló energiaforrás,

- 13% import.

Felmerül a kérdés, hogy a jelenleg jól működő rendszer miért szorul változtatásra? Egyrészről a gáz és olajkészletek csökkenésével és stratégiai időtávon belüli kimerülésével kell számolnunk, másrészről ismert korunk fő problémája, hogy a környezetszennyezéssel végzetesen veszélyeztethetjük bolygónkat. A felvetett kérdésre olyan választ kell találnunk, amely alapvetően változtatja meg a jelenlegi szemléletünket, mely a jelenleg működő rendszer előnyeit megtartja, így a villamos energia minőségét negatív irányban nem befolyásolja. Szembesülünk azzal a problémával, hogy az így kialakított villamosenergia-rendszer költségei nem 
emelkedhetnek drasztikusan a fogyasztók által megszokott és elvárt színt fölé.

A stratégia érthetősége kedvéért a melléklet 7.1.2.3. – 1 pontjában bemutatjuk a világ primer energia előrejelzését, mely szerint a felhasználásban alapvető strukturális változások következnek be. Mindez alapjaiban hat a villamosenergia-termelésre is. Mint ahogy az a prognózisból kiderül, előtérbe kerül a nap, a szél és biomassza villamosenergia-termelésre történő felhasználása. Ez mindhárom olyan energiaforrás, melynek felhasználása helyhez kötött.

Elismerve az egyéni kezdeményező képesség nagy hajtóerejét, a potenciális lehetőségek kihasználásához a beruházások gazdasági-, műszaki feltételein makro és régiós szinten is szükséges javítani. A megújuló energia jelenleg még drágább a hagyományosnál, ezért vagy támogatni szükséges, vagy a nem megújuló energiaforrásoknál lehetne az árképzésbe externáliákat beépíteni.

A meglévő villamosenergia-rendszer mind a termelés-elosztás, mind az irányítás szempontjából alapvetően felülről-lefelé működő rendszer, a szükségesnél kevesebb visszacsatolással az alacsonyabb szintekről.

A meglévő struktúrát alkalmassá kell tenni egészen a háztartásoktól, ipari, mezőgazdasági felhasználóktól kiindulva, hogy a helyben meglévő megújuló és kapcsolt primer energiaforrások fogadására alkalmas legyen. A létesülő kiserőművek teljesítménye nagy szórást mutat. Néhány száz kW-tól a néhány tíz MW teljesítményig. Ezért a fogadókészség megteremtése nagyobb 6-40MW teljesítménynél a meglévő 120/középfeszültségű (20,10 kV) alállomások létesítésével, vagy bővítésével oldható meg. Az ennél kisebb teljesítmények fogadása a középfeszültségű (20 és 10kV-os) elosztóhálózaton célszerű.

A villamos energia átvétele és felhasználóhoz juttatása megfelelő hálózatfejlesztéssel biztosítható. A hálózati kapacitások kiépítése a kiserőmű közvetlen létesítési költségével sok esetben összemérhető. Célszerű lenne a kiserőművek beruházását függetleníteni attól, hogy az optimális telepítési helyen éppen milyen a meglévő hálózat fogadókészsége. Előnyös lenne, a mögöttes (már meglévő és/vagy kiépítendő) hálózaton szükséges beruházásokra vonatkozóan valamilyen módon, például a kiépítendő erőművi teljesítményhez kapcsolva normatívákat meghatározni. Az elszámolási mérés helye, az átvételi tarifa és ezzel összefüggésben az építendő hálózat tulajdonjogának pontosítása mindenképp hasznos lenne.

Az eddig leírtak mind azt feltételezik, hogy a kiserőmű a villamosenergia-hálózat részeként üzemel. Kisebb, vagy hálózattól távol eső kiserőmű telepítésénél a mai technológiai szinten elképzelhető a villamosenergia-hálózattól független un. szigetüzem is. Ilyenkor a teljes ellátási felelősség természetesen a villamosenergia-termelőé.

A szigetüzem esetén pl. szélerőműnél célszerű a fel nem használt villamos energiát megfelelő módon tárolni.

A megújuló energiával működő kiserőművek mind jobb kihasználása, az energiaforrások struktúraváltásának elősegítésére, és a kiserőművek gazdaságos üzemeltetése együttes célként jelölhető ki, így a megújuló energiaforrásokból a maximális energia kinyerés érhető el.

Az előzőekben megfogalmazott cél elérése érdekében két egymást nem kizáró megoldás körvonalazható, a megoldások egyedül, vagy egymással kombinálva is alkalmazhatók.

Az erőmű bevonása az együttműködő hálózat irányítási rendszerébe

Megítélésünk szerint kb. 10 MW teljesítménytől cél lehet az erőmű bevonása az országos vagy regionális főelosztó hálózat irányításába. Ez azt jelenti, hogy az arra alkalmas irányító központba folyamatosan érkeznek az információk, melyek feldolgozása a központban megtörténik a rendszerirányítás prioritásainak megfelelően (prioritást kaphat pl. a szélerőmű is, ha túltermelés esetén más erőműnél a termelés csökkenthető). Az információ feldolgozása után dönt a rendszerirányító a szükséges beavatkozásról. A helyi beavatkozó berendezéshez (kapcsolóhoz) az információt vissza kell juttatni. Fontos hangsúlyozni, hogy a hálózat stabilitása, az elfogadhatatlan feszültségek és áramerősségek, a fogyasztói berendezések meghibásodásának elkerülése érdekében az irányított régió más helyeiről is kell információkat gyűjteni és feldolgozni egy adott erőműre vonatkozó döntéshez.

Ilyen komplex irányító rendszer megvalósítása, mely lenyúlik a 10 és 20 kV-os elosztóhálózatok szintjéig, vagy akár a kisfeszültségig már nem csupán a kiserőművek kérdéskörét fedi le, hanem egy újfajta többcélú rendszerirányítás kiépítését jelenti országos vagy áramszolgáltatói szinten.

A Nyugat-dunántúli Régió az informatikai, technológiai háttér az irányítási rendszer kiterjesztéséhez rendelkezésre áll.

Autonóm irányítási rendszer

Az autonóm irányítási rendszer kialakítható az energia helyi tárolása nélkül.

A tárolás nélküli autonóm rendszer a feszültség és áramerősség erőműnél, esetleg az erőmű betápláló hálózatának a végpontján mért jellemzőinek alapján működik. Prioritása a fogadó hálózatnak van. Így abban az esetben, ha a fogadó hálózat az energiát nem tudja fogadni, mert energia felesleg van a rendszerben, az erőmű leválasztásra kerül és csak akkor kapcsolódhat vissza,ha a fogadó hálózat villamos jellemzői ezt lehetővé teszik. Ebben az esetben az erőmű által termelt energiában kiesések jelentkeznek.

Lehetséges az autonóm irányítási rendszer kiegészítése az energia tárolásával.

Ebben a továbbfejlesztett megoldásban az autonóm irányítási rendszer kiegészítésre kerül az erőmű hálózatról történő leválasztása után termelhető  villamos energia tárolásával.

A regionális kb. 1-100 MW teljesítménytartományban akkumulátoros és lendkerekes 
energiatárolók kerültek kifejlesztésre. Amikor az erőmű nem dolgozik a hálózatra, a

megtermelt energiát akkumulátorok, vagy lendkerekes rendszerek tárolják.

A tárolt energiát csúcsidőben az erőmű visszatáplálja a hálózatba. A csúcsidőben az energia kedvezőbb tarifával értékesíthető. A tárolás kialakítása még meglehetősen költségigényes, de tömeggyártás esetén és a technológia folyamatos fejlesztésével az ára nagymértékben csökkenhet.   Mindkét ismertetett irányítási megoldás a villamosenergia-előállítás költségét növeli.

A villamosenergia-rendszer felhasználói oldalát vizsgálva az a tendencia várható, hogy az eddigi passzív felhasználók egyre inkább aktív energia- és környezettudatos felhasználókká, ezzel együtt energiatermelőkké válnak. Ez a változás a villamosenergia-rendszer kisfeszültségű felhasználói oldalát, de a középfeszültségű elosztó rendszereket is új kihívások elé állítja. Ezen kihívásokkal és a kihívásokra adható válaszokkal, a „smat grid „ hálózatok ismertetésével a melléklet 7.1.2.3. – 2 pontjában részletesen foglalkozunk.

# A fejezet összefoglalója

A stratégia összefoglaló célja, hogy a régió megújuló energia kapacitásaira, adottságaira alapozva adjon iránymutatást elsősorban az energiatermelés fejlesztéséhez. Ez a hosszú távú fejlesztés a szállító hálózatok fejlesztését is magával hozza és a fogyasztói oldal hatékonyságának növelését is megkívánja. Fontos, hogy az energetikai elosztóhálózatok az eddigi egyirányúról (termelőtől a fogyasztóig) kétirányúvá kell fejleszteni (a termelőtől a fogyasztóig, de a fogyasztó már termelő is lehet). Ez bonyolultabb berendezéseket, helyenként megerősített hálózatokat – úgynevezett „smart grid” kiépítését igényli a villamos hálózatok esetében.

Az áram- és gázhálózatokból vételezhető energia(hordozó) a régióban jelenleg túlnyomórészt nem megújuló energiaforrásokból származik. Ennek megváltoztatása, amint azt az előzőekben láttuk, sokrétű és sokféleképpen kivitelezhető beruházásokkal valósítható meg. A 8 fejezet megmutatja, hogy az új energiaszükségleteket, változatlan nagyságú vagy kismértékben csökkenő termeléssel is ki lehet elégíteni, ha a meglévő energiafogyasztók növelik hatékonyságukat illetve szemléletváltással és fogyasztói szokásaik megváltoztatásával csökkentik fogyasztásukat.

A megújuló energiaforrások használatát nagymértékben elterjeszteni elsősorban hosszútávon kiszámítható, kedvező szabályzói környezettel (árképzéssel), másodsorban megfelelő ösztönző erőt képviselő pályázati lehetőségek nyújtásával lehet. Természetesen nem csak a termelést, hanem a felhasználói oldali hatékonyságnövelést, megtakarítást is egyidejűleg hasonlóan kell ösztönözni. Ezzel a regionális energiamérleg javítása mellett néhány ezer új munkahely is teremthető.

Ha a megyékhez egy-egy megújuló energiaforrást akarnánk rendelni, akkor Győr-Moson-Sopron megyéhez a szélenergiát, Vas megyéhez a biomasszát, míg Zala megyéhez a napenergiát tennénk az adottságaik alapján. Természetesen a kép árnyaltabb, hisz mindegyik megye alkalmas mindegyik megújuló kiaknázására és a víz- illetőleg geotermális energiáról még nem is beszéltünk. A régió egészét tekintve a legjelentősebb mégis a biomasszában rejlő potenciál.

A régió északi részén húzódó (és a burgenlandi területen már nagymértékben kiaknázott szélcsatornára) további 500 MW-os termelői kapacitást lehet építeni csak a meglévő tervek alapján (7.1.1.2-13. melléklet). Ez a teljesítmény azonban nem képzelhető el a rendszer szintjén a termelés kiesését részben kompenzáló energiatárolás (7.1.1.2-15. melléklet) vagy energiatermelő egység (9. fejezet) nélkül.

Hasonóan a régió déli része jobb adottságokkal bír a napsugárzás tekintetében (7.1.1.2.3-1.ábra). Itt napratartást segítő, forgatóberendezésekkel kiegészített fotovoltaikus rendszerekkel komoly teljesítményű villamos energia rendszereket lehet építeni – jelenleg hosszú megtérülés mellett. Itt is szükséges azonban energiatárolás vagy kompenzáló termelés.

Az elsődleges biomassza nagyon jelentős energetikai lehetőségekkel bír (részben a szomszédos Ausztriában hasznosul). Ez egy olyan energiaforrás, amely könnyen és viszonylag hosszan tárolható további energiabefektetés nélkül, illetőleg változatos formában érhető el (bioetanol, biodízel, biogáz, tűzifa, szalmabála, faapríték, pellet, stb.).

Energetikai célú növényeket (nyárfa, fűz, mischanthus) a gyenge minőségű termőtalajokon tudunk és érdemes termeszteni (7.1.1.2-4 melléklet), a régióban több mint 28000 ha-on van erre lehetőség, kedvező megtérülés mellett. Ez szintén jó munkahelyteremtő tevékenység.

A 7.1.1.2-9-es mellékletben látható, hogy a régióban jelentős a közepes- illetve a nagy állattartó telepek száma. Ezekre akkor érdemes biogáz erőművet építeni, ha a keletkező hő hasznosítása is is megoldott (pl. távhő, üvegház, terményszárító). 
A jelenlegi földgázszükséglet csökkenthető biogáz (biometán) termelésével és (megfelelő kezelést követően) a fölgáz-hálózatba táplálásával is, miként a korábban említett bioetanol és biodízel a gépjárművek kőolajszükségletét csökkentheti.

A geotermikus gradiens hazánkban és a régióban is magasabb a környező európai országokéhoz képest, így ezt többféleképpen is érdemes a hasznunkra fordítani. Geotermikus erőműben ott érdemes gondolkodni, ahol a víz hőmérséklete 120-130 C fok feletti és kellően nagy vízhozam mutatkozik, hogy 2-5 MW nagyságú gazdaságosan üzemeltethető erőmű létesülhessen. Jelenlegi szabályozás mellett gondoskodni kell a kitermelt forró víz visszasajtolásáról, ami megduplázza a fúrási költségeket. A termálvizet 70-80 fokos víz esetén már távfűtés céljára is lehet alkalmazni a jelenlegi rendszerekben. Ráadásul lépcsőzetes hőelvonással több alkalmazási területen is tudunk hőenergiát kinyerni ugyanabból a vízből (ld. 36.oldal).

A régióban a vízfolyásokhoz igazodva törpe vagy mikro vízierőműveket lehet még néhány helyen építeni (~500W-20kW). Meglévő, de ilyen célra még nem hasznosított gátak a legalkalmasabbak, illetve a Zala folyón a korábbi malmok helyén lehetne kialakítani erőműveket.

Ne feledkezzünk meg azonban a rendelkezésre álló fosszilis energiahordozókról sem. Megállapítottuk, hogy a szénfelhasználásnak várhatóan még a mainál is kisebb szerep jut, helyette inkább a földgáz dominál. A földgáz szempontjából szerencsés a régió hiszen 2012-ben elkezdődhet a megelőző évben talált több mint 11 Md m3-esre becsült földgázvagyon kitermelése a magyar-szlovén határ közelében Lovászinál. Ezzel a régió földgázimportja jelentősen csökkenthető addig, amíg a megújulók nagyobb teret nyernek.

Felhasznált irodalom

| [1] | SEMBERY, P. – TÓTH, L. (szerk.) (2004): Hagyományos és megújuló energiák. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest. |
| --- | --- |
| [2] | Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020. Budapest. (Tanulmány) |
| [3] | IMRE, L. (2003.): A megújuló energiaforrások hasznosítása az Európai Unió tagállamaiban. Magyar Energetika 2003/4 (Tanulmány) |
| [4] | KACZ, K. – NEMÉNYI, M. (1998): Megújuló energiaforrások. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. |
| [5] | Réczey, G. (2007): A biomassza energetikai hasznosításának lehetősége és a vidékfejlesztés gyakorolt hatása az Európai Unió támogatási rendszerének tükrében. (Doktori Iskola) |
| [6] | Führer Ernő (2004): Nemzeti erdővagyon bővítése a mezőgazdaságilag gazdaságosan nem hasznosított földterületek beerdősítésével. In: Molnár Sándor: Erdő-fahasznosítás Magyarországon. Sopron. |
| [7] | 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet |
| [8] | NRG Services Kft. honlapja (http://nrgservices.hu) |
| [9] | Szilágyi K. Szabolcs: A biogáz energetikai célú hasznosításának lehetőségei hazánkban (http://www.zoldtech.hu) |
| [10] | Dr. Bai Attila - Kormányos Szilvia: A biogáz, mint hajtóanyag (előadás) |
| [11] | Dr. Bai Attila (szerk., 2002): A biomassza felhasználás, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. |
| [12] | Szerzők: Petis Mihály Szerves hulladékok újrahasznosítása - a Nyírbátori Biogáz Üzem; Agrárágazat, 2004. (5. évf.) 9. sz. 32-36. old. |
| [13] | Magyar Biogáz Egyesület honlapja (http://www.biogas.hu) |
| [14] | Vidékfejlesztési Minisztérium honlapja (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) |
| [15] | Dr. Lengyel Attila (2010): A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása, Kecskemét |
| [16] | TÓTH, L. – SCHREMPF, N. – TÓTH, G. (2007): A szélenergiát hasznosító berendezések fejlődése. SZIE Gépészmérnöki Kar |
| [17] | TÓTH, L. (2007): Az újabb fejlesztésű szélerőművekkel a várható energiatermelés meghatározása, energetikai célú szélmérések alapján, Magyarországon. SZIE Gépészmérnöki Kar (Tanulmány) |
| [18] | SZÉPSZÓ G. – HORÁNYI A. – KERTÉSZ S. – LÁBÓ E. (szerk.) (2005): MMT előadás, OMSZ Budapest, 2005.10.13. |
| [19] | PATAY, I. (1991): A, szél, mint energiaforrás. Magyar Mezőgazdaság. |
| [20] | NEMÉNYI, M. – VARGA, J. (1994): Nyugat-Dunántúl környezet- és tájvédelmének műszaki kérdései. MTA AMB és az MTA Veszprémi Területi Bizottság Agrártudományi Szakbizottság együttes ülése. Vitaanyag. Mosonmagyaróvár. |
| [21] | Greenetik Kft. honlapja (http://www.greenetik.eu) |
| [22] | Power Consult Kft. (2007): A szélenergia termelés beillesztése a magyar villamos energia - rendszerbe – az integráció feltételei és akadályai. Budapest. |
| [23] | Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület honlapja (http://www.szel-mszte.hu) |
| [24] | TÓTH, G. (2005): Energia célú szélfelmérés. Gödöllő. (Dokt. értekezés) |
| [25] | Ferenczi Ödön: Napenergia-hasznosító áramtermelő rendszerek, Rádió-Technika Évkönyve, 2005. |
| [26] | SolarGis honlapja (http://www.solargis.info) |
| [27] | Buderus Kft. honlapja (http://www.buderus.hu) |
| [28] | Manitu Solar Kft. honlapja (http://napelem.net) |
| [29] | Acrux Épületgépész Bt. honlapja (http://www.acrux.hu) |
| [30] | 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet |
| [31] | American Electric Power honlapja (http://www.aep.com) |
| [32] | VRB East Europe Társaság honlapja (www.vrbeasteurope.hu) |
| [33] | Geotermikus Erőmű Projekt honlapja (http://www.geothermalpower.net) |
| [34] | Gallatherm Épületgépész, Szolg. és Kivitelező Kft. honlapja (http://gallatherm.gportal.hu) |
| [35] | Monoki Ákos: Geotermikus energia (http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Geotermikus%20energia/Geotermikus%20energia.html#kozvetlen) |
| [36] | Ormat Technologies, Inc. honlapja (http://www.ormat.com) |
| [37] | Magyar Állami Földtani Intézet honlapja (http://www.mafi.hu) |
| [38] | Energia Központ Nonprofit Kft honlapja (http://www.energiakozpont.hu) |
| [39] | Wikipédia A szabad enciklopédia honlapja (http://hu.wikipedia.org) |
| [40] | Göőz Lajos - Kovács Tamás: Vízenergia (http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html) |
| [41] | Vízenergia Alapítvány honlapja (http://www.vizenergia.hu) |
| [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] | Központi Statisztikai Hivatal honlapja (http://www.ksh.hu) Központi Statisztikai Hivatal (2009): A települési infrastruktúra fejlődése a Nyugat-Dunántúlon. Internetes Kiadvány Major Zoltán (2010): Hidrogén szélenergiával történő előállításának lehetőségei. MET, Budapest Magyar Köztáraság Kormánya (2011): Nemzeti Energiastratégia 2030. Budapest Magyar Köztáraság Kormánya (2007): Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia. NFÜ, Budapest Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2010): Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020, Budapest Tarnai Márton (2010): Válságkezelés a megújuló energiaforrások részarányának növelésével. Lélegzet Alapítvány, Budapest Statistics Ausztria (2009): Average annual prices and taxes for the most relevant fuels. Internetes Kiadvány, Wien |

### 7. fejezet mellékletei

# 7.1. – 1 Ausztria energetikai jellemzői

Ausztria energiamérlege

| Éves primer energiafelhasználás | 2 496 231 TJ |
| --- | --- |
| Saját termelés | 1 251 336 TJ |
| Primer energiahordozó import | 1 244 895 TJ |
| Energia export | 342 927 TJ |

A villamos energia, földgáz, gőz és forróvíz szolgáltatás országos szinten 196 352 TJ megújuló energiahordozót használ fel, és mindössze 92 478 TJ az erre a célra felhasznált földgáz mennyisége. (az adatok az Osztrák Statisztikai Hivatal honlapjáról kerültek letöltésre 2009. évre vonatkozóan 2011. 08.10.-én)

Ausztria energiahordozó árai 2009. év EUR-ban:

| 7.1-1 táblázat Annulált energiahordozó árak (EUR-ban) |
| --- |
|  | Nettó ár | Energia adó | Áfa | Összes adó | Fogyasztói ár |
| Nehéz tüzelő olaj (ipari) 1000 kg | 283,68 | 67,70 | 0,00 | 67,70 | 351,38 |
| Nehéz tüzelő olaj (energiatermelés) 1000 kg | 182,71 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 190,41 |
| Gázolaj ipari célú 1000 kg | 226,39 | 109,05 | 0,00 | 109,05 | 335,44 |
| Gázolaj lakossági célú 1000 kg | 407,38 | 109,05 | 103,29 | 212,34 | 619,72 |
| Diesel és közösségi közlekedés (liter) | 0,21 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,60 |
| Diesel privát közlekedés (liter) | 0,43 | 0,39 | 0,20 | 0,55 | 0,97 |
| Benzin 98 octan (liter) | 0,51 | 0,48 | 0,20 | 0,68 | 1,19 |
| Benzin 95 octan (liter) | 0,39 | 0,48 | 0,20 | 0,66 | 1,04 |
| Szén (ipari célú) 1000 kg | 122,36 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 172,36 |
| Szén (energetikai célú) 1000 kg | 86,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65 |
| Földgáz lakossági célú 1000 kgoe | 555,77 | 69,34 | 125,02 | 194,36 | 750,14 |
| Villamos energia lakossági célú kWh | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,19 |

Forrás: Osztrák Statisztikai Hivatal elektronikus adatszolgáltatása [2009]

Az osztrák energiahordozó árakat vizsgálva azonnal érthetővé válik a megújuló energiaforrások használatának jelentős aránya. Az osztrák energiahordozó árpolitikában az adórendszert úgy alakítják, hogy az energiaadó és az Áfa az egyes energiahordozók között versenysemlegességet eredményezzen, valamint a mindenkori energiapolitikai céloknak megfelelően alakítják az adórendszert, teljes mértékben mentesítve azt a szociálpolitikai szempontoktól. Az árlistából egyértelműen kiderül, hogy a legdrágább energiahordozó a vezetékes földgáz. Végfelhasználói ára 1,2 szerese a tüzelőolajnak. Az így kialakított árrendszer önmagában is versenyhelyzetbe hozza a megújuló energiaforrásokat.

A beruházások szövetségi támogatása az Áfa mérséklésében jelentkezik, míg az egyes tartományok további támogatásokat biztosítanak a megújuló energia felhasználását célzó beruházásokra.

A magyarországi energiahordozó árrendszerben éppen ellenkező tendenciákat tapasztalhatunk. Az energiahordozó árrendszerben a legkedvezőbb a vezetékes földgáz ára. A megújuló beruházások Áfa kedvezményben nem részesülnek, az Uniós közös finanszírozású projektek forrása korlátozott, a lakossági felhasználók számára egészen minimális mértékben érhető el.

# 7.1.1.1. – 1 Fosszilis energiahordozók kistérségenként

| Földgázfelhasználás a Nyugat-dunántúli régióban 2007 (ezer m3) |
| --- |
|  | Háztartás | Nem házt. | Összesen |
| Celldömölki kistérség | 7 906 | 5 961 | 13 867 |
| Csepregi kistérség | 5 417 | 12 180 | 17 597 |
| Csornai kistérség | 10 836 | 11 688 | 22 524 |
| Győri kistérség | 68 874 | 173 985 | 242 859 |
| Kapuvár-Beledi kistérség | 7 593 | 6 085 | 13 678 |
| Keszthelyi kistérség | 15 277 | 24 083 | 39 360 |
| Körmendi kistérség | 4 897 | 7 856 | 12 753 |
| Kőszegi kistérség | 5 246 | 4 456 | 9 702 |
| Lenti kistérség | 5 009 | 7 651 | 12 660 |
| Letenyei kistérség | 3 836 | 2 657 | 6 493 |
| Mosonmagyaróvári kistérség | 25 970 | 36 399 | 62 369 |
| Nagykanizsai kistérség | 26 248 | 61 900 | 88 148 |
| Őriszentpéteri kistérség | 780 | 497 | 1 277 |
| Sárvári kistérség | 11 390 | 21 353 | 32 743 |
| Sopron-Fertődi kistérség | 36 653 | 64 702 | 101 355 |
| Szentgotthárdi kistérség | 3 075 | 6 356 | 9 431 |
| Szombathelyi kistérség | 41 625 | 66 854 | 108 479 |
| Téti kistérség | 10 642 | 4 843 | 15 485 |
| Vasvári kistérség | 2 150 | 2 931 | 5 081 |
| Zalaegerszegi kistérség | 29 776 | 72 381 | 102 157 |
| Zalaszentgróti kistérség | 4 368 | 3 907 | 8 275 |
| Összesen | 327 568 | 598 725 | 926 293 |
| Forrás: Saját szerkesztés az Energia Központ Kht. adatai alapján [2008] |

# 7.1.1.1. – 2  A CO2 kibocsátást csökkentő technológiák

A fejezetben vázolt fejlesztési elképzelések alapján a legóvatosabb becslés szerint is az ipari kapacitások 10-12%-os bővülése várható a térségben, a 2020-ig tartó időszakban. A kalkuláció alapját szolgáló növekedés a következő 8 évben alig 1,5% éves növekedési ütem mellett teljesül. Miután ezen ipari fejlesztések energia felhasználásának mutatói kedvezőbbek, mint a meglévő kapacitásoké, ezért a 12%-os volumenbővüléshez legfeljebb 8%-os energiaigény-növekedés kalkulálható. Amennyiben figyelembe vesszük a megújuló energia források felhasználásának várható arányát, akkor megközelítőleg 6% fosszilis energiahordozó igény bővüléssel kell számolnunk a vizsgált időszakra vonatkozóan. Miután a fűtéscélú gázfelhasználás a teljes gázfelhasználásnak a 40%-a és ezen felhasználás 20%-os csökkenésével kalkuláltunk az épületenergetikai korszerűsítések következtében, ezért összességében 8%-os földgáz megtakarítás várható. Az összes gázfelhasználásból 60%-ot képviselő ipari felhasználás 6%-os bővülése 3,6 %-os növekedést eredményez. A vizsgálat eredményeként a 2020-ig várható földgázfelhasználás csökkenés 4,4 % a realista változat szerint.

# 7.1.1.1. – 3 Jövőbemutató technológiák bemutatása

További innovatív technológiai megoldásokat a stratégia 9. fejezete tartalmaz.

- ábra: Maradékhő hasznosítás alkalmazása belső égésű motoroknál

Forrás: Technology Know Logistic (TKL) [2011]

Gázmotoros maradékhő hasznosításos dekarbonizációs eljárással.

Az 1. ábrán bemutatott berendezés alkalmazásával 40-45%-kal csökkenthető a CO2 kibocsátás. A komplett tüzeléstechnikai megoldás lényege, hogy a nagy hatékonyságú katalikus izzótér eleve rendkívül alacsony káros anyag kibocsátás mellett alakítja a földgázt hővé, széndioxiddá és vízzé. A berendezés dekarbonizációs katalizátoros egysége minden további beavatkozás vagy adalék anyag nélkül a füstgáz CO2 és víztartalmát alakítja át etil és metil alkohollá. Szeparálást követően az alkohol másodlagos tüzelőanyagként felhasználható energetikai célra, vagy közlekedési energiahordozóként is. A technológia alkalmazható a belsőégésű motoroknál, mint azt az 1. ábra is mutatja.

A vízbeporlasztásos katalizátoros gázégő alkalmazásával 20% energia megtakarítás érhető el, amelyet maradékhő hasznosítással kiegészítve 60-65%-ra is lehetséges növelni. Teljesen új utat jelent a fosszilis energiafelhasználás terén a zéró kibocsátású, energiatermelő ipari épületek alkalmazása. Itt olyan technológiai megoldásokat alkalmazhatunk, melyek révén az ipari csarnok a benne folyó termelési technológiától függetlenül aktív energiatermelő funkcióval rendelkezik.

Az innovatív technológiák kérdésköréhez tartozik a komplex hulladékhasznosítási eljárások alkalmazása is. Ezen komplex kémiai és energetikai feldolgozó rendszerrel 
lehetőség nyílik kommunális hulladék, mezőgazdasági melléktermékek, szennyvíziszap, hígtrágya, valamint biomassza újrahasznosítására, ultra alacsony környezetterhelés, gyakorlatilag zéró káros anyag kibocsátás mellett. A folyamat során a hulladékáramból első lépésben leválasztásra kerül a fém és üveg, a hulladékáram széntartalmú része (műanyag, trágya, gázok) etanollá, illetve metanollá alakíthatók át. A rendszer energiaellátása egyszerűen fenntartható, akár valamilyen megújuló energiaforrás segítségével. Az innovatív technológiák alkalmazására a teljesség igénye nélkül az alábbi képekben mutatunk be példákat.

2. ábra: Zéró kibocsátású, energiatermelő ipari csarnok

A: optikai áttételű napkollektor, B: szilárd hőtároló, C: forrólevegő gyűjtőcső, D: hűtő levegő rendszer,

E: dekarbonizáló katalizátor, F: katalitikus izzótér, G: turbó légkompresszor és generátor, H: kondenzátum gyűjtő, I: termo-elektromos hőcserélő, J: melegvíz hőcserélő, K: pneumatikus áttételű szélkollektor, L: inverter,

M: rotosugár szintézisgáz elgázosító

Forrás: Technology Know Logistic (TKL) [2011]

3. ábra: Katalitikus elgázosító FDT

1.: katalitikus izzótér, termikus vízbontással, 2.: légellátás, 3.: földgáz, 4.: turbókompresszor, 5.: dekarbonizáló katalizátor, 6.: füstgáz kondenzleválasztó, 7.: termo-elektromos hőcserélők,8.: melegvíz maradékhő hasznosító, 9.: inverter

Forrás: TKL[2011]

A 3. ábrán bemutatott katalizátoros gázégő forradalmasíthatja a gázkazános alapuló ipari hőellátást. 20 % primer energiahordozó megtakarítás mellett másodlagos tüzelőanyagot előállítva drasztikusan csökkenti a CO2 kibocsájtást.

Az előzőekben bemutatott innovatív technológiák révén elérhető tüzelőanyag megtakarítás azonos mértékű lehet, mint az épületenergetikai korszerűsítésekkel elért földgáz felhasználás csökkentés.

# 7.1.1.1. – 4 Hibrid technológiák

Az alábbiakban a jelen technológiai színvonal mellett szóba jöhető technológiai megoldásokat ismertetjük kizárólag elvi szinten a részletezés igénye nélkül.
Egyes esetekben olyan megoldásokat is bemutatunk, melyek esetén legalább előrehaladott alapkutatások zajlanak. A felsorolás nem teljes körű, de arra rámutat, hogy milyen sokrétű lehetőség jöhet szóba.

- Szélhidrogén: szélenergiával termelt villamos energia segítségével vizet bontanak, így nyerik a hidrogént. Az eljárás a villamosenergia-rendszer szempontjából is előnyös, mivel nem szigetüzemben történő termelés esetén a megtermelt hidrogén a tartalékképzés, vagy kiegészítő termelés üzemanyaga.

- Napenergiával három lehetőség is rendelkezésre áll hidrogén előállításra.
- Napelemekkel történő villamosenergia-termelés, majd vízbontás. 
- Naperőművekben, termokémiai vízbontás.
- Katalitikus fotolízis.

A költségek mindhárom esetben még igen magasak, egyes esetekben alapkutatásokra is szükség van. A fotokatalitikus vízbontásra irányuló kutatások az MTA Kémiai Kutatóintézetében is kezdődtek 2009-től;

- Hidrogén forrásként biomasszából szóba jöhet a mezőgazdasági hulladékoktól, melléktermékeken, az energetikai ültetvényeken át, egészen a tengeri algapopulációkig sokféle szerves anyag;

- Biotechnológiai módszerrel bizonyos egysejtűek, megfelelő külső körülmények között hidrogént termelnek, anyagcseréjük végtermékeként a hidrogéngázt ki lehet nyerni a rendszerből. Az így megszerkesztett foto-bioreaktor kis befektetéssel a nap energiáját kihasználva olcsó hidrogént képes előállítani, de a kihozatali arányokkal még komoly problémák vannak. E területen kutatás a Szegedi Tudományegyetemen is zajlik;

- Hulladékokból elgázosítással vagy anaerob fermentálással, majd reformálással;

- Nukleáris energiával is többféle módszer jöhet szóba, pl.: termokémiai módszerek, magas hőmérsékletű elektrolízis, egyéb hibridmódszerek. Ezen a területen is kutatások zajlanak. 2020-2025 között tervezik az első létesítmény kereskedelmi üzemet az USA-ban, amely nukleáris alapú, így olcsón, nagy mennyiségben tudna hidrogént termelni és nem mellékesen az atomerőművek villamosenergia-termelése is némileg szabályozottabb lehetne.

A fentiek alapján a hidrogén egyfajta energiatároló médiumnak is tekinthető a megújuló energiaforrások terjedése kapcsán. A fenti, alternatív előállítási módok közül a szélenergia és elektrolízis segítségével történő előállítási mód technikailag már jelenleg is érett, a szükséges eszközök kereskedelmi forgalomban beszerezhetők.

Szélhidrogén erőmű

A szélenergia segítségével történő hidrogéntermelés rendszer, amely hagyományos szélerőművel villamos energiát termel, de ha a villamosenergia-rendszer az így megtermelt energiát nem tudja fogadni, akkor elektrolízis alkalmazásával hidrogént állítanak elő, és azt bizonyos mennyiségben tárolni tudják. A hidrogént a későbbiekben például biogázhoz keverik, amellyel a szintén a rendszerhez tartozó biogáz-erőműben villamos energiát (és hőt) állítanak elő. A teljes rendszer így szélcsendes időben is kb. 6 MW villamos energiát tud biztosítani.

Napelemes hibriderőmű

A fő tulajdonsága a hibrid napelemes rendszereknek, hogy több különböző energiaforrást használ. A fotovoltaikus alkalmazásoknál ez a másik energiaforrás lehet egy gázmotoros generátor, szélkerék vagy a hálózat. Az inverterekbe integrálva kerül egy akkumulátortöltő, amelyhez kapcsolódnak a különböző váltóáramú fogyasztó berendezések, melyek a mindenkori teljesítmény igénynek megfelelően vagy az akkumulátorból, vagy a másodlagos energiaforrásból kerülnek megtáplálásra. A hibrid rendszereknél lehetséges, hogy az akkumulátort a másodlagos energiaforrás töltse. Másik nagy előnyük, hogy nem szükséges a napelemes rendszert túlméretezni, ami jelentős megtakarítást eredményez a kezdeti befektetési költségekben. A napelemek által előállított energia mindig elsőbbséget élvez a másodlagos energiaforrásokkal szemben, a másodlagos energiaforrásokkal kombinált hibrid rendszer megbízható ellátást biztosít egész nap és egész évben.

Hibrid erőműnek tekinthető az előzőekben már bemutatott gázmotoros maradékhő hasznosítású technológia, mely abban tér el az előzőekben bemutatottaktól, hogy a földgáz üzemű gázmotor széndioxid és víz égéstermékét katalizátor segítségével alakítja át ipari alkohollá, mint másodlagos előállítású tüzelőanyaggá.

# 7.1.1.2-1. Energianövények fajtái és várható biogáz termelődése

Energia növények fajtái és várható biogáz termelődésük.

| Energianövény | Szárazanyag tartalom [%] | Szerves szárazanyag tartalom [%] | Biogáz hozam, teljes tömeg [m3/t] | Biogáz hozam, szerves sz.a. [m3/t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silókukorica | 22 - 35 | 85 - 95 | 170 - 200 | 500 - 700 |
| Cukorcirok | 22 - 32 | 85 - 95 | 170 - 210 | 550 - 700 |
| Gabona másodvetés silózva | 28 - 35 | 92 - 98 | 170 - 220 | 550 - 650 |
| Fűszenázs | 25 - 50 | 70 - 95 | 170 - 200 | 550 - 600 |
| Cukorrépa | 22 - 25 | 90 - 95 | 170 - 180 | 800 - 860 |
| Takarmányrépa | 11 - 13 | 75 - 85 | 75 - 100 | 620 - 750 |
| Csicsóka szár/levél | 20 - 30 | 85 - 95 | 150 - 180 | 450 - 600 |
| Szilfium | 25 - 30 | 85 - 95 | 170 - 210 | - 720 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

Energianövények hektáronkénti terméshozama.

| Energianövény | Közepes talaj [t/év] | Gazdag talaj [t/év] |
| --- | --- | --- |
| Silókukorica | 30 | 50 |
| Cukorcirok | 40 | 60 |
| Gabona másodvetés silózva | 30 | 40 |
| Fűszenázs | 25 | 35 |
| Cukorrépa | 25 | 60 |
| Takarmányrépa | 25 | 50 |
| Csicsóka szár/levél | 30 | 45 |
| Szilfium | 50 | 80 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

Várható biogáz képződés 200 hektáron termesztett energianövényekből.

| Energianövény | Közepes talaj [t/év] | Gazdag talaj, [t/év] | Átlagos biogáz hozam, [m3/év] | Biogáz hozam, [kWh/év] | Kogeneráció mérete, [kWel] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silókukorica | 6 000 | 10 000 | 1 428 480 | 7 428 096 | 325 |
| Cukorcirok | 8 000 | 12 000 | 1 794 000 | 9 867 000 | 469 |
| Gabona másodvetés silózva | 6 000 | 8 000 | 1 097 250 | 6 034 875 | 287 |
| Fűszenázs | 5 000 | 7 000 | 952 200 | 5 237 100 | 249 |
| Cukorrépa | 5 000 | 12 000 | 1 376 320 | 7 982 656 | 349 |
| Takarmányrépa | 5 000 | 10 000 | 432 000 | 2 505 600 | 119 |
| Csicsóka szár/levél | 6 000 | 9 000 | 928 125 | 5 383 125 | 256 |
| Szilfium | 10 000 | 16 000 | 2 210 208 | 13 261 248 | 630 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

# 7.1.1.2-2. Szilárd tüzelőanyag előállítására alkalmas lágyszárú növények

Japánfű – kínai nád (Miscanthus×giganteus)

Származás, taxonómia (rendszertan)

Kelet-Ázsiából származik, ahol 17 Miscanthus faj található a trópusoktól egészen a meleg mérsékelt övig húzódó széles elterjedési területen. Az Európában már a múlt század 30-as évei óta vizsgált japánfű a Miscanthus × giganteus a M. sinensis és a M. sacchariflorus természetes hibridje. Ez az első növény, amellyel a biomassza-növények vizsgálata elindult Európában. Eredetileg kerti dísznövényként került behozatalra az 1950-es években, 10 évvel később Dániában folytatták vele az első ipari célú vizsgálatot, mint papíripari és energetikai alapanyag. Az első szabadföldi kísérleti parcellákat a 80-as évek elején hozták létre. A japánfű viszonylag fejletlen a termesztett növények között, az eddigi termesztési kísérletekbe vont klón ugyanaz, mint amit egy dániai dísznövénygyűjteményből jó 40 évvel ezelőtt kiválasztottak, és mivel hibrid növényről van szó, genetikai tulajdonságainak további javítása klasszikus keresztezési eljárásokkal nem várható. Más kérdés, hogy jelentős pénz- és időráfordítással a Miscanthus nemzetségből további jól termő vonalak nemesíthetők, ahol a hozamok növelése mellett a fő cél a nagyobb szárazság-tolerancia és nagyobb fagytűrés elérése lehet. Az egyetlen hazai fajta a Miscanthussinensiscv. Tatai szintén kerti dísznövényként lett elismertetve.

Morfológia, növekedés

Erőteljes növekedésű, évelő, rizómás, C4-es növény, amelyet rendszerint egyszer, késő ősszel vagy téli időszakban aratnak. Rizómája közepesen vastag, rövid szártagú. Szél-porozta nemzetség, de a kultivált M. × giganteus steril triploid hibrid, mely nem hoz létre termékeny magokat. Szaporítása csak vegetatív úton, a rizómák feldarabolásával vagy mikroszaporítással (szövettenyésztéssel) oldható meg. Magassága elérheti a 4 métert is. Állományai megfelelő művelés mellett hosszú életűek lehetnek, elérhetik a 20-25 éves kort is, a legöregebb európai ültetvény 18 éves.

A japánfű-biomassza égéshője eléri, illetve meghaladja a 17-19 MJ/kg-ot. A viszonylag alacsony hamu-olvadáspont miatt égetése speciálisan az ilyen jellegű tüzelőanyag számára kifejlesztett kazánokban történik. Az ismert Miscanthus fajok és fajták között jelentős eltérés lehet a hamu karakterisztikus összetételében, így az égési tulajdonságokban is.

Termesztés

Szaporítása vegetatív úton rizómákkal, vagy szövettenyészetekben előállított klón-palántákkal történik. Ez utóbbi költsége akár tízszerese is lehet az előbbinek, bár technikailag mindkét módszer kidolgozott és elérhető. Az ültetést a téli fagyok elmúltával kell megkezdeni. Az ültetési sűrűség 1-2 növény vagy rizóma négyzetméterenként, az első tavaszon és nyáron alkalmazott öntözés jelentősen növelheti az állomány megeredését. A telepítést követően az állomány 4-5 év alatt éri el a teljes hozamszintet. Ez Dél-Európában a magas besugárzási értékek (6200 MJ/m2), magas átlaghőmérséklet (15,5oC) és rendszeres öntözés mellett elérheti a 30t DM/ha értéket, míg Közép- és Észak-Európában (globálsugárzás: 3500-3900 MJ/m2, átlagos hőmérséklet: 7,3-8oC) 10-25t DM/ha körül alakul. Nitrogén műtrágyázás csak a kimondottan N-szegény talajok esetén szükséges, egyébként a hozzáadott N-többlet nem jár hozamnövekedéssel. A szárazanyagon vett tonnánkénti Miscanthus-biomassza 2-5 kg N-t, 0,3-1,1 kg P-t, 0,8-1 kg kálciumot és 0,8-1,2 kg káliumot tartalmaz. Javasolt a kora tavaszi betakarítás, amikorra a lábon álló biomassza jelentősen veszít víztartalmából, a téli csapadék hatására klór- és káliumtartalma lecsökken, javítva ezzel az égési tulajdonságokat. Ősztől tavaszig a biomassza tömege is csökkenhet, amely mérték elérheti a 25 %-ot is, de a növényi anyag nedvességtartalmának 30% alá történő lecsökkenését mindenképpen ajánlatos megvárni a betakarítással. Az első évben jelentős gyomosodásra kell számítani, ezért a megfelelően végzett posztemergens gyomirtásnak nagy szerepe lehet az állomány jó megeredésében. Növényi kórokozók okozta jelentős terméskiesésről szakirodalom ez idáig nem tesz említést.

Egyszeri, késő ősz és koratavasz között elvégzett betakarítás ajánlott, kétszeri vagy többszöri vágás a rizómák túlhasználtságát okozhatja és az állomány pusztulását vonhatja maga után. A maximális évi terméshozamot szeptember első napjaiban éri el, és ettől fogva minden nap átlagosan 70 kg szárazanyagot veszít hektáronként. A Miscanthus esetében az őszi magas víztartalom miatt mindenképpen javasolt későtéli, kora tavaszi betakarítás; az összesített veszteség így elérheti a 10t DM/ha értéket is.

Termőhely

Széles termőhelyi toleranciájú, de a levegőtlen talajokat nem kedveli. Laza, homokos talajokon általában jobb megeredésű, de kötöttebb, jó vízgazdálkodású talajokon nagyobb hozamokat produkál. A M. × giganteus európai termesztésének akadálya lehet a rizómák gyenge télállóképessége. A M. × giganteus esetében már -3,4oC-on, a M. sinensis esetén -5,4oC-on megtörténik az elfagyás. A rizómák 10-12oC mellett kezdenek hajtani. A víz elérhetőségére hozamai érzékenyen reagálnak. 450 mm csapadéknál átlagos hozama 20-22t DM/ha, míg 750 mm csapadék mellett ez az értéke elérheti a 30-32t DM/ha-t, megfelelő tápanyag-ellátottság mellett.

Környezeti kockázatok

Habár idegenhonos növény, a termesztésbe vont Miscanthus × giganteus steril triploid hibrid, amely nem termel életképes pollent, így magot sem hoz. Rövid szártagú rizómáival terjedése erősen korlátozott. A spontán terjedéséből adódó természetvédelmi kockázat nem jelentős, habár az állományainak felszámolását követő vadsarjadás mértéke nem ismert.

Széles körű elterjedését a következő tényezők akadályozzák:

- Keskeny genetikai alap: az 1990-es évekig mindössze egyetlen, kellően nagy hozamú fajtát ismertek, a Miscanthus × giganteus-t. Ez részben a kártevők és kórokozók gyors adaptálódását, és széles körű elterjedését vetíti előre, ami az ültetvények nagyfokú fertőződését és jelentős növényvédelmi költségeket valamint agrokémiai környezetterhelést indukálhat. Másrészt pedig hiányzik az a genotipikus sokféleség, amely a növényt eltérő termőhelyi adottságok mellett is kimagasló hozamok eléréséhez segíti.

- Gyenge télállóság. Különösen Észak-Európában (pl. Németország, Írország, Dánia) az ültetvények jelentős téli fagykárokat szenvedtek el a telepítést követő első évben.

- A növény telepítése csak vegetatív úton, rizómadarabokkal történik. A rizómák feldarabolása vagy az alternatív útként adott mikropropagáció jelentősen megnöveli a telepítés költségeit, nem is szólva a technikai akadályokról. 2006-os európai árakon számolva 1 ha Miscanthus-ültetvény létesítése 0,75 – 1,5 millió forintba került.

Energiafű, Szarvasi-1(Elymuselongatusssp. ponticuscv.Szarvasi-1)

Származás, taxonómia

A „Szarvasi-1 energiafű” (Elymuselongatusssp. ponticuscv. ’Szarvasi-1’) hazánkban, a szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht.-által nemesített, államilag elismert fűféle (Gramineae család). A szelekció bázisát képező magas tarackbúza-anyapopuláció hazánkból származik.  Az őshonos magas tarackbúza pontusi-mediterrán faj, a Fekete-tenger vidékétől egészen az Ibériai-félszigetig mindenhol megtalálható. Két, morfológiai alapon jól elkülöníthető alfaja van: az alacsonyabb, filigránabb növekedési formájú Elymuselongatus (Host) Runemarkssp. elongatusaz elterjedési terület nyugati, míg a magasabb, robusztusabb megjelenésű Elymuselongatus (Host) Runemarkssp. ponticus(Podp.) Melderis a keleti felében él. Magyarországon ez utóbbit találjuk, annak legészakibb és legnyugatibb előfordulásaként.

Morfológia, növekedés

Az energiafű nem rendelkezik tarackokkal. Csomós növekedésű évelő fűféle. Magassága elérheti a 200-220 cm-t. Tövéből erőteljes, nagy tömegű gyökérzet hatol mélyen (2,5-3 m) a talajba. A gyökérzet fő tömege azonban a felső 20 cm mély talajrétegben található, mint a legtöbb fűfélének. Szürkészöld színű szára gyéren leveles, egyenes, sima felületű, kemény. Levelei merevek, számuk hajtásonként 2-4. Virágzata egyenes, 20-30 cm hosszú, kalászképű buga. Április közepén hajt, június végén - július közepén virágzik. Július végén - augusztus hónap elején érik meg szemtermése a betakarításra. Ezerszemtömege 6,0-6,5 g. Évről-évre jelentős gyökértömeget képez, az elhalt gyökérágak nagymértékben növelik a talaj szervesanyag-tartalmát. C3-as fotoszintetikus úttal bír, így a nyár közepi aszályos időszakban fejlődése lelassul. Az augusztusi kaszálást követően még 40-50 cm-es sarjút hoz a vegetációs időszak végéig. A nagy hideget is jól elviseli.

Termesztés

Magról vethető. Ajánlott vetési ideje szeptember középső hete. Könnyen csírázik, speciális körülményeket nem igényel. Fontos azonban, hogy a csírázás időszakában jelentős nedvesség érje a magokat, egyébként a csíranövények gyorsan elhalnak. Szintén igényli a versenytársaktól mentes csírázási körülményeket, a gyomkonkurenciát nem viseli ebben az életfázisban. Rövid, 7 napos, naponként 16 órás sötétperiódus és átlagosan 18-20 fok körüli hőmérséklet a csírázási százalékot maximalizálhatja. Egyéb körülmények között is jól csírázik, csírázási aránya közel 80-90%, amely érték a termőhelytől függően jelentősen változhat: 52-90%. Csírázás idején és fiatalon rosszul tűri az elárasztást, ilyenkor a növények fejlődése lelassul vagy el is marad. A növény május végén szökken szárba, július közepén virágzik. Idegenmegporzású, de nem teljesen önsteril, így pollinációja, a virágok kötése nagyarányú, és a generatív szaporító-képletek genetikailag nagyon heterogének, egy táblában létrejövő magok között is nagy a genetikai különbség. Ennek köszönhetően az utódok kimagasló alkalmazkodási potenciállal rendelkeznek.

Talajtípustól és a csapadékviszonyoktól függően hazai körülmények között 10-25 t DM/ha hozamra képes, de erősen kötött, száraz termőhelyen ez az érték 5 tonna alá is kerülhet. Az évenként egyszeri, augusztus közepén végzett betakarítással a fenti hozamok realizálhatók úgy, hogy a vegetációs periódusból fennmaradt három-négy hónap alatt további 30-40 cm-es sarjú képzésére képes. A sarjú lágy szövetű, könnyen emészthető, így állati takarmányozás céljára felhasználható.

A megtermelt biomassza 15-20%-körüli nedvességtartalom mellett fűkaszával vágható, és pár napos száradást követően 9 %-os nedvességtartalom mellett bálázható. A megfelelően tömörített bálákban rothadás nélkül is sokáig eltárolható. Az így nyert tüzelőanyag közvetlenül bálás formában vagy pelletálva-brikettálva is égethető. Fűtőértéke 16-17 MJ/kg között változik. A hamutartalom 4-6,5 %.

Az első évben a növény nagy vegetatív allokációja ellenére sem alakít ki zárt állományokat, spontán foltjai és nagyüzemi kultúrái sok más, elsősorban nagy versenyképességű gyomfajjal keverednek. Ebben az évben posztemergens gyomirtásra mindenképpen szükség van. Az átlagos gyomborítás az első éves mezőgazdasági vetett táblákon 50% körüli, amely érték a második évre 13,3%-ra csökken. Az energiafű ilyen mértékű gyomelnyomó képessége nagy versenyképességet mutat.

Sokféle gombabetegséggel szemben érzékeny, kísérleti körülmények között állományaiban a lisztharmat (Blumeriagraminis) jelentős fertőzése figyelhető meg. Szükség esetén növényvédelmi kezelést kell alkalmazni a gombabetegségekkel szemben.

Termőhely

A talajjal szemben nem igényes, alacsony humusztartalmú homoktalajoktól a közepesen kötött agyagos talajokig sokféle fizikai típuson megél. A 6,5-10 pH közötti termőhelyeken tenyészik, de optimális fejlődést a magasabb, 7,5-9 pH-jú területeken mutat. Ideális körülmények között hosszú, 10-15 éves élettartamú, de félsivatagi klímában, talajvíz nélkül, csupán néhány évig él.

A tartós vízborítást fiatalon, mielőtt zsombékjait kifejleszthette volna, rosszul tűri. Később akár már egy hónapos elárasztást is jól elvisel. A szárazságot és a talaj magas só koncentrációját csak magasan álló talajvízszintnél tolerálja. Nagy versenyképességét részben az erőteljes, bojtos gyökérzetének köszönheti. Szárazabb időszakokban elmaradó csapadékot a talajvízből ezen keresztül pótolja.

Környezeti kockázatok

Noha termesztésbe vonását széles körű szakmai viták kísérték, a természet közeli élőhelyek elözönlésével kapcsolatos félelmek ez idáig nem igazolódtak. Noha a közel rokon tarackbúza fajokkal történő hibridizációjának esélye fennáll, az eddigi vizsgálati eredmények alapján nem állapítható meg a növény kultúrából való kiszökése miatti jelentős természetvédelmi kockázat. Inváziós szempontból mérlegelve a Szarvasi-1 energiafű genetikai, életmenet, morfológiai és autökológiai sajátságait, megállapítható, hogy a tulajdonságok nagy része nem vetít előre termesztésbe vonással járó nagy inváziós kockázatot. A mezőgazdaságban bevett közönséges vetés-előkészítő eljárásokkal kultúrái maradék nélkül felszámolhatók. A gyomszegélybe szorult kisebb állományai folyamatos degradációt mutatnak, bár a parlagokon, útszéleken, földutakon megtelepedett állományai hosszú ideig fennmaradhatnak, számottevően módosítva ez által az út menti gyomnövényzet összetételét.

Mivel termesztés-technológiája az ismert lágyszárú és fás szárú energianövények között a legalaposabban kidolgozott, nagyléptékű termesztésbe vonását már csak az égetésére alkalmas tüzeléstechnológia elterjedése hátráltatja.

# 7.1.1.2-3. Faalapú biomassza – Erdőgazdálkodás

A hazai erdőkben a körzeti erdőtervek alapján kitermelhető és az erdészeti hatóság engedélye alapján ténylegesen kitermelt összes faanyag mennyiségét mutatja az alábbi ábra 2002-2009 között.

Az erdészeti hatóság engedélye alapján a tényleges fakitermelés (2002-2009)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdőtervi lehetőség [ezer m3] | 9 444 | 9 857 | 10 130 | 10 078 | 10 235 | 10 160 | 10 384 | 10 508 |
| Tényleges fakitermelés [ezer m3] | 7 013 | 7 086 | 7 095 | 7 167 | 7 005 | 6 609 | 7 024 | 6 773 |

Forrás: MgSzH Erdészeti Igazgatóság Központ

A táblázat adatai alapján egyértelmű, hogy az erdőkben az elmúlt évtizedben a tényleges fakitermelés az erdészeti hatóság által meghatározott lehetőség alatt maradt, és kiegyenlített 7 millió köbméter körül mozog, nem jellemzi emelkedő tendencia.

Energetikai célra felhasznált erdei fatermékek (2001-2009)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdei apríték [ezer m3] | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 | 31 | 50 | 151 | 151 |
| Vastag tűzifa [ezer m3] | 1 494 | 2 092 | 2 472 | 2 356 | 2 774 | 2 869 | 2 550 | 2 588 | 3 012 |
| Vékony tűzifa [ezer m3] | 196 | 303 | 302 | 311 | 348 | 346 | 279 | 396 | 363 |
| Összesen [ezer m3] | 1 693 | 2 398 | 2 781 | 3 672 | 3 136 | 3 246 | 2 879 | 3 135 | 3 526 |

Forrás: MgSzH Erdészeti Igazgatóság Központ

A táblázatok adatainak összevetéséből látható, hogy az összes fakitermelés éves szintje közel állandó, ugyanakkor a tűzifa választék aránya változó mértékben ugyan, de jellemzően növekszik. Az erdei apríték mennyiségének dinamikus növekedése jelzi, hogy a kereslet mennyiségi növekedése nem a fakitermelés szintjének növekedését, hanem – a választékszerkezet átalakulásán túl – új választék megjelenését és mennyiségének felfutását eredményezte.

Az erdők élőfa készletének változása 2006-2009 között.

| Év | Élőfa készlet [millió m3] |
| --- | --- |
| 2006 | 341,4 |
| 2007 | 347,4 |
| 2008 | 351,9 |
| 2009 | 355,8 |

Forrás: MgSzH Erdészeti Igazgatóság Központ

# 7.1.1.2-4. Faalapú biomassza – energetikai faültetvények

Fajtaválasztás legfontosabb szempontjai

A jelenlegi fajtaválasztékban is találhatók energetikai célra is alkalmasak, amelyek biztonságosan termeszthetők és jelentős hozamra képesek. Ugyanakkor energetikai célú új fajták előállítása is szükséges, amelynél tekintetbe kell venni a dugványokkal történő telepítésből, a sűrű ültetési hálózatból és sarjaztatásból fakadó termesztési sajátságokat. A külföldön előállított fajták hazai alkalmazhatóságát igazolni szükséges, klón- és fajtakiválasztó kísérletekben kell először honosítani azokat!

Energetikai célra ajánlott, államilag elismert nyárfa fajták

- Populusxeuramericanacv. Pannónia: Jelenleg a legnagyobb termesztési területtel bír hazánkban. Különösen a fiatalkori növekedése erőteljes. Nagy a termőhelyi plaszticitása.

- Populusxeuramericanacv. Kopecky: Kezdeti növekedése erőteljes. Főleg a közepes fatermőképességű nemes nyáras termőhelyeken lehet versenyképes. Elviseli a nagyobb agyagtartalom miatt időszakosan túlnedvesedő és a lápi eredetű termőhelyeket, valamint a talaj magasabb szénsavas-mész tartalmával kapcsolatban kialakuló viszonylag szárazabb körülményeket.

- P. deltoidesx P. xeuramericanacv.Adonis: 2004-ben minősített, gyors fiatalkori növekedésű hímivarú nemesnyár fajta. Erőteljes növekedési képessége mindenekelőtt a gyengébb (közepes) nyár termőhelyeken mutatkozik meg.

- Populusxeuramericanacv.Triplo: Kezdettől fogva és tartósan erőteljes. Tág termőhelyi tűrésű, de kimagasló teljesítményt csak jó fatermőképességű termőhelyen nyújt.

- Populusxeuramericanacv.Koltay: Hímivarú nemesnyár fajta. Növekedési erélye kezdettől fogva és tartósan erőteljes, az egyik legkiemelkedőbb a hazai nyárfajtáink között.  Széles termőhelyi skálán termeszthető, tág tűrőképességű fajta.

Energetikai faültetvények termesztés-technológiája

- Egysoros ültetvény – kétéves vágásforduló

  - ideális egyensúly a jövedelmezőség, a fa apríték minősége és mennyisége között

- 2-3 m-es sortávolság – 40-60 cm-es tőtávolság

  - 8-10 000 növény hektáronként jól kezelhető, ugyanakkor jelentős hozamot produkál

- Intenzív növekedésű államilag elismert fűz és nyár fajták, szelektált akác szaporítóanyag

  - biztonságos és jövedelmező termesztés

1. Termesztési ciklus

1. Vegetációs időszak

- Talajelőkészítés-szántás (40 cm) → tárcsázás → ültetési sorok talajmarózása vagy forgó boronálása (20 cm).

- Dugványok termőhelytől függően megválasztott fűz vagy nyár fajták, akác csemete, ültetésig hűtőkamrában szükséges tárolni.

- Ültetése a fagyok elmúltával március közepétől április végéig végezhető, dugványozó illetve ültetőgéppel, kézzel.

- Növényvédelem:

  - Vegyszeres: ültetést követően azonnal vegyszeres csírázásgátlás, gyomirtás

  - Gépi: 3-4 alkalommal gépi sorközápolás (talajmaró, tárcsa, kombinátor)

- Kártevők elleni védelem: tömeges lombrágó rovar kártétel megjelenésekor.

2. Vegetációs időszak

- Növényvédelem: 1-2 alkalommal gépi sorközápolás (tárcsa, kombinátor).

- Betakarítás eszközei széles választékban állnak rendelkezésre, az ültetvény ezt követően magától újrasarjad.

2. Termesztési ciklus

3. Vegetációs időszak

- Sarjaztatás: levágást követően az ültetvény magától intenzíven újrasarjad, nem szükséges az újratelepítés.

- Növényvédelem: márciusban vegyszeres gyomirtás szerekkel, majd 2-3 alkalommal gépi sorközápolás (talajmaró, tárcsa, kombinátor).

- Kártevők elleni védelem: tömeges lombrágó rovar kártétel esetén.

4. Vegetációs időszak

- Növényvédelem: 1-2 alkalommal gépi sorközápolás (tárcsa, kombinátor).

- Betakarítás, majd sarjaztatás.

3. Termesztési ciklustól az ültetvény teljes hozamú

További ciklusokban a műveletek megegyeznek a 3. és a 4. vegetációs időszakban leírtakkal

Kiegészítő műveletek

- Tápanyag utánpótlás: szerves trágyázás az ültetést megelőzően, termesztési ciklusonként hígtrágya kijuttatás, levelek őszi-tavaszi betárcsázása vagy műtrágyázás.

  - Telepítés előtt PK, telepítés évében lombtrágya, beállt ültetvényben N

- Öntözés: ültetéskor esőztető, később elárasztás.

- Felszámolás: 6-7 ciklust követően, vegyszerezés (Garlon), talajmarózás, majd mélyszántás.

Jövedelmezőség

Összehasonlítva a hagyományos erdőgazdálkodás átlagos 3-4 t/ha*év hozamával a nyár energetikai faültetvények képesek akár a 30-40 t/ha*év hozamra amennyiben:

- Jó a termőhely.

- A fajta a termőhelynek megfelelően lett megválasztva.

- Az ültetvény megfelelő kezelést kap – gyomok elleni védelem.

Várható élőnedves hozamok, két éves betakarítási ciklusonként.

Forrás: Borovics Attila (saját számítás)

Különböző termőhelyeken létesülő ültetvények jövedelmezősége

A fás szárú energetikai ültetvények eredményeinek vizsgálatára három különböző terméshozammal bíró esetet vizsgáltunk meg. Az alkalmazott technológia szinte azonos, csupán a növényvédelmi beavatkozásokban generáltunk különbségeket. Feltételeztük, hogy a gyengébb termőhelyen nagyobb eséllyel lépnek fel kórokozók és károsítók.

Ennek megfelelően a jó viszonyok között termesztett ültetvényben 3-3, a közepesben 4-4, a gyenge termőhelyen létesített ültetvényben 6-6 alkalommal végeztünk károsítók és kórokozók ellen irányuló beavatkozást.

A legfontosabb különbséget a hozamok nagyságában fejeztük ki. Értékeik a következők:

| A hozamok nagysága a vizsgált esetek ciklusaiban |
| --- |
| Terméshozam | t/ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| gyenge | Nedves tömeg | 25 | 39 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 |
| közepes | Nedves tömeg | 31 | 46 | 47 | 46 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 37 |
| jó | Nedves tömeg | 40 | 55 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 |

Forrás: Borovics Attila

A fenti esetekben a számítások elvégzésekor a következő eredményekre jutottunk:

Éves átlagos jövedelem:

| Éves átlagos jövedelmek (eFt/ha) |
| --- |
| 1. eset (jó) | 89,74 |
| 2. eset (közepes) | 58,16 |
| 3. eset (gyenge) | 17,74 |

Forrás: Borovics Attila

Az éves átlagos jövedelmek a három csoport között közel egyenlő, kb. 31 ezer Ft-os különbséget mutatnak. Az első és a második esetben is az elérhető értékek magasak, a többi mezőgazdasági kultúrával versenyképesek, azok hozamait bizonyos esetekben már meg is haladják. A kis hozamok mellett vizsgált harmadik eset alig rentábilis, az elért nyereség mindössze 17,74 ezer Ft. Helyette más növénykultúráknak lehet létjogosultsága.

Belső kamatláb (IRR)

| Belső kamatláb (%) |
| --- |
| 1. eset (jó) | 42,92 |
| 2. eset (közepes) | 28,80 |
| 3. eset (gyenge) | 14,16 |

Forrás: Borovics Attila

A belső kamatláb az a szám, amely megmutatja, hogy a tőkebefektetés évi hány % kamatot hoz belátható időn belül. A belső kamatláb (IRR) az a diszkontráta, amely mellett a beruházás nettó jelenértéke (NPV) zérus. Akkor gazdaságos az adott beruházás, ha IRR nagyobb, mint a piaci kamatláb Ebből a szempontból az ültetvények kedvezőtlenebbik esete is megállja még a helyét, de amint láttuk, éves pénzhozamai szerényebbek.

Lehetőségek az Észak - Nyugat Magyarországi régióban

A tervezett hosszú távú erdőtelepítések és energetikai faültetvény létesítések kiindulása az erdőtelepítésre tervezhető gyenge és rossz termékenységű szántók területi felmérése erdőgazdasági tájanként.

A III. gyenge és rossz minőségű szántón a szántóföldi művelés gazdaságtalan és hasznosításuk egyik lehetősége az erdősítés és ültetvénylétesítés, mint elsődleges biomassza hasznosítási lehetőség.

A Nyugat-Dunántúli régió (Nyugat-Dunántúli és Kisalföldi erdőgazdasági tájcsoportonként) ilyen területei a Führer (2004) alapján a következők.

Erdőtelepítésre tervezhető III. osztályú gyenge és rossz termékenységű szántóterületek megoszlása a Nyugat-Dunántúli erdőgazdasági tájcsoportban

| Erdőgazdasági táj | Összes terület | Összes szántóterület | III. osztályú szántóterület |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ha] |
| Déli Pannonhát | 173120 | 58270 | 4270 |
| Göcseji bükktáj | 74167 | 24730 | 2530 |
| Göcseji fenyőrégió | 45260 | 14890 | 840 |
| Őrség | 75590 | 24210 | 3440 |
| Vas - zalai hegyhát | 191103 | 86410 | 7320 |
| Vas me.-i dombvidék | 70149 | 42270 | 7150 |
| Írottkő alja | 49115 | 19810 | 2190 |
| Soproni hegyvidék | 9109 | 4140 | 190 |
| Soproni dombvidék | 33497 | 7750 | 210 |
| Összesen | 721100 | 282500 | 28100 |

Forrás: Führer Ernő (2004)

Erdőtelepítésre és energetikai ültetvény létesítésére tervezhető III. osztályú gyenge és rossz termékenységű szántóterületek megoszlása a Kisalföld erdőgazdasági tájcsoportban

| Erdőgazdasági táj | Összes terület | Összes szántóterület | III. osztályú szántóterület |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ha] |
| Kisalföldi- homok | 141776 | 58270 | 4270 |
| Kemenesalja | 187945 | 24730 | 2530 |
| Hanság | 107043 | 14890 | 840 |
| Szigetköz | 64046 | 24210 | 3440 |
| Összesen | 500800 | 122100 | 11100 |

Forrás: Führer Ernő (2004)

Hektáronként 10 atrotonna évenkénti hozammal számolva, mintegy 14 lutrotonna (30%-os víztartalmú, égetésre technikailag alkalmas) elsődleges faalapú biomassza termelését lehet elérni évente energetikai faültetvények létesítésével. Az ilyen tulajdonságú faanyag fűtőértéke kilogrammonként 14 MJ, vagyis összesen közel 200 GJ energia állítható elő hektáronként. Mivel összesen közel 40 ezer hektár olyan szántó terület van a térségben, amely gyengébb adottsága révén javasolható energetikai faültetvény létesítésére, ezért átlagosan és évente mintegy 8 millió GJ az az energiapotenciál, amely a térség számára energetikai faültetvények létesítése érvén, elsődleges biomassza termeléssel rendelkezésre állhat.

# 7.1.1.2-5. Állattartó telepek biogáz potenciáljára vonatkozó adatok

Jellemző állati trágya típusok és biogáz potenciálja.

| Állati trágyák típusa | Szárazanyag tartalom [%] | Szerves sz. anyag tartalom [%] | Biogáz hozam, teljes tömeg, [m3/t] | Biogáz hozam, sz.sz.a., [m3/t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szarvasmarha hígtrágya | 8 - 11 | 75 - 82 | 20 - 30 | 250 - 300 |
| Szarvasmarha almos trágya | 24 - 26 | 68 - 76 | 40 - 50 | 250 - 380 |
| Sertés hígtrágya | 5 - 7 | 75 - 86 | 20 - 35 | 300 - 450 |
| Sertés almos trágya | 20 - 25 | 75 - 80 | 55 - 65 | 270 - 450 |
| Baromfitrágya | 21 - 38 | 63 - 80 | 70 - 90 | 250 - 450 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

Trágyaképződés mennyisége

| Trágyaképződés mennyisége | Hígtrágya [kg/év] | Almos trágya [kg/év] |
| --- | --- | --- |
| Tejelő tehén | 7 280 | 19 240 |
| Hízó marha, üsző | - | 11 960 |
| Koca + alom | 3 952 | 5 096 |
| Hízó | 1 664 | 1 846 |
| 1000 tojótyúk ketrecben | 41 860 | - |
| 1000 brojler | - | 11 336 |
| 1000 pulykatojó | - | 17 160 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

Várható biogáz termelés

| Várható biogáz termelés | Hígtrágya [t/év] | Almos trágya [t/év] | Biogáz hozam [m3/év] | Biogáz hozam [kWh/év] | Kogeneráció mérete [kWel] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 tehén | 728 | 1 924 | 147 726 | 812 492 | 36 |
| 500 tehén | 3 640 | 9 620 | 738 629 | 4 062 458 | 193 |
| 1000 tehén | 7 280 | 19 240 | 1 477 258 | 8 124 917 | 386 |
| 100 koca + 800 hízó | 1 726 | 1 986 | 159 178 | 923 234 | 40 |
| 300 koca + 2.400 hízó | 5 179 | 5 959 | 477 535 | 2 769 701 | 132 |
| 500 koca + 4.000 hízó | 8 632 | 9 932 | 795 891 | 4 616 169 | 219 |
| 200.000 tojótyúk ketrecben | 8 372 | - | 632 923 | 3 797 539 | 180 |
| 500.000 brojler | - | 5 668 | 507 853 | 3 047 117 | 145 |
| 100.000 pulykatojó | - | 1 716 | 168 168 | 009 008 | 44 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

# 7.1.1.2-6. Állati eredetű hulladékok besorolása és a vonatkozó FVM rendeletek.

Állati eredetű hulladékok besorolása

| Hulladék | Osztály | Sterilizálás | Pasztőrözés |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyomor-, bél-, bendőtartalom | 2. |  |  |
| Kérődző állatok vére | 2. | X | X |
| Nem-kérődző állatok vére | 3. |  | X |
| Egészséges állatok testrészei | 3. |  | X |
| Nyesedék, zsír, stb. | 3. |  | X |
| Szőr, bőr, pata, szarv stb. | 3. |  | X |
| Rácsszemét | 2. | X | X |
| Szennyvíziszap | 2. | X | X |
| Csatornaiszap | 2. | X | X |
| Hibás, selejtes húsáru | 3. |  | X |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

A 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet kimondja:

16. § A biogáz- és komposztáló telepnek – a létesítés és működés engedélyezése feltételeként:

- Meg kell felelnie a külön jogszabály előírásainak.

- Meg kell felelnie az 5. számú melléklet II. fejezet A) pontjába foglalt engedélyezésre vonatkozó követelményeknek.

- Az állati hulladékokat az 5. számú melléklet II. fejezete B) pontjába foglalt speciális állat-egészségügyi feltételeknek és C) pontjába foglalt hőkezelési feltételeknek megfelelően kell kezelnie.

- Meg kell határoznia a kezelés kritikus ellenőrzési pontjait, azok határértékeit, mérési módszerét, az adatok rögzítési módját, az intézkedésre kötelezettek körét.

- Biztosítania kell, hogy a szilárd anaerob lebontási maradékok megfeleljenek az 5. számú melléklet II. fejezete D) pontjában lefektetett mikrobiológiai feltételeknek.

A 4. számú melléklet a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez meghatározza az állati hulladékot kezelő és feldolgozó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó általános követelményeket, amelyek az állati hulladékot kezelő és feldolgozó biogáz üzemre is vonatkoznak. Az I. Fejezet 1. pontja szerint:

“Az állati hulladékot kezelő és feldolgozó üzem csak ipari területen – a települési rendezési terv alapján – létesíthető. A kezelő és feldolgozó üzem telekhatára és a meglévő, vagy a település általános rendezési tervében kijelölt összefüggő lakóterület, illetve lakott épület közötti védőtávolságot a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség állapítja meg, a környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedélyben. A távolság nem lehet kevesebb, mint 500 méter.”

Ez az elhelyezésre vonatkozó szabályzás egyértelműen vonatkozik a biogáz üzemre.

Az 5. számú melléklet a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez II. Fejezete tartalmazza a biogáz-üzemben feldolgozott állati hulladékok kezelésének speciális követelményeit. Az állati hulladékokat fel kell szerelni olyan pasztőröző egységgel, amely nem megkerülhető, amelyben a feldolgozott 2. osztályba sorolt állati hulladékot vagy a feldolgozatlan 3. osztályba sorolt állati hulladékot hőkezelik a biogáz-reaktorba történő belépés előtt. Ennek az egységnek felszereltségét és a hőkezelés paramétereit (max. 12 mm, min. 70°C, min. 60 perc) a rendelet részletezi.

A mellékelt táblázatban szerepelnek a harmadlagos biomassza biogáz célú hasznosítására vonatkozó számítások eredményei.

Harmadlagos biomassza biogáz potenciálja

|  | Szárazanyag tartalom [%] | Szerves sz. anyag tartalom [%] | Biogáz hozam, teljes tömeg, [m3/t] | Biogáz hozam, sz.sz.a., [m3/t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sörtörköly | 20 - 25 | 70 – 80 | 105 - 130 | 580 - 750 |
| Gabonatörköly (szeszmoslék) | 6 - 8 | 83 – 88 | 30 - 50 | 430 - 700 |
| Konyhai/éttermi hulladék | 9 - 37 | 80 – 98 | 50 - 480 | 200 - 500 |
| Gyomor/bendő/bél tartalom | 22 - 25 | 90 – 95 | 170 - 180 | 800 - 860 |
| Baromfi vágóhídi hulladék | 15 - 22 | 75 – 85 | 40 - 130 | 450 - 550 |
| Repcedara | 50 - 60 | 85 – 95 | 340 - 480 | 750 - 850 |
| Szennyvíziszap | 6 - 12 | 70 – 80 | 15 - 35 | 300 - 350 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

Harmadlagos biomassza biogáz termelése

|  | Mennyiség [t/év] | Átlagos biogáz hozam [m3/év] | Biogáz hozam [kWh/év] | Kogeneráció mérete, [kWel] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sörtörköly | 10 000 | 990 000 | 5 148 000 | 225 |
| Gabonatörköly (szeszmoslék) | 100 000 | 2 904 000 | 15 972 000 | 759 |
| Konyhai/éttermi hulladék | 10 000 | 535 500 | 2 945 250 | 140 |
| Gyomor/bendő/bél tartalom | 10 000 | 1 619 200 | 9 391 360 | 411 |
| Baromfi vágóhídi hulladék | 10 000 | 720 000 | 4 176 000 | 198 |
| Repcedara | 5 000 | 1 980 000 | 11 484 000 | 545 |
| Szennyvíziszap | 100 000 | 1 920 000 | 11 520 000 | 547 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

A fenti táblázatból hiányzik a cukorrépaszelet, amely ugyan kitűnő biogáz alapanyag (az egyetlen hazai cukorgyárban már így is hasznosítják), de Kaposváron túlmenően nem áll rendelkezésre. A táblázat azt mutatja, hogy a szeszmoslék kivételével a többi harmadlagos biomassza elsősorban 300-500 kWel mérettartományú biogáz üzem telepítését alapozhatja meg, kivéve természetesen olyan helyszíneket, ahol több különböző forrásból származó biogáz alapanyag összegyűjthető.

# 7.1.1.2-7. Szennyvíztelepek biogáz képződése a lakosságra lebontva.

Biogáz hozam szennyvíziszapból

| LEÉ [fő]* | Biogáz termelés [m3/nap] | Gázmotor kapacitás [kWel] |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 120 | 10 |
| 10 000 | 200 | 16 |
| 20 000 | 400 | 32 |
| 30 000 | 600 | 48 |
| 50 000 | 1 000 | 80 |
| 75 000 | 1 500 | 120 |
| 100 000 | 2 000 | 160 |
| 150 000 | 3 000 | 240 |
| 200 000 | 4 000 | 320 |

Forrás: Kovács Attila, Dr.

*LEÉ: lakos egyenérték

# 7.1.1.2-8. Mezőgazdasági biogáz üzemek engedélyezésének folyamata

Mezőgazdasági biogáz üzemek engedélyezésének folyamatábrája

Forrás: Kovács Attila, Dr.

# 7.1.1.2-9 Állattartó telepek a NYD-i régióban

| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Németh Vilmos | Dénesfa | GY-M-S megye | szarvasmarha | 109 |
| Takács László | Bősárkány | GY-M-S megye | szarvasmarha | 114 |
| Nyerges András | Veszkény | GY-M-S megye | szarvasmarha | 129 |
| Horváth Imre | Töltéstava | GY-M-S megye | szarvasmarha | 138 |
| Tóth Lajos | Rábasebes | GY-M-S megye | szarvasmarha | 149 |
| Farmer I Családi Gazd. | Máriakálnok | GY-M-S megye | szarvasmarha | 150 |
| Mező Gold 21. Kft. | Páli | GY-M-S megye | szarvasmarha | 152 |
| Tóth Lajos | Nyúl | GY-M-S megye | szarvasmarha | 156 |
| Agro-Invenció BT | Rábcakapi | GY-M-S megye | szarvasmarha | 172 |
| Március 15. Mg. Sz. | Lébény | GY-M-S megye | szarvasmarha | 172 |
| Nagy Ferenc | Fertőd | GY-M-S megye | szarvasmarha | 174 |
| Nagy Zoltán Ferenc | Fertőd | GY-M-S megye | szarvasmarha | 174 |
| Kapuvári Mg. Sz. Sz. | Kapuvár | GY-M-S megye | szarvasmarha | 176 |
| Mészáros László | Bogyoszló | GY-M-S megye | szarvasmarha | 179 |
| Tordosa-Menti Mg. T.Sz.Sz. | Babót | GY-M-S megye | szarvasmarha | 188 |
| Faluszövetkezet növendék | Magyarkeresztúr | GY-M-S megye | szarvasmarha | 189 |
| Mezőgazdasági Faluszövetkezet | Magyarkeresztúr | GY-M-S megye | szarvasmarha | 189 |
| Pöltl József | Románd | GY-M-S megye | szarvasmarha | 197 |
| Előre Sz. | Beled | GY-M-S megye | szarvasmarha | 198 |
| Jó Barátság Mg. T. F. K. Szöv. | Szilsárkány | GY-M-S megye | szarvasmarha | 203 |
| Szabó László | Rábcakapi | GY-M-S megye | szarvasmarha | 215 |
| AGRO-MILCH Kft. | Lázi | GY-M-S megye | szarvasmarha | 262 |
| Agro-Milch Mg. Sz. Kft. | Sikátor | GY-M-S megye | szarvasmarha | 262 |
| Bezenyei Mg.Sz. | Bezenye | GY-M-S megye | szarvasmarha | 284 |
| Agrár RT Himod | Himod | GY-M-S megye | szarvasmarha | 296 |
| Agrár T. Sz. Rt. | Mihályi | GY-M-S megye | szarvasmarha | 296 |
| Nyugati Kapu T.K.Sz.Sz. | Levél | GY-M-S megye | szarvasmarha | 302 |
| Fertő-Hanság Np. | Sarród | GY-M-S megye | bivaly | 320 |
| Fertő-Hanság Np. | Sarród | GY-M-S megye | szarvasmarha | 320 |
| Kisalföldi Rt. | Kapuvár | GY-M-S megye | szarvasmarha | 320 |
| Búzakalász Sz. | Püski | GY-M-S megye | szarvasmarha | 342 |
| Agyagosszergényi Győzelem Mg. Sz. | Agyagosszergény | GY-M-S megye | szarvasmarha | 355 |
| Kisalföldi Rt. | Bőny | GY-M-S megye | szarvasmarha | 370 |
| Tejtermelő Kft. | Csorna | GY-M-S megye | szarvasmarha | 387 |
| Mórich Kft. | Mórichida | GY-M-S megye | szarvasmarha | 415 |
| Haladás Vagyonkezelő Mg. Sz. | Kóny | GY-M-S megye | szarvasmarha | 417 |
| Zöld Mező Mg.Tsz. | Kunsziget | GY-M-S megye | szarvasmarha | 450 |
| Lajta-Hanság Rt. | Károlyháza | GY-M-S megye | szarvasmarha | 457 |
| Lang Tejtermelő és Állattenyésztő Kft. | Egyed | GY-M-S megye | szarvasmarha | 481 |
| BOSFLOR Kft. | Bakonyszentlászló | GY-M-S megye | szarvasmarha | 489 |
| Bosflór Mg.Sz.Kft. | Románd | GY-M-S megye | szarvasmarha | 489 |
| LEGLER BALÁZS | Szany | GY-M-S megye | sertés | 511 |
| NÉMETH MÁRTON | Rábacsanak | GY-M-S megye | sertés | 521 |
| Szénaház Kft. | Győrsövényház | GY-M-S megye | szarvasmarha | 521 |
| Rákóczi Mg. T.Sz.Sz. | Kimle | GY-M-S megye | szarvasmarha | 523 |
| Hanság T.Sz.K.Szöv. | Bősárkány | GY-M-S megye | szarvasmarha | 526 |
| KOVÁCS MIKLÓS | Rábaszentmihály | GY-M-S megye | sertés | 544 |
| RÁBA MEZŐGAZDASÁGI SZ. | Árpás | GY-M-S megye | sertés | 547 |
| Dunaszentpáli Mg. Sz. | Dunaszentpál | GY-M-S megye | szarvasmarha | 554 |
| SOÓS IMRÉNÉ | Babót | GY-M-S megye | sertés | 558 |
| Soponyi István | Nemeskér | GY-M-S megye | sertés | 560 |
| Kisalföldi Rt. | Rétalap | GY-M-S megye | szarvasmarha | 587 |
| Simon László | Pásztori | GY-M-S megye | sertés | 595 |
| Modrovich István | Lébény | GY-M-S megye | sertés | 602 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Halászi Zöldmező Sz. | Halászi | GY-M-S megye | szarvasmarha | 608 |
| BÁBOTA Kft | Koroncó | GY-M-S megye | sertés | 609 |
| KEMÉNY GÁBOR | Szany | GY-M-S megye | sertés | 609 |
| Müller egyéni cég | Szakony | GY-M-S megye | sertés | 609 |
| Erőss Kálmán | Sopron | GY-M-S megye | juh | 627 |
| Kovács farm | Bezi | GY-M-S megye | sertés | 634 |
| Rábamenti Mg. Sz. | Rábakecöl | GY-M-S megye | szarvasmarha | 641 |
| Horváth István | Szany | GY-M-S megye | sertés | 655 |
| Fertődi Zöld Mező Mg. Sz. | Fertőd | GY-M-S megye | szarvasmarha | 662 |
| Virágzó Term. Ker. Szolg. Szöv. | Nyalka | GY-M-S megye | sertés | 662 |
| NÉMETH GYULA | Rábacsanak | GY-M-S megye | sertés | 672 |
| INICIA Rt. | Enese | GY-M-S megye | szarvasmarha | 683 |
| Inícia Rt. | Ikrény | GY-M-S megye | szarvasmarha | 683 |
| Agrár ZRt. | Darnózseli | GY-M-S megye | szarvasmarha | 687 |
| PORC Kft. | Nagyszentjános | GY-M-S megye | sertés | 710 |
| Rábapordány Rt növendék | Dör | GY-M-S megye | szarvasmarha | 730 |
| Rábapordányi Mg. Rt. | Rábapordány | GY-M-S megye | szarvasmarha | 730 |
| Petőfi Mg.T.Sz.Sz. | Csorna | GY-M-S megye | szarvasmarha | 739 |
| SER-CO KFT. | Pásztori | GY-M-S megye | sertés | 774 |
| Hidráns Mg. Sz. Kft. | Szil | GY-M-S megye | szarvasmarha | 781 |
| Lajta-HAnság Rt. | Mosonmagyaróvár | GY-M-S megye | szarvasmarha | 799 |
| Szabóné Miskoczi Mónika | Jánossomorja | GY-M-S megye | sertés | 801 |
| Kiss Mihály Gézáné, Kapuvár-Garta | Kapuvár | GY-M-S megye | sertés | 807 |
| Horváth Károly | Jánossomorja | GY-M-S megye | sertés | 808 |
| Dózsa T. É. Sz. Szöv. | Szany | GY-M-S megye | szarvasmarha | 821 |
| PONGRÁCZ GYULA | Bágyogszovát | GY-M-S megye | sertés | 853 |
| Horváth Géza | Rábapordány | GY-M-S megye | sertés | 859 |
| Lajta-Hanság Rt. | Jánossomorja | GY-M-S megye | szarvasmarha | 860 |
| NÉMETH ANTAL | Markotabödöge | GY-M-S megye | sertés | 868 |
| SZÍJJ DEZSŐ | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 889 |
| ŐSZE JÓZSEF | Osli | GY-M-S megye | sertés | 893 |
| Duna Mg. Zrt. | Mosonmagyaróvár | GY-M-S megye | szarvasmarha | 909 |
| Böcskör György | Magyarkeresztúr | GY-M-S megye | sertés | 919 |
| PÁLI GAZDA MG. KFT. | Magyarkeresztúr | GY-M-S megye | sertés | 956 |
| VISY KÁROLY | Magyarkeresztúr | GY-M-S megye | sertés | 956 |
| Cséry László | Szakony | GY-M-S megye | sertés | 959 |
| Czankó 2000. Mg. T. K. Sz. Kft. | Bogyoszló | GY-M-S megye | szarvasmarha | 986 |
| Farádi Mg | Farád | GY-M-S megye | szarvasmarha | 993 |
| Csicsics Zoltán | Rábapatona | GY-M-S megye | sertés | 1 030 |
| ÁCS GYÖRGY | Szany | GY-M-S megye | sertés | 1 042 |
| Ács György | Szany | GY-M-S megye | sertés | 1 042 |
| G-CSEI FARM BT. | Gyóró | GY-M-S megye | sertés | 1 050 |
| KOVÁCS ERVIN | Rábaszentmihály | GY-M-S megye | sertés | 1 054 |
| Agro-Nexus Mg. Ker. Bt. | Bősárkány | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 083 |
| Bácsai Agrár Rt. | Kisbajcs | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 083 |
| KARAKAI fívérek (István,Zsolt) | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 1 122 |
| Kiss M Vencel | Kapuvár | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 183 |
| Bakonyér Mg.Sz. | Mezőörs | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 203 |
| Hegykői Mg. Rt. | Hegykő | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 208 |
| Lajta-Hanság Rt. | Mosonszolnok | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 231 |
| Csicsics György | Rábapatona | GY-M-S megye | sertés | 1 236 |
| Berki Mg.Sz.É.Sz. | Beled | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 251 |
| Horváth István sertés hízó | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 1 377 |
| TÖREKI GYULA | Sobor | GY-M-S megye | sertés | 1 377 |
| Kisalföldi Rt. | Nagyszentjános | GY-M-S megye | szarvasmarha | 1 459 |
| NÉMETH ZOLTÁN | Rábapordány | GY-M-S megye | sertés | 1 492 |
| SCROFA Bt. | Hegyeshalom | GY-M-S megye | sertés | 1 631 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| POZSGAI ISTVÁNNÉ | Mihályi | GY-M-S megye | sertés | 1 632 |
| NAGY GYULA | Rábacsécsény | GY-M-S megye | sertés | 1 663 |
| Horváth Zsolt | Rábacsanak | GY-M-S megye | sertés | 1 760 |
| Takács János | Halászi | GY-M-S megye | sertés | 1 772 |
| Szíjj Dezső Sobor | Sobor | GY-M-S megye | sertés | 1 807 |
| MÉSZÁROS TAMÁS | Osli | GY-M-S megye | sertés | 1 856 |
| Karakai Szabolcs | Rábasebes | GY-M-S megye | sertés | 1 997 |
| EGYESÜLT SZ. | Táp | GY-M-S megye | sertés | 1 998 |
| GALAMBOS ZOLTÁN | Rábacsanak | GY-M-S megye | sertés | 2 077 |
| Kiss M. Vencel | Kapuvár | GY-M-S megye | sertés | 2 290 |
| Sipos Lajos | Rábapatona | GY-M-S megye | sertés | 2 488 |
| BENDES JÓZSEF | Mihályi | GY-M-S megye | sertés | 2 728 |
| Kovács Péter | Bezenye | GY-M-S megye | sertés | 2 746 |
| BACON KFT. | Rábacsanak | GY-M-S megye | sertés | 2 911 |
| HIDRÁNS MG. SZOLG. KFT. | Szil | GY-M-S megye | sertés | 2 923 |
| HIDRÁNS MG. SZOLG. KFT. | Szil | GY-M-S megye | sertés | 2 923 |
| HORVÁTH CSABA | Bágyogszovát | GY-M-S megye | sertés | 2 930 |
| AGRO-MILCH Kft. | Bakonypéterd | GY-M-S megye | sertés | 3 095 |
| Kozma Tamás | Lázi | GY-M-S megye | sertés | 3 095 |
| Horváth István tenyész | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 3 241 |
| NAGY IMRE | Kisbabot | GY-M-S megye | sertés | 3 280 |
| Horváth Imre | Töltéstava | GY-M-S megye | sertés | 3 347 |
| MG. RT. | Töltéstava | GY-M-S megye | sertés | 3 347 |
| Töltéstavai Mg. Rt. | Pázmándfalu | GY-M-S megye | sertés | 3 347 |
| Új élet sz. | Mosonszentmiklós | GY-M-S megye | sertés | 3 517 |
| AGRO-MILCH Kft. | Lázi | GY-M-S megye | sertés | 3 725 |
| HORVÁTH ATTILÁNÉ | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 3 800 |
| RÁBAMENTI TAK. HÚS RT. | Rábakecöl | GY-M-S megye | sertés | 4 056 |
| Zöld Mező Mg. Tsz. | Kunsziget | GY-M-S megye | sertés | 4 385 |
| GASZTONYI GYÖRGY | Rábaszentandrás | GY-M-S megye | sertés | 4 417 |
| HORVÁTH ISTVÁN | Barbacs | GY-M-S megye | sertés | 4 604 |
| Agro-Nexus Kft | Bősárkány | GY-M-S megye | sertés | 5 210 |
| RÁBAPORDÁNYI MG. RT. | Rábapordány | GY-M-S megye | sertés | 8 054 |
| KÓNY-PIG KFT. | Kóny | GY-M-S megye | sertés | 8 626 |
| AGRO-TÉT Kft. | Tét | GY-M-S megye | sertés | 9 996 |
| Galliform Kft. | Szerecseny | GY-M-S megye | házityúk | 10 572 |
| Lőrinci Medalion Kft. | Szakony | GY-M-S megye | pulyka | 10 596 |
| Extra-Pig Kft. | Rajka | GY-M-S megye | sertés | 10 649 |
| Hollósi Zsolt | Zsira | GY-M-S megye | pulyka | 10 910 |
| PANNON PULYKA KFT | Kimle | GY-M-S megye | pulyka | 11 434 |
| Táp Kft. | Újkér | GY-M-S megye | pulyka | 11 860 |
| RÁBAMENTI MG. SZÖV. | Rábakecöl | GY-M-S megye | sertés | 11 886 |
| Hollósi Zsolt | Szakony | GY-M-S megye | pulyka | 12 986 |
| PANNON PULYKA KFT | Kimle | GY-M-S megye | pulyka | 13 720 |
| Dózsa népe szövetkezet | Újkér | GY-M-S megye | pulyka | 15 260 |
| BÁRKOVICS GYULÁNÉ | Szárföld | GY-M-S megye | házityúk | 15 927 |
| FARÁDI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET | Farád | GY-M-S megye | házityúk | 16 706 |
| Kövi Pál | Rétalap | GY-M-S megye | házityúk | 17 612 |
| ÉLETFA 2001 KFT | Szilsárkány | GY-M-S megye | pulyka | 18 387 |
| Domonkos László | Kimle | GY-M-S megye | pulyka | 21 026 |
| Barabás Csaba | Mórichida | GY-M-S megye | házityúk | 21 600 |
| Tóth László | Győrszemere | GY-M-S megye | házityúk | 22 550 |
| Kövesi Mg. Term. és Szolg. Kft. | Bőny | GY-M-S megye | pulyka | 24 331 |
| Lajta-Hanság Rt. | Mosonmagyaróvár | GY-M-S megye | sertés | 26 036 |
| Fiorács Kft. | Jánossomorja | GY-M-S megye | sertés | 27 811 |
| Csiron Kft. | Ásványráró | GY-M-S megye | házityúk | 28 944 |
| Simon Tibor | Tényő | GY-M-S megye | házityúk | 44 000 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Táp Kft. | Lövő | GY-M-S megye | pulyka | 52 052 |
| Kövesi Mg. Term. Szolg. Kft. | Bőny | GY-M-S megye | pulyka | 68 541 |
| Stoller Csaba | Rábapatona | GY-M-S megye | házityúk | 77 690 |
| B-BROILER Kft. | Győr | GY-M-S megye | házityúk | 83 374 |
| GALLI-TÉT Kft. | Győrszemere | GY-M-S megye | házityúk | 115 247 |
| TÁPI CSIPOGÓ Kft. | Táp | GY-M-S megye | házityúk | 151 430 |
| B-BROILER Kft. | Győr | GY-M-S megye | házityúk | 316 383 |
| B1-Entertainment Kft. | Győr | GY-M-S megye | házityúk | 482 742 |
| B-BROILER KFT. | Bőny | GY-M-S megye | házityúk | 506 707 |
| Szimszolg Kft. szarvasmarha telepe | Szeleste | Vas megye | szarvasmarha | 100 |
| OMT Rt. szarvasmarha telepe | Szombathely | Vas megye | szarvasmarha | 101 |
| Németh László zsennyei szarvasmarha telepe | Zsennye | Vas megye | szarvasmarha | 103 |
| Sorokmenti Term. és Szolg. Szöv. nemeskoltai szarvasmarha telepe | Sorkifalud | Vas megye | szarvasmarha | 109 |
| Sorokmenti Term. és Szolg. Szöv. taródházi szarvasmarha telepe | Sorkifalud | Vas megye | szarvasmarha | 109 |
| Őrségi Nemzeti Park őriszentpéteri szarvasmarha telepe | Őriszentpéter | Vas megye | szarvasmarha | 111 |
| Németh Béla | Bérbaltavár | Vas megye | szarvasmarha | 113 |
| Jurisich Mg. Rt. szarvasmarha telepe | Nemescsó | Vas megye | szarvasmarha | 116 |
| Egyetértés Agrár Kft. kecskédi szarvasmarha telepe | Kenyeri | Vas megye | szarvasmarha | 118 |
| Tarack Bt. | Szalafő | Vas megye | szarvasmarha | 145 |
| Szabadföld Mg. Szöv. szarvasmarha telepe | Pápoc | Vas megye | szarvasmarha | 152 |
| Pintér Imre szarvasmarha telepe | Szergény | Vas megye | szarvasmarha | 159 |
| Húshasznú Bt Felső major szmarha | Bejcgyertyános | Vas megye | szarvasmarha | 171 |
| Húshasznú Bt nyőgéri Külső major szmarha | Nyőgér | Vas megye | szarvasmarha | 171 |
| Húshasznú Bt. káposztáskerti szarvasmarha telepe | Nyőgér | Vas megye | szarvasmarha | 171 |
| Egyetértés Agrár Kft. kenyeri szarvasmarha telepe | Kenyeri | Vas megye | szarvasmarha | 183 |
| INDRI Farm Kft.-szarvasmarha telepe | Csákánydoroszló | Vas megye | szarvasmarha | 188 |
| Rába András | Nemeskeresztúr | Vas megye | szarvasmarha | 193 |
| APHA Mezőgazd.és Keresk. Kft. szarvasmarha telepe | Bozsok | Vas megye | szarvasmarha | 202 |
| Varga Gyula szarvasmarha telepe | Olaszfa | Vas megye | szarvasmarha | 229 |
| Lajta Hanság Rt. szentgotthárdi szarvasmarha telepe | Szentgotthárd | Vas megye | szarvasmarha | 243 |
| Rumi Génmegőrző centrum- Rum szarvasmarhatelep | Rum | Vas megye | szarvasmarha | 246 |
| Felszabadulás Mg. Szöv. szarvasmarha telepe | Szombathely | Vas megye | szarvasmarha | 268 |
| Vasi Agro Pannonia Kft.- balogunyomi üszőtelep | Balogunyom | Vas megye | szarvasmarha | 268 |
| Vasi Agro Pannónia Kft.-Sorokpolány szarvasmarhatelep | Sorokpolány | Vas megye | szarvasmarha | 268 |
| Szélesi Zoltán szarvasmarha telepe | Gérce | Vas megye | szarvasmarha | 292 |
| Kovács Ervinné | Pácsony | Vas megye | szarvasmarha | 302 |
| Provid Kft | Győrvár | Vas megye | szarvasmarha | 302 |
| Petőfi Mg. Szöv. óhegyi szarvasmarha telepe | Ostffyasszonyfa | Vas megye | szarvasmarha | 326 |
| Rábavölgye MG Szövetkezet Rum | Rum | Vas megye | szarvasmarha | 333 |
| Gazdaszövetkezet Sárvár tilosaljai szarvasmarha telepe | Sárvár | Vas megye | szarvasmarha | 341 |
| Rádóci Agrár KFT. egyházasrádóci telepe | Egyházasrádóc | Vas megye | szarvasmarha | 361 |
| Rádóci Agrár Kft. nemesrempehollósi sertéstelepe | Nemesrempehollós | Vas megye | szarvasmarha | 361 |
| Hetyei Berzsenyi kft. mesteri szarvasmarha telepe | Mesteri | Vas megye | szarvasmarha | 395 |
| Kisfaludy Mg. Szöv. kámi szarvasmarha telepe | Kám | Vas megye | szarvasmarha | 411 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Csörnöcmenti Mg. Szöv. györgy-majori szarvasmarha telepe | Vasvár | Vas megye | szarvasmarha | 576 |
| Csörnöcmenti Mg. Szöv. alsóújlaki szarvasmarha telepe | Alsóújlak | Vas megye | szarvasmarha | 578 |
| Szabó György Vép Bozzai Sertéstelepe | Vép | Vas megye | sertés | 612 |
| Rába Völgye MTSz. szarvasmarha telepe | Körmend | Vas megye | szarvasmarha | 649 |
| Sárvári Mg. ZRt. hegyfalui szarvasmarha telepe | Hegyfalu | Vas megye | szarvasmarha | 650 |
| Moser Kft. szarvasmarha telepe | Karakó | Vas megye | szarvasmarha | 690 |
| Ráczné Gyalog Stefánia | Ják | Vas megye | szarvasmarha | 740 |
| Ráczné Gyalog Stefánia sertéstelepe | Ják | Vas megye | szarvasmarha | 740 |
| Celli Sághegyalja Rt. szarvasmarha telepe | Celldömölk | Vas megye | szarvasmarha | 766 |
| Raschka Zsolt szarvasmarha telepe | Kemenesmagasi | Vas megye | szarvasmarha | 886 |
| Ráczné Gyalog Stefánia sertéstelepe | Ják | Vas megye | sertés | 1 012 |
| Hári Bt.Pápa Szergényi Sertéstelepe | Szergény | Vas megye | sertés | 1 050 |
| Rumi Génmegőrző Centrum Kft Sertéstelep | Alsóújlak | Vas megye | sertés | 1 213 |
| Petőfi Mg. Szöv. csermajori szarvasmarha telepe | Ostffyasszonyfa | Vas megye | szarvasmarha | 1 225 |
| Szombathelyi Tangazdaság Rt.-Táplánszentkereszt-Rangut | Táplánszentkereszt | Vas megye | szarvasmarha | 1 386 |
| Francsics Gábor Vasasszonyfai Sertéstelep | Vasasszonyfa | Vas megye | sertés | 1 403 |
| Rádóci Agrár Kft. nemesrempehollósi sertéstelepe | Nemesrempehollós | Vas megye | sertés | 1 447 |
| Agro Euro Mode Kft. Sárvár borgátai sertéstelepe | Borgáta | Vas megye | sertés | 1 451 |
| Kovács Dezső Merseváti Sertéstelepe | Mersevát | Vas megye | sertés | 1 589 |
| Hús Állat Import Export Kft. Szombathely vassurányi sertéstelepe | Vassurány | Vas megye | sertés | 1 652 |
| Sárvári Mg. ZRt. Káld-lajosmajori szarvasmarha telepe | Káld | Vas megye | szarvasmarha | 1 804 |
| Sokmalac Kft. kemenesszentmártoni sertéstelep | Kemenesszentmárton | Vas megye | sertés | 9 411 |
| Bábolna Tetra Kft. Hintós tenyésztyúk telep | Jákfa | Vas megye | házityúk | 10 118 |
| Simonné Pál Ibolya pulyka telepe | Kemenespálfa | Vas megye | pulyka | 10 900 |
| Borsi Zoltán pulykatelep | Meggyeskovácsi | Vas megye | pulyka | 11 107 |
| Dabi Kft. pulyka telepe | Rábapaty | Vas megye | pulyka | 11 490 |
| Bábolna Tetra Kft. Urai Dózsa major tenyésztyúk telep | Uraiújfalu | Vas megye | házityúk | 11 660 |
| Komonczky István tojótyúk telep Acsád | Acsád | Vas megye | egyéb tyúk alkatúak | 11 800 |
| Agro Univerzál Kft. Húscsirke Telep | Peresznye | Vas megye | házityúk | 11 942 |
| Schrott István húscsirke telepe | Peresznye | Vas megye | házityúk | 11 942 |
| Márfi Józsefné pulykatelepe | Jánosháza | Vas megye | pulyka | 11 976 |
| Káld-Szitamajori Sertéstelep | Káld | Vas megye | sertés | 11 977 |
| Csepregi Baromfi Szöv. Németh Bálint Vasi Mg. Kft | Csepreg | Vas megye | pulyka | 12 392 |
| Sárvári Mg. Rt. Csöngei sertéstelep | Csönge | Vas megye | sertés | 12 606 |
| Banai István pulykatelepe | Csénye | Vas megye | pulyka | 12 991 |
| HORVÁTH GÁBOR húscsirke | Csepreg | Vas megye | házityúk | 13 450 |
| Sipos László húscsirke telepe | Csákánydoroszló | Vas megye | házityúk | 14 224 |
| Bábolna Tetra Kft. Rábapaty tenyésztyúk telep | Rábapaty | Vas megye | házityúk | 14 329 |
| Tancsics István és Tamás pulykatelepe | Vép | Vas megye | pulyka | 14 402 |
| Őri -Baromi Kft. húscsirke telepe | Ivánc | Vas megye | házityúk | 14 420 |
| Bábolna Tetra Kft Teszt telep tojótyúk telep | Uraiújfalu | Vas megye | házityúk | 14 476 |
| Vasakarat 2001. Kft. pulyka telepe | Sótony | Vas megye | pulyka | 15 317 |
| Bábolna Tetra Kft. Vasegerszeg Tenyésztyúk telep | Vasegerszeg | Vas megye | házityúk | 16 086 |
| Balogh László pulyka | Rábapaty | Vas megye | pulyka | 16 444 |
| West Pannónia Kft. húscsirke telepe | Szombathely | Vas megye | házityúk | 16 800 |
| Tancsics Tamás pulyka telepe | Pecöl | Vas megye | pulyka | 17 058 |
| Dr. Varga Sándor pulyka telepe | Jánosháza | Vas megye | pulyka | 17 065 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Sága Foods RT | Jánosháza | Vas megye | pulyka | 17 065 |
| Csepregi Baromfi Szöv. Németh Bálint Vasi Mg. Kft | Csepreg | Vas megye | pulyka | 18 253 |
| HORVÁTH ANTALNÉ HÚSCSIRKE | Csepreg | Vas megye | házityúk | 19 850 |
| Horváth János húscsirke telepe | Csepreg | Vas megye | házityúk | 19 850 |
| Táp KFT. Újkér pulyka telepe | Sajtoskál | Vas megye | pulyka | 20 786 |
| Sága Foods pulykatelepe Ják | Ják | Vas megye | pulyka | 21 333 |
| Berghoffer Lajos pulykatelepe | Szeleste | Vas megye | pulyka | 21 814 |
| Báblna Tetra Kft. Központi telep tenyésztyúk | Uraiújfalu | Vas megye | házityúk | 21 900 |
| Gallen Attila broilercsirke | Gersekarát | Vas megye | házityúk | 23 040 |
| Agroinvest TSB.Kft.Szalafői húscsirke telepe | Szalafő | Vas megye | házityúk | 23 224 |
| Pannon Pulyka Mg. Szöv. | Nemesbőd | Vas megye | pulyka | 23 690 |
| Agro-univerzál kft húscsirke telep | Kőszegdoroszló | Vas megye | házityúk | 23 826 |
| Vasi Gallus Kft. pulykatelepe | Kemenesmihályfa | Vas megye | pulyka | 25 521 |
| Fülöp József baromfi | Csepreg | Vas megye | házityúk | 28 100 |
| Bábolna Tetra Kft. Szentivánfa tenyésztyúk telep | Uraiújfalu | Vas megye | házityúk | 28 821 |
| Molnár János pulyka telepe | Tormásliget | Vas megye | pulyka | 33 568 |
| Szabó Lászlóné pulyka telep | Ikervár | Vas megye | pulyka | 33 630 |
| Rábamenti Agrár Kft Ikervár Meggyeskovácsi tojótyúktelep | Meggyeskovácsi | Vas megye | házityúk | 34 036 |
| Jandrasits István húscsirke telepe | Kondorfa | Vas megye | házityúk | 34 650 |
| Domokos Lajos dr csirke telepe | Vasszécseny | Vas megye | házityúk | 35 050 |
| Márfi Józsefné csirke telepe | Vasszécseny | Vas megye | házityúk | 35 050 |
| Bársony József húscsirke telepe | Táplánszentkereszt | Vas megye | házityúk | 35 100 |
| Berghoffer Imre pulyka telepe | Gencsapáti | Vas megye | pulyka | 35 828 |
| Broiler 2000 Bt. pulyka telepe | Felsőmarác | Vas megye | pulyka | 35 947 |
| Kóbor Tamás húscsirke telepe | Szentgotthárd | Vas megye | házityúk | 36 875 |
| Czetin és Társa Kft. húscsirke telepe | Tormásliget | Vas megye | házityúk | 37 936 |
| Czetin és Társa Kft. húscsirke telepe | Lukácsháza | Vas megye | házityúk | 39 562 |
| Kövesi Kft. pulyka telepe | Simaság | Vas megye | pulyka | 40 776 |
| Tak KFT. Vasasszonyfa | Vasasszonyfa | Vas megye | pulyka | 41 452 |
| Bartik Tibor húscsirke telepe | Őriszentpéter | Vas megye | házityúk | 47 280 |
| Diószegi Zoltán húscsirke telepe | Halogy | Vas megye | házityúk | 50 900 |
| Erdőlaki Tojás termelő Kft. tenyésztyúk előnevelés | Pósfa | Vas megye | házityúk | 57 280 |
| Bábolna Tetra kft. Új telep tenyésztyúk | Jákfa | Vas megye | házityúk | 70 948 |
| Hegyhát Br. Kft húscsirke telepe | Szentgotthárd | Vas megye | házityúk | 74 330 |
| Horpet 2001 Kft. húscsirke telepe | Magyarlak | Vas megye | házityúk | 75 690 |
| HE-SI-PU Bt. húscsirke telepe | Csehimindszent | Vas megye | házityúk | 78 540 |
| Szigeti László húscsirke telepe | Vát | Vas megye | házityúk | 81 300 |
| Agroinvest TSB. Kft. húscsirke telepe | Őriszentpéter | Vas megye | házityúk | 81 520 |
| Szigeti János húscsirke telepe | Pusztacsó | Vas megye | házityúk | 100 986 |
| Hantó Attila húscsirke telepe | Vasvár | Vas megye | házityúk | 106 247 |
| Hantó Jánosné húscsirke telepe | Hegyhátszentpéter | Vas megye | házityúk | 110 267 |
| Sága Foods Ikervári pulykatelepe | Ikervár | Vas megye | pulyka | 113 545 |
| Németh Pál | Szombathely | Vas megye | házityúk | 121 323 |
| Vass László húscsirke telepe | Hegyháthodász | Vas megye | házityúk | 143 310 |
| Gyöngyösmente Szöv. pulyka telepe | Sorkikápolna | Vas megye | pulyka | 143 346 |
| Bartik Tibor húscsirke telepe | Szentpéterfa | Vas megye | házityúk | 160 460 |
| Bedics Istvánné hús csirke telepe | Hegyhátszentpéter | Vas megye | házityúk | 169 500 |
| Agroinvest TSB Kft. húscsirke telepe | Hegyhátsál | Vas megye | házityúk | 192 786 |
| Grót-Broyler Kft. húscsirke telepe | Rábahídvég | Vas megye | házityúk | 200 705 |
| Gallen Attila húscsirke telepe | Vasvár | Vas megye | házityúk | 233 840 |
| Sága Foods Rt. | Bögöte | Vas megye | pulyka | 342 245 |
| Vörös József | Nemesszentandrás | Zala megye | szarvasmarha | 109 |
| Pálfi László húsmarhatelep | Zalaigrice | Zala megye | szarvasmarha | 120 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Országh László szarvasmarha Nagyrécse | Nagyrécse | Zala megye | szarvasmarha | 122 |
| Országh László szarvasmarha Zalakomár | Zalakomár | Zala megye | szarvasmarha | 122 |
| Ulme Kft. szarvasmarhatelep | Ozmánbük | Zala megye | szarvasmarha | 128 |
| Best Trade Kft szarvasmarha telep | Zalacséb | Zala megye | szarvasmarha | 142 |
| Best Trade Kft. Angéla major | Vasboldogasszony | Zala megye | szarvasmarha | 142 |
| Best Trade Kft. Hegyestető major | Vasboldogasszony | Zala megye | szarvasmarha | 142 |
| Georgikon Kht. Keszthely Úsztató major szarvasmarhatelep | Keszthely | Zala megye | szarvasmarha | 173 |
| Boros Antalné szarvasmarhatelep | Galambok | Zala megye | szarvasmarha | 181 |
| Balatoni Nemzeti Park | Zalavár | Zala megye | bivaly | 183 |
| Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága Bivalyrezervátum | Zalakomár | Zala megye | bivaly | 183 |
| Zalafarm Kft. szarvasmarhatelep Gelse | Gelse | Zala megye | szarvasmarha | 188 |
| Farmer Dél Kft. Söjtör szarvasmarha | Söjtör | Zala megye | szarvasmarha | 195 |
| Farmer Dél Kft. szarvasmarha Szentpéterfölde | Szentpéterfölde | Zala megye | szarvasmarha | 195 |
| Cziráki Gábor húsmarha telep | Zalaszentmihály | Zala megye | szarvasmarha | 263 |
| Gólicza Kft. szarvasmarha Lendvajakabfa | Lendvajakabfa | Zala megye | szarvasmarha | 273 |
| Gólicza Kft. szarvasmarha Resznek | Resznek | Zala megye | szarvasmarha | 273 |
| Kerka Genetics Kft. Lentikápolna szarvasmarha | Lenti | Zala megye | szarvasmarha | 300 |
| Kerka Genetics Kft. szarvasmarha Gáborjánháza | Gáborjánháza | Zala megye | szarvasmarha | 300 |
| Kerka Genetics Kft. szarvasmarha Rédics | Rédics | Zala megye | szarvasmarha | 300 |
| Kerka Genetics Kft. szarvasmarha Zalabaksa | Zalabaksa | Zala megye | szarvasmarha | 300 |
| Salato Kft. szarvasmarha Felsőrajk | Felsőrajk | Zala megye | szarvasmarha | 300 |
| Póker Impex Kft tehenészet | Pókaszepetk | Zala megye | szarvasmarha | 319 |
| Miklósfai Mg. Rt Miklósfa szarvasmarha | Nagykanizsa | Zala megye | szarvasmarha | 337 |
| Agro Metz Kft. szarvasmarha Csesztreg | Csesztreg | Zala megye | szarvasmarha | 349 |
| Fűzvölgyi Agrár Rt. szarvasmarha Magyarszerdahely | Magyarszerdahely | Zala megye | szarvasmarha | 385 |
| Fűzvölgyi Agrár Rt. szarvasmarha Zalaszentbalázs | Zalaszentbalázs | Zala megye | szarvasmarha | 385 |
| Fűzvölgyi Agrár Rt. szarvasmarhatelep Fűzvölgy | Füzvölgy | Zala megye | szarvasmarha | 385 |
| Zalarét Kft tehenészet | Zalaszentgyörgy | Zala megye | szarvasmarha | 401 |
| Mandl Kft tehenészet | Zalalövő | Zala megye | szarvasmarha | 413 |
| Alkotmány MgTSZ tehenészet Bajcsa | Nagykanizsa | Zala megye | szarvasmarha | 429 |
| Alkotmány MgTSZ üszőnevelő Alsómajor | Nagykanizsa | Zala megye | szarvasmarha | 429 |
| Tyrol Kft tehenészet | Zalaszentiván | Zala megye | szarvasmarha | 463 |
| Póker-Impex Kft. sertéstelep | Kemendollár | Zala megye | sertés | 524 |
| Szekeres István sertéstelep Iklódbördöce | Iklódbördőce | Zala megye | sertés | 526 |
| Csalló Tamás sertéstelep | Gősfa | Zala megye | sertés | 530 |
| SZABADICS kFT HÍZÓSERTÉS TELEP | Söjtör | Zala megye | sertés | 560 |
| Kodrikné Farkas Eugénia juhászat Lenti | Lenti | Zala megye | juh | 594 |
| Határmenti Korona Bt. sertéstelep | Lovászi | Zala megye | sertés | 613 |
| Cilinkó Agrár Kft. tehenészet | Szentgyörgyvölgy | Zala megye | szarvasmarha | 635 |
| Kutas-Farm Kft. sertéstelep | Kerkakutas | Zala megye | sertés | 680 |
| Zal-Agro Rt. szarvasmarhatelep Szalapa | Szalapa | Zala megye | szarvasmarha | 728 |
| Krisztina Tej Kft. szarvasmarhatelep Krisztina major | Nova | Zala megye | szarvasmarha | 739 |
| He-Si-Pu Kft telep(pulyka+sertés) Zalaszentmihály | Zalaszentmihály | Zala megye | sertés | 760 |
| Tóth '95 Bt. sertéstelep | Zalaszentiván | Zala megye | sertés | 778 |
| Kondricz Tamás sertés Belezna | Belezna | Zala megye | sertés | 833 |
| Backó Kft. szarvasmarhatelep Felsőrajk | Felsőrajk | Zala megye | szarvasmarha | 838 |
| Blasko Milch und Tier Kft | Salomvár | Zala megye | szarvasmarha | 912 |
| Simon László | Csonkahegyhát | Zala megye | sertés | 959 |
| Métnek Agrár Kft. juhászat Métnekpuszta | Szentgyörgyvölgy | Zala megye | juh | 1 010 |
| Takács Árpád sertéstelep Misefa | Misefa | Zala megye | sertés | 1 102 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| UNI VAS Bt. Zalaszántó sertéstelep | Zalaszántó | Zala megye | sertés | 1 148 |
| MNT Agrár Bt. | Zalalövő | Zala megye | sertés | 1 157 |
| Fűzvölgyi Agrár RT. sertés Magyarszentmiklós | Magyarszentmiklós | Zala megye | sertés | 1 294 |
| Fűzvölgyi Agrár Rt. sertés Magyarszerdahely | Magyarszerdahely | Zala megye | sertés | 1 294 |
| Fűzvölgyi Agrár Rt. sertés Zalaszentbalázs | Zalaszentbalázs | Zala megye | sertés | 1 294 |
| Hahóti Várdomb Kft. sertés Pölöskefő | Pölöskefő | Zala megye | sertés | 1 385 |
| Horváth Tibor sertéstelep | Pölöske | Zala megye | sertés | 1 417 |
| Mikó György sertés (Murarátka) | Murarátka | Zala megye | sertés | 1 708 |
| Mikó György sertés Semjénháza | Semjénháza | Zala megye | sertés | 1 708 |
| Taxbi Kft tehenészet | Hottó | Zala megye | szarvasmarha | 1 926 |
| Szabó Győző | Zalaszentgrót | Zala megye | sertés | 1 938 |
| Vortes Kft sertéstelep | Egervár | Zala megye | sertés | 2 055 |
| Agrár-Coop Kft | Nagykapornak | Zala megye | szarvasmarha | 4 599 |
| Farmer Kiss Kft. sertés Szepetnek | Szepetnek | Zala megye | sertés | 6 401 |
| Hungária-Barnak Kft. | Pölöske | Zala megye | sertés | 6 623 |
| Göcsej Pig Kft. sertéstelep Hízó | Ormándlak | Zala megye | sertés | 7 228 |
| Göcsej Pig Kft. sertéstelep malac utónevelő | Ormándlak | Zala megye | sertés | 7 228 |
| Göcsej Pig Kft. sertéstelep tenyész | Ormándlak | Zala megye | sertés | 7 228 |
| Backó Kft. sertéstelep Pötréte | Pötréte | Zala megye | sertés | 10 829 |
| Király Gyula | Vaspör | Zala megye | házityúk | 10 960 |
| Lábodi Ferencné Broiler Becsehely Tuskós major | Becsehely | Zala megye | házityúk | 11 709 |
| Balogh Sándorné bfitelep Szentgyörgyvár | Szentgyörgyvár | Zala megye | pulyka | 11 936 |
| Andróczi László Broilertelep Semjénháza | Semjénháza | Zala megye | házityúk | 12 775 |
| Takács Attila broilertelep | Kerkafalva | Zala megye | házityúk | 12 885 |
| Be-Ne Kft. Pulykatelep | Becsvölgye | Zala megye | pulyka | 13 680 |
| Balogh Lajos bfitelep Zalaszentgrót | Zalaszentgrót | Zala megye | pulyka | 15 168 |
| Rosta László | Pölöske | Zala megye | egyéb tyúk alkatúak | 17 668 |
| Csibe 98 Bt. broilertelep Felsőrajk | Felsőrajk | Zala megye | házityúk | 18 070 |
| Kiss László bfitelep Alsópáhok | Alsópáhok | Zala megye | házityúk | 18 100 |
| Pergel Alajos bfi telep | Baktüttös | Zala megye | egyéb tyúk alkatúak | 19 515 |
| Gombos Lajos keltető Letenye | Letenye | Zala megye | házityúk | 20 570 |
| Molnár Imre Broilertelep Letenye | Letenye | Zala megye | házityúk | 20 570 |
| Sánta Lajos broilertelep Letenye | Letenye | Zala megye | házityúk | 20 570 |
| Taki Farm 2003 Kft. pulykatelep | Kerkakutas | Zala megye | pulyka | 21 323 |
| Külső majori pulykatelep | Pusztaszentlászló | Zala megye | pulyka | 21 626 |
| Brenner József Broiler | Páka | Zala megye | házityúk | 25 773 |
| Gallo-Trade Kft pulyka telep | Bak | Zala megye | pulyka | 27 500 |
| Zalatárnok Tófej Mg. Kft. Pusztaederics broilertelep | Pusztaederics | Zala megye | házityúk | 27 711 |
| Végh Róbert | Pakod | Zala megye | sertés | 29 069 |
| Nagy Gábor broilertelep Zalasárszeg | Zalasárszeg | Zala megye | házityúk | 31 480 |
| Nérel Kft. Pulykatelep Csonkahegyhát | Csonkahegyhát | Zala megye | pulyka | 35 619 |
| Horváth János broiler | Nova | Zala megye | házityúk | 39 460 |
| Kálmán és Tsa Kft | Vasboldogasszony | Zala megye | házityúk | 39 700 |
| Szabó Győző Bfitelep Tekenye | Zalaszentgrót | Zala megye | házityúk | 46 268 |
| Kovács Ferenc broiler | Nagykanizsa | Zala megye | házityúk | 47 210 |
| Kovács Ferenc broiler | Nagykanizsa | Zala megye | házityúk | 47 210 |
| AB OVO TRADE Kft. Zalavár tenyész | Zalavár | Zala megye | házityúk | 50 642 |
| Zalatárnok tófej Mg. Kft. Zalatárnok Központi major pulykatelep | Zalatárnok | Zala megye | pulyka | 50 983 |
| Páterdombi Szakközépiskola | Zalaegerszeg | Zala megye | házityúk | 51 100 |
| Gorza Ferenc Tojótyúktelep | Gősfa | Zala megye | házityúk | 51 800 |
| Domján Péter broiler Nova | Nova | Zala megye | házityúk | 58 080 |
| Gájer '96 Kft. Zalakoppány bfitelep | Zalaszentgrót | Zala megye | házityúk | 73 461 |
| Szepetneki Zöldmező Szöv. Broiler Szepetnek | Szepetnek | Zala megye | házityúk | 77 570 |
| Megnevezés | Település | Megye | Állatfaj | Létszám (becslés) |
| Gilikter Imre broilertelep | Barlahida | Zala megye | házityúk | 78 870 |
| Németh Tibor broiler | Muraszemenye | Zala megye | házityúk | 108 948 |
| Szabó Győző Bfitelep Pakod | Pakod | Zala megye | házityúk | 130 310 |

Forrás: KSH.

# 7.1.1.2-10. Biogáz üzem beruházási költségeinek megoszlása

| 1. | Engedélyeztetés | 10.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kiviteli tervezés | 15.000.000 |
| 3. | Biogáz üzem építése | 607.500.000 |
| 3.1. | Szubsztrátum adagolási- és tárolási technikája | 90.000.000 |
| 3.1.1. | Keverő- és fogadó tartály | 20.000.000 |
| 3.1.2. | Szilárd fázisú szubsztrátumadagoló | 55.000.000 |
| 3.1.3. | Híg fázisú szubsztrátumadagolás | opció |
| 3.1.4. | Szilázs / száraz anyag tároló | opció |
| 3.1.5. | Előtároló tartály | 15.000.000 |
| 3.2. | Fermentorok / Végtermék tárolók | 230.000.000 |
| 3.2.1. | Szigetelt anaerob fermentációs tartály | 75.000.000 |
| 3.2.2. | Utótároló tartály | 75.000.000 |
| 3.2.3. | Folyékony fázisú fermentációs végtermék tároló | 65.000.000 |
| 3.2.4. | Szeparátor | 15.000.000 |
| 3.3. | Gázrendszer / Gázmotor / Transzformátor állomás | 202.000.000 |
| 3.3.1. | Gázmotor | 150.000.000 |
| 3.3.2. | Gáztisztítás, gázhűtés technikája | 5.000.000 |
| 3.3.3. | Gázmérés technikája | 2.000.000 |
| 3.3.4. | Biogáz tároló | opció |
| 3.3.5. | Biogáz kéntelenítő berendezés | opció |
| 3.3.6. | Biogáz fáklya | opció |
| 3.3.7. | Transzformátor állomás/villamos hálózati csatlakozás | 45.000.000 |
| 3.4. | Irányítás- és adagolástechnika | 82.000.000 |
| 3.4.1. | Szubsztrátum elosztó | 10.000.000 |
| 3.4.2. | Hőelosztó, fűtőrendszer | 10.000.000 |
| 3.4.3. | Irányító központ | 50.000.000 |
| 3.4.4. | Csővezeték építés az építményeken kívül | 10.000.000 |
| 3.4.5. | Villámvédelem | 2.000.000 |
| 3.5. | Egyéb infrastruktúrális létesítmények | opció |
| 3.5.1. | Útépítés | opció |
| 3.5.2. | Kerítésépítés | opció |
| 3.5.3. | Tüzivíz tároló | opció |
| 3.5.4. | Hőenergia hasznosítás | opció |
| 3.6. | Építésvezetés | 3.500.000 |
| 4. | Beüzemelés és próbaüzem | 6.500.000 |
| 4.1. | Műszaki átadás | 500.000 |
| 4.2. | Biogáz üzem biológiai próbaüzemének előkészítése | 1.000.000 |
| 4.3. | Biogáz üzem biológiai próbaüzeme | 5.000.000 |
|  | Összesen | 639.000.000 |

Forrás: Szabó István (2010. árak alapján)

A fentiekben szemléltetett konkrét példa alapján látható, hogy egy 625 kWel teljesítményű biogáz üzem megvalósítása esetén az építészeti, a gépészeti, a technológiai és az egyéb költségek összesen mintegy 639.000.000 forintot tesznek ki.

A beruházás helyét meghatározó feltételek:

- alapanyagok rendelkezésre állása,

- alapanyagok tárolásához és előkészítéséhez szükséges létesítmények megléte,

- a melegvíz, hulladékhő hasznosítása,

- a biogáz közvetlen hőtermelésre való hasznosítása,

- a fermentációs maradék szilárd fázis (ún. biotrágya) felhasználása,

- infrastrukturális kapcsolódás lehetőségei.

# 7.1.1.2-11. Biogáz Erőmű megtérülési adatok (példa)

Számított biogáz képződés 550 db állatlétszámra vonatkozóan

Forrás: IPS Power Kft, Szabó István

Számított éves villamos energia értékesítés

Forrás: IPS Power Kft, Szabó István

Egy hétre vonatkoztatott, számított üzemvitel

Forrás: IPS Power Kft, Szabó István

A 625 kWel teljesítményű biogáz üzem összesítő táblázata.

Forrás: IPS Power Kft, Szabó István

A villamos energia árbevétel közel 60%-át a járulékos költségekre kell fordítani, úgymint alapanyag (pl. kukorica szilázs) előállítás, munkabérek, logisztika, karbantartás, banki költségek, stb. Fentiekből következik, hogy biogáz potenciálban rejlő lehetőségeket csak állami támogatással lehet gazdaságosan megvalósítani.

# 7.1.1.2-12. Szélerőművek létesítésének törvényi háttere

Szélerőmű létesítésének engedélyezése négy önálló eljárásból áll, amelyekből hármat közigazgatási szerveknek, egyet pedig, az illetékes hálózati engedélyes társaságnak kell benyújtani. Ez a négy folyamat több ponton kapcsolódik egymáshoz, egyes eljárások előfeltételei a többinek.

Az engedélyezési eljárás módját a 2004. évi CXL Törvény a Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól (KET), a 2007. évi LXXXVI Törvény a Villamos Energiáról (VET), és az ennek végrehajtását szabályozó 187/2008 (VII. 24.) kormányrendelet, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) kormányrendelet szabályozza.

Az engedélyezési eljárás négy része kiserőművek (nem lakossági célú) esetében:

- Környezetvédelmi engedélyezési eljárás: az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének előfeltétele.

- Építési engedély.

- Hálózati csatlakozási szerződés, amelynek a környezetvédelmi és az építési engedély, valamint a pályázati úton megnyert kvóta előfeltétele.

- MEH (Magyar Energia Hivatal) engedély, aminek a hálózati csatlakozási szerződés előfeltétele.

Az engedély kiadása mind a négy fórumon szakhatóságok és főhatóságok bevonásával történik, ami önmagában időigényessé teszi az egész procedúrát. Ráadásul az előírt határidőket a szakhatóságok gyakran nem tartják be, a főhatóságok pedig a szakhatóságok állásfoglalásának bevárása nélkül nem hoznak döntést, ezért az eljárások sokszor évekig elhúzódnak.

# 7.1.1.2-13. A régióban tervezett, de meg nem valósult szélerőmű parkok

A régióban számos szélerőmű parkot készítettek elő a beruházók, akik külön projektcégekben szerezték meg az építéshez szükséges engedélyeket. Ezek a projektek Magyar Energia Hivatali engedélyek hiányában nem tudnak megépülni. Hiszen jelen pillanatban nincsen szabad kvóta, amit fel tudnának használni a befektetők. Továbbá, ahhoz hogy nagyszámú projekt valósulhasson meg és a folyamatos működésük biztosított legyen a villamos hálózat fejlesztésére is szükség van, valamint meg kell oldani a villamos rendszer szabályozhatóságát is.

A régióban tervezett szélerőmű beruházások:

    - Csákhegy Szolgáltató és Termelő Kft, Hegyeshalom, 850kW

    - Renerwind Kft, Kapuvár, 1,8 MW

    - ECO - Wind Környezettechnológia Kft, Kőszegpaty, 25,3 MW

    - Totál Wind Kft, Agyagosszergény, 39,1 MW

    - Totál Immobilien Projekt Kft, Vitnyéd, 23 MW

    - Totál Szél Kft, Vitnyéd, 23 MW

    - Bana H2 Szélerőmű Kft, Bana, 44 MW

    - Mov - R H1 Szélerőmű Kft, Mosonmagyaróvár, 24 MW

    - Mecséri Szélpark Kft, Mecsér, 26 MW

    - Szél - Erő Energia Hasznosító Kft, Perenye, 20 MW

    - Alfa - Szélpark Energiatermelő Kft, Mosonmagyaróvár/Levél, 18 MW

    - Pannon Szél - Erő Szolgáltató Kft, Bogyoszló, 44 MW

    - Schnell Invest Ingatlanforgalmazó, Tervező és Szolgáltató Kft, Lövő, 22MW

    - Aero Energia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Lövő 4 MW

    - Bágyogszováti Szélerőműpark Energia Termelő Kft, Bágyogszovát, Rábapordány, 32 MW

    - HungaroConcept Szélerőmű Üzemeltető Kft, Sopronkövesd/Nagylózs, 39 MW

    - Vienna Energy Természeti Erő Kft, Levél, 24 MW

    - Vill - Korr Energia, Energiatermelő és Befektető Kft, Veszkény 1,6 MW

- - Szélerő Vép Energiatermelő Nonprofit Kft.	Vép, 0,8 MW

    - Greenergy Szélenergetikai Befektető Kft, Ács, 2 MW

    - Kaptár "B" Energetikai Szolgáltató Kft, Károlyháza, 2 MW

    - Greenergy Szélenergetikai Befektető Kft, Kapuvár, 8 MW

    - Greenergy SRG Szélerőmű Kft, Kapuvár, 20 MW

    - Central Energy Energiaipari Kft, Vönöck, 8 MW

    - VIS FAVONIUS Szél- és Megújuló Energia Termelő, Kereskedelmi Kft, Újkér, 13,8 MW

    - SZ - Energy Alternatív Energiatermelő és Szolgáltató Kft, Újkér, 46 MW

    - Szélerőmű Park Kisfalud Tervező, Építő és Üzemeltető Kft, Kisfalud, 40 MW

    - Qvantum Szélpark Energiatermelő Kft, Veszkény, 20 MW

# 7.1.1.2-14. Példa egy házi szélerőmű felépítésére

Alap adatok:

- Függőleges szélkerék SFTV4,2 (Maximum 4,5kW)

- Névleges teljesítmény 4,2kW, 11,3 m/s-nál (11,3m/s = 40,7 km/h)

- Fordulatszám NT-nél 165 ford./perc

- Hálózati kapcsolódás kb. 3 m/s (10,8km/h)

- Fékezés kezdete 11,3m/s

- Kikapcsolás > 13 m/s (46,8km/h)

- GENERÁTOR 4,2kW, 165 ford./perc-nél

- Rotor magasság 4,0 m

- Rotor átmérő 4,0 m

- Rotor súly 390 kg generátorral

- Anyag GFK + Carbon

- Szélnyomás 50m/s –nál 1000 kg

- Elektromos és mechanikus biztonsági fékrendszer

- Inverter 4200W, max. 4500W

- 1-fázis 230V 50 Hz

- Túlélési sebesség> 50 m/s (180 km/h)

Opcionálisan: Villámhárítás, Aktív jégtelenítés, Távvezérlés

Nagyon egyszerű és robusztus: hajtómű nélkül, nincsen szükség a rotor lapát- és azimut állításra. Kellemes üzemeltetés: nagyon halk, nincs stroboszkóp effektus. Magas hatásfok: turbulens földközeli és tetőn szerelt széláramlásnál, ferde széláramlás fentről vagy lentről lehetséges.

A tervezett szélkerék szélsebesség – teljesítmény grafikonja

Forrás: Greenetik Kft. Honlapja (http://www.greenetik.eu)

# 7.1.1.2-15. Energiatárolási lehetőségek a megújuló energiatermeléshez

Az alul látható képen az a villamos energia–tároló látható, amit az American Electric Power (AEP) helyezett üzembe, 2008 októberében Ohio államban. A Columbus-i székhelyű hálózati engedélyes szolgáltatási jellemzői és tapasztalatai összemérhetőek a magyarországiakkal, attól eltekintve, hogy itthon több szereplő van jelen a villamos-energia hálózati szektor szolgáltatóit tekintve.

A berendezés névleges teljesítménye 2 MW és 12 MWh energia tárolására alkalmas.

A szigetüzemet is tudó elosztó hálózati tároló, – feszültség átalakító-, töltő-, kisütő-, minőségi jellemzőket felügyelő – funkcióit az S&C Electric Company rendszereivel valósították meg. A vezetett hálózatok (Smart Grid) jellemzőivel bíró és funkcióit megvalósító rendszerek SCADA alatt, autonóm mérő-, elemző és beavatkozó elemekkel oldják meg feladatukat.

NAS (Nátrium-kén) akkumulátor rendszer

Forrás: American Electric Power Honlapja (http://www.aep.com)

A kiserőművek hálózatra kapcsoláshoz teljesítendő feltételek meghatározásakor az AEP-t a Magyarországon is klasszikusnak tartott szempontok vezérelték:

  - A rendelkezésre állás legyen kiszámítható.

  - A szolgáltatási jellemzők tarthatósága.

  - A hálózati szennyezés csökkentése.

  - Az energiaszállítás irányíthatósága.

  - A csúcsterhelés irányíthatósága.

  - Az eszközhatékonyság növelése.

  - A beruházások időbeni optimalizáltak legyenek.

A rendszer a NAS (Nátrium-Kén) akkumulátor technológiát alkalmazza, ami a japán NGK cég terméke. A tulajdonságai a következők: Feszültség: 2,076 V (cellánként) Elektrolit: szilárd alumínium-oxid tartalmú ionvezető kerámia. Anód: folyékony nátrium. Katód: folyékony kén. Számos előnyös tulajdonsága van: nem veszti el töltést, mint a nikkel-kadmium akkumulátorok, nagy az energiatárolási kapacitása (45 Wh/kg). (kb. egyharmad méretű, mint az ólomakkumulátor.) Viszonylag olcsó. Élettartama hosszú, kb. 15 év, illetve kb. 2500 töltési/kisütési ciklus. Ugyanakkor vannak hátrányos tulajdonságai is: a nátrium és a kén 290 - 390°C között folyékony. Ez elég veszélyes, mivel a folyékony nátrium rendkívül reakcióképes, vízzel gyulladást és robbanást okoz, és csúnya égési sérüléseket is okozhat, valamint erőteljes felmelegedés történhet, ha a nátriumot és ként elválasztó kerámia eltörik.

Az energiatárolásnak egy másik módja a VRB-ESS rendszer lehet. A VRB-ESS alapja a szabadalmaztatott vanádium alapú redox regeneratív tüzelőanyag cella, amely kémiai energiát vált elektromossá. Az energiát a vanádium különböző ionos formáiban kémiailag tárolja egy híg kénsavas elektrolit oldatban. Az elektrolitot szivattyúk mozgatják a műanyag tartályokból a cellákba protoncserélő membránokon (PEM) keresztül, ahol az elektrolit egyik formája elektrokémiailag oxidálódik, a másik pedig redukálódik. Ez egy elektronáramot indít el, melyet az elektródákon keresztül lehet egy külső áramkörbe táplálni. Ez a reakció megfordítható, tehát az akkumulátort fel lehet tölteni, kisütni, majd újratölteni.

Előnyei:

- a VRB-ESS oda-vissza (töltés-kisütés) hatásfoka 65-75%;

- az ismétlődő mélytöltések és –kisülések nem okoznak anyagromlást. A VRB-ESS-t több mint 13,000-szer lehet feltölteni és kisütni (20-80%-os töltési állapoton). A rendszer várható élettartama több mint 10 év, de a cellakötegek membránjainak cseréjével ez növelhető. Az elektrolit maradványértéke az eredeti költség körül marad, mivel teljesen újrahasznosítható;

- elméletileg a töltés/kisütés időarányosan 1:1 is lehet (gyakorlatilag 1.5-1.8:1). Ez völgyidőszaki töltést és csúcsidőszaki visszaadást tesz lehetővé – más akkumulátor rendszereknek ennek többszörösére van szükségük –, ill. ugyancsak ideális szélparki alkalmazásokhoz;

- alacsony működési hőmérsékletű (0-35°C), valamint kevéssé érzékeny a környezeti hőmérséklet-változásokra;

- az elektrolitok kereszt-elegyedése nem vezet azok szennyeződéséhez;

- az elektrolit végtelen élettartammal rendelkezik (nincsenek kezelési, ill. szennyezési problémák);

- töltött állapotban marad sokáig, mivel az elektrolitnak nagyon alacsony az önkisülése;

- az elektrolit energia-sűrűsége 15 Wh/liter és 25 Wh/liter között van – ezek tényleges mért és szállított adatok;

- a teljesítmény-sűrűség a cellakötegek és az elektrolit mennyiségének függvénye. Nagyobb rendszereknél ez 100-150 W/kg, kisebbeknél 80 W/kg körüli.

Hátrányai:

- az elektrolit nagy helyet foglal, a rendszer sokkal nagyobb helyigényű, mint a NAS technológia;

- az üzemanyag cellák öregedésével a hatásfok romolhat, ezek cseréje jelentős költség.

VRB rendszer elektrolit tároló tartályai (King Island Ausztrália)

Forrás: VRB East Europe Társaság Honlapja (www.vrbeasteurope.hu)

# 7.1.1.2-16. Jogszabályi háttér

Az erőművek létesítésének jogszabályi alapjait – egyebek mellett – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) és annak végrehajtási rendelete, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) fekteti le. A Vet. egyik legfontosabb fejezete a villamosenergia-termelés szabályozásával foglalkozik, melynek értelmében a 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy saját üzleti kockázatára bárki létesíthet új termelő kapacitást a Vet.-ben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 0,5 MW-nál kisebb teljesítőképességű kiserőművek létesítéséhez, illetve üzemeltetéséhez a törvény szerint nem kell engedélyt kérni a Magyar Energia Hivataltól.

A Vhr. 4. §-a kimondja, hogy a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni, ellenben a csatlakozás tényleges intézését, fizikai kivitelezését az adott csatlakozási ponton működő elosztó hálózati engedélyessel kell intézni (a továbbiakban: Elosztó). Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, – vagy a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a Vet 3. § 24. pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett –, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet. Fontos, hogy háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kVA mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni.

# 7.1.1.2-17. A napelemes rendszerek engedélyeztetésének főbb lépései

- Háztartási méretű (50 kVA) napelemes rendszer esetén:

A termelő berendezés kialakítása és hálózatra csatlakoztatása:

- Igénybejelentés benyújtása az Elosztói engedélyeshez: „Villamos energia rendszerhasználói igénybejelentés” és a „Betétlap háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásához” című formanyomtatványok kitöltése (1 hét)

- Elosztói engedélyes előzetes hálózatcsatlakozási tájékoztatója (30 nap)

- Csatlakozási dokumentáció elkészítése, benyújtása az Elosztói engedélyeshez (30 nap)

- Elfogadott csatlakozási dokumentáció, Csatlakozási szerződés megkötése (30 nap)

- Napelemes rendszer kivitelezése, készre jelentése (2-3 hónap)

- Hálózathasználati szerződés megkötése (1 hét)

- Mérőfelszerelés (Elosztói engedélyes végzi), üzembe helyezés (2-3 hét)

- Kiserőműi (50 kVA feletti) napelemes rendszer esetén:

A termelő berendezés kialakítása és hálózatra csatlakoztatása:

- Igénybejelentés benyújtása az Elosztói engedélyeshez: „Csatlakozási igénybejelentőhöz szükséges adatok” című formanyomtatvány kitöltése (1 hét)

- Elosztói engedélyes előzetes hálózatcsatlakozási tájékoztatója (30 nap)

- Csatlakozási terv elkészítése, benyújtása az Elosztói engedélyeshez (1 hónap)

- Csatlakozási terv jóváhagyása, Csatlakozási szerződés megkötése (30 nap)

- Kiviteli terv elkészítése, benyújtása az Elosztói engedélyeshez (1-2 hónap)

- Kiviteli terv jóváhagyása (30 nap)

- Napelemes rendszer kivitelezése (3-4 hónap)

- Megvalósulási terv elkészítése (1 hónap)

- Üzembe helyezési eljárás (2-3 hét)

- Üzemviteli megállapodás, hálózathasználati szerződés megkötése (1 hét)

# 7.1.1.2-18. Napelemes rendszer kiépítésének és egyszerű megtérülésének számítása pályázati támogatás nélkül és pályázati támogatással

Példa a háztartási méretű kiserőmű megtérülésére (családfi ház):

Tető tájolása: DNY 28°

Tető dőlésszöge: 28°

Épület éves villamosenergia fogyasztása: 5700 kWh

Tervezett napelemes rendszer:

- 22 db 235 Wp-es napelem

- 2 db 2100 W-os inverter

- egyéb szerelési anyagok, tervezés, kivitelezés

Várható éves villamosenergia termelés: 5448,9 kWh

Villamos energia ára, A1-es tarifa esetében: 48,78 Ft/kWh

Egyszerű megtérülés számítás pályázati támogatás nélkül:

Bekerülési költség: 6.300.000 Ft(br)

Éves megtakarítás: 5448,9 kWh/év x 48,78 Ft/kWh = 265.797 Ft(br)/év

Megtérülés: 6.300.000 Ft(br) / 265.797 Ft(br)/év = 23,7 év

Jelenlegi pályázati rendszer esetén a megtérülési idők 50%-os, illetve 85%-os támogatás (önkormányzatok) esetén:

Egyszerű megtérülés számítás 50 %-os pályázati támogatással:

Bekerülési költség: 6.300.000 Ft(br)

Szükséges önerő: 3.150.000 Ft(br)

Éves megtakarítás: 5448,9 kWh/év x 48,78 Ft/kWh = 265.797 Ft(br)/év

Megtérülés: 3.150.000 Ft(br) / 265.797 Ft(br)/év = 11,85 év

Egyszerű megtérülés számítás 85 %-os pályázati támogatással:

Bekerülési költség: 6.300.000 Ft(br)

Szükséges önerő: 945.000 Ft(br)

Éves megtakarítás: 5448,9 kWh/év x 48,78 Ft/kWh = 265.797 Ft(br)/év

Megtérülés: 945.000 Ft(br) / 265.797 Ft(br)/év = 3,55 év

# 7.1.1.2-19. Talajkollektorral történő hőnyerés bemutatása egy konkrét példán keresztül

Alapadatok:

-fűtött alapterület: 260 m2

-fűtési csúcshőigény: 12 kW=43,2 MJ/ó (Tk= -15 Cfok, Tk átl= 3,5 Cfok →c=0,4714)

-tervezési hőmérsékletlépcső: 35/27 Cfok

-használati melegvíz (hmv) tároló: V=300 l;  Tmax=48 Cfok

-hőszivattyú: IDM TERRA 13 S/W

A fűtési idény egészében (kb. 200 nap, napi 18 óra fűtés) átlagosan a csúcshőigény „c”-szeresével lehet számolni, így a fűtési hőfelhasználás:

Qfűtés,év=43,2*0,4714*18*200=73312 MJ

A használati melegvíz hőfelhasználás egész évre, napi egyszeri felfűtéssel:

Qhmv,év=300*(48-10)*0,0042*365=17476 MJ

Az összes éves hőigény:

Qösszes,év=73312+17476= 90788 MJ/év = 25219 kWh

Különböző hőforrásokkal a számított felhasználás illetve költség:

- Földgáz (95 % hatásfokkal, kondenzációs kazán): 2811 m3 → 340.000.- Ft/év

- Fa (80 % hatásfokkal, faelgázosító kazán):	7566 kg → 200.000.- Ft/év

- Hőszivattyú (COP=4, H tarifa):			6305 kWh → 177.000.- Ft/év

A fentiekben részletezett példa költségmegosztása az alábbiak szerint alakul:

1. Hőszivattyús rendszer, fűtésre, hűtésre, használati melegvízre, IDM TERRA 13 S/W-BA 13 kW hőteljesítménnyel Navigator 1.0 vezérléssel, üzembe helyezéssel (hőszigetelési, kőműves, villanyszerelési munkák valamint HGL technika és IDM Hygienik nélkül): 2.100.000 Ft + ÁFA

2. Talajkollektorok lehelyezése, telepítése, fagyálló folyadék, szonda osztó-gyűjtő a szükséges szerelvényekkel, épületig (kazánházig) becsövezve: 1.600.000 Ft + ÁFA (Bányakapitánysági létesítési engedélyeztetés nélkül!)

3. Kazánházi kapcsolás szükség szerinti átalakítása, a meglévő rendszerre történő rácsatlakozás, medence épület fogadórész kialakítása (lakóépület és medence épület közötti összekötő vezeték nélkül): 300.000 Ft + ÁFA

# 7.1.2.3-1 A világ primer energiafelhasználása

A világ primer energiafelhasználása és annak várható alakulása

Forrás: Source LBST [2005]

Az ábrázolt csökkenő szénhidrogén és szén felhasználás nem jelenti automatikusan, hogy a villamos energia előállításban a részarányuk ilyen mértékben csökken, hiszen 
még tartalékok vannak főleg a szénhidrogén felhasználás hatékonyságának növelésében (pl. kapcsolt villamosenergia-termelés).

# 7.1.2.3-2 Együttműködő villamosenergia-rendszerek struktúrája

A fogyasztói energiafelhasználás hatékonyságának növelése nagyságrendtől függetlenül cél, a hatékony megoldás eszközeire szerencsére napjainkban sok megoldás adódik.

A megújuló villamos energiát termelő fogyasztók a feleslegüket a lehetőségeikhez és nagyságukhoz mérten sokféle módon hasznosíthatják. Azon kívül, hogy a saját felhasználás feletti többletet visszatáplálják a villamos rendszerbe, akkumulátorokban tárolhatják (saját használatra, vagy későbbi hálózati visszatáplálásra), vízbontással hidrogént és oxigént állíthatnak elő, melyet később kombinált ciklusú erőműben hasznosíthatnak vagy tüzelőanyag cellában újra villamos energiává alakítják át. És ez csak a villamos része az épület energetikai rendszerének.

Az épület energetikai optimalizálásának (ld. még 8. fejezet) épp az a feladata, hogy adott építményhez, az abban működő technológiához kiválassza a megfelelő megoldásokat és épület menedzsment rendszer irányítsa az energiagazdálkodást. A külső hálózattól „csak” annyi az elvárás, hogy a villamos mérő által a rendszerirányítóhoz küldött mérési jeleket megossza az épületirányító rendszerrel, és biztosítsa a termelt villamos energia felesleg fogadását. Természetesen a dolog nem ilyen egyszerű. Például tömeges elosztott termelésnél - veszélyes üzemről lévén szó – a külső hálózat karbantartásakor komoly biztonságtechnikai problémákkal nézünk szembe.

A nagy együttműködő villamosenergia-rendszerek struktúrája az alaperőművektől a közép- és kisfeszültségű felhasználóig megváltozik. Ez a struktúraváltás a villamos energetika fenntartható fejlődésének egyetlen lehetséges alternatívája. Ezen új rendszert fémjelzi a „smart grid” (intelligens vagy okos hálózatok) megnevezés.Mint minden nagy változást, ezt is a kényszerűség a jelenleg felhasznált primér energiaforrások szűkössége generálta.

A nagy kihívások egyben nagy lehetőségek hordozói. Új iparágak, új gazdasági fejlődési pályák felfutásának kiinduló pontjai. Nem lehet a cél a központi és elosztott villamosenergia-termelés egymással történő szembeállítása. A cél az összhang megteremtése, a kölcsönös előnyök kihasználása.

A fejlődésből – éppen a decentralizációból adódóan - a kisebb régiók, sőt az egyes ipari, intézményi és lakossági fogyasztók is kivehetik részüket. Olyan rendszer kialakítása szükséges a teljes vertikumban, ahol az energia kétirányú áramlásának lehetősége biztosított. Ehhez a megfelelő irányítástechnika telepítése szükséges (mérés, információátvitel, információfeldolgozás, értékelés és szükséges beavatkozások). Az irányítástechnika fejlettsége nagy, komplex rendszerek kezelését is lehetővé teszi. Mindennek úgy kell megvalósulnia, hogy az ellátás biztonságának, a villamos energia minőségi paramétereinek (elsősorban frekvenciájának és feszültségének) csak a javulása fogadható el az átvevői oldalon.

A „smart grid” (intelligens vagy okos hálózatok) rendszerének három területét emelnénk ki:

- Egyrészt a nagy rendszerek összekötése, integrálása szükséges a kiegyenlítő hatás növeléséhez. A kiegyenlítő hatás az alaphálózathoz kapcsolódó gyors reagálású erőmű kapacitások létrehozása, valamint nagy kapacitású tározós (víz magaslati tározóba szivattyúzása, földalatti sűrített levegős tárolás) erőművek építése a napi egyenlőtlen terhelés- és megújuló termeléseloszlás kiegyenlítésére, annak érdekében, hogy az alaprendszer rugalmasságának növelésével alkalmasabb legyen a megújuló energiaforrások villamosenergia-termelésének korlátozás nélküli fogadására.

- Másrészt fontos szempont a gáz, szén alaperőművek hatásfokának növelése. A nukleáris energia felhasználásának még biztonságosabbá tétele, a felszámolás helyett.

- Harmadsorban az erőműveket, az alap- és főelosztó hálózatokat (HV) irányító meglévő rendszerek folyamatos fejlesztését kell megoldani összhangban a „smart grid” filozófiával.

Az irányítási rendszer kiterjesztése az alaphálózati és főelosztó-hálózati szintről a 10 és 20 kV-os középfeszültségű (MV) és kisfeszültségű (LV) rendszerekre is az elosztott energiatermelés hatékony fogadása érdekében (a felsőbb szintek irányítása sok analógiát biztosít). Az együttműködő rendszert alkalmassá kell tenni az eddig csak túlnyomórészt passzív fogyasztói szerepet betöltő ipari, intézményi és lakossági felhasználók által kialakított belső energetikai irányítási rendszereivel történő együttműködésre és felhasználónál keletkező termelt (saját fogyasztás feletti) villamos energia fogadására.

- A közép- és kisfeszültségű rendszer fejlesztési lehetőségeit két szinten célszerű vizsgálni.

- A villamosenergia-átviteli hálózat: 10 és 20 kV-os hálózatai alapvetően íves-gyűrűs kialakításúak, a betáplálás minimum kétirányú. Kb.1 MW teljesítmény befogadására kisebb fejlesztésekkel most is alkalmasak. A betáplált teljesítmény változása következtében azonban feszültségingadozások várhatók. A jelenlegi kisfeszültségű hálózat azokon a helyeken (családi házak), ahol a megújuló energia (szél, nap) felhasználása szóba jöhet, általában kis átviteli kapacitású, sugaras hálózatok. Ezeken a hálózati elemeken már néhány tíz kW közvetlen betáplálása is gond lehet. Megoldásként a kis teljesítményű, közép/kisfeszültségű transzformátorállomás kínálkozik. (természetesen a meglévő középfeszültségű hálózatig a középfeszültségű vezetéket ilyenkor ki kell építeni)

- Irányítási rendszer: teljesítmény és feszültségmérési pontok kialakítása szükséges a hálózatokon. Kézenfekvő megoldás a fogyasztásmérőket úgy kialakítani, hogy ennek a célnak megfeleljenek. A középfeszültségű hálózatok jellemzői a transzformátor állomásoknál mérhetők. A jelek bevitelére a regionális irányító központba a jelátvitel a villamos hálózat felhasználásával lehetséges. Az irányító központból szükség szerint be kell avatkozni a hálózat megfelelő pontjain, az erre a célra beépített villamos készülékeknél. A beavatkozásnak lehetőleg olyannak kell lenni, ami nem okoz szolgáltatás kiesést, de nem jár a kiserőmű kikapcsolásával sem.

A mérőt követő hálózaton a nagyszámú, különböző nagyságú, és építményen belül más-más technológiájú felhasználónál sokszínű rendszer alakulhat ki.

A külső hálózat fogadóképességének és a felhasználó és/vagy termelő irányításba történő bevonásról már volt szó. Nagyon fontos a felhasználói energia- és környezettudatos gondolkodás fejlesztése: meg kell találni a hangot a szakemberrel és a laikussal is. Minél szélesebb körben kell ismertté tenni a lehetséges megoldásokat és azok előnyeit. Az igény felkeltése az első lépés a megvalósuláshoz. Az igényből fizetőképes kereslet akkor lesz, ha a fejlesztésekhez a szükséges anyagi, technikai feltételek biztosítottak, és ha a megújuló energiát felhasználó beruházás minimum 4-6 éven belül megtérül. A megújuló energiaforrások megjelenése szükségszerűen piaci versenyt is generál a termelői körben.

Fentiekből akkor lesz valóság, ha a piacon fenti technikai megoldások versenyképesnek bizonyulnak. A trend a hagyományos energiahordozók árának még nehezen kiszámítható emelkedése, és az alternatív megoldások megvalósítási költségeinek drasztikus csökkenése a technológiai fejlesztések következtében és a tömegtermelés beindításával.

Nagy kérdés, hogy az új struktúrába történő fokozatos áttérés óriási költségeit a meglévő nagy hálózati rendszereknél ki állja?

# Text boxes

Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft	2011-2012

Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft	2011-2012

Visszavágást követő intenzív újrasarjadás